붙임 2. 감시지점 현황 및 측정기 이설․신규설치 대상 지점 제출 양식

감시지점 현황 <참 고>

◈ 사업소별 감시지점 수

계	강남	강동	강서	남부	동부	북부	서부	중부	시외
188	18	14	19	33	21	20	30	32	2

◈ 구(區)별 감시지점 수

계	강남	강동	강북	강서	관악	광진	구로	금천	노원	도봉	동대문	동작	마포	서대문	서초	성동	성북	송파	양천	영등포	용산	은평	종로	중	중랑	시외
188	7	7	8	7	14	4	6	6	7	5	4	11	6	14	10	6	13	7	6	2	9	9	8	3	7	2

◈ 수계별 감시지점 수

○ 수계별로 감시지점 1개소당 급수인구 수가 최소 54~98천명으로 편차가 큼

수계명	감시지점 수	배수지 수	급수인구(천명)	감시지점 1개소당 급수인구 수(천명)
광 암	8	3	783	98
구 의	14	4	589	42
뚝 도	32	20	1179	37
영등포	26	13	1706	66
암 사	54	26	3146	58
강 북	54	38	2903	54

◈ 측정기설치 건물에 따른 구분

배수지・가압장 97개소 (서울시전체 개소 수 )	수도꼭지 91
지역배수지 28 (32)	관공서 25
그 외 배수지 55 (72)	학교 17
가압장14 (196)	아파트 17
-	공원 14
-	소방서 11
-	보육시설 등 기타 7

측정기 이설 ․ 신규설치 대상 지점 <제 출>

◈ 사업소 명 :

1. 측정기 이설 대상(기존 감시지점의 측정기를 신규 지점으로 이전 설치)

지점명	지점현황 및 이설 사유	수계	설치년도	측정기모델	이설위치(건물명)

※ 이설위치에 대한 상세 내용을 아래 “2. 측정기 신규설치위치“란에 기입

2. 측정기 신규설치 위치(기존 측정기 이전 및 신규측정기를 설치하는 위치)

건물명	구분 (이설/신규)	위치(주소)	수계	설치사유

3. 측정기 철거 및 교체 대상

지점명	구분 (철거/교체)	지점현황 및 철거/교체 사유	수계	설치년도	측정기모델