교통정보처 검토의견서

□ 관련근거 : 도시기반시설본부 토목부-20141(2021.11.02.)호

공사시행계획 통보 및 지장물 이설“노들남북 고차차도 철거공사”

구  분

검토의견 (교통정보처)

□ 대    상 : 영상검지기(VDS) 관련 케이블 및 카메라 설비 2대

□ 검토의견 : 관련시설 철거 후 신설 등(원인자부담)

○ 영상검지기(VDS) 철거 관련

- 공사구간에 설치 되어있는 CCTV는 교통정보 수집을 위한 영상검지기(#1, #2) 2대 임.

- 안전지대에 설치되어 있는 영상검지기(#1)가 도로개설로 철거됨에 따라 양방향 검지가        가능한 지주를 강변측에 신설하여 영상검지기 설치토록 협의 요청(하단 이미지 참조)

* 영삼검지기#1,#2철거 후 양방향감시 지주 신설하여 영삼검지기 설치

- 영상검지기(VDS) 이설위치 변경 및 철거 시기는 서울시설공단 담당자와 별도협의 후 진행

○ 영상검지기 이설 참고 사진

현재 시설물 위치	신설 폴과 암대 참고 사진

□ 기타사항

○ 공사 진행상황에 따른 현장여건 변경 시 이설방법 추후 재협의

○ 지장물 이설 및 복구 전 공단에 사전연락

[첨부] 기존 준공 도면

[첨부] 기존 준공 도면

관로도

2. 폴 및 암대 상세도