(붙임2)

2015년 해빙기 안전점검 개선조치 결과

1. 현  황

(‘15.4.30.현재)

기관명	점검구분	점검시설 수	조치결과			비 고
			계	조치완료	미개선
서부공원 녹지사업소	계	7	7	2	5
	해빙기 안전점검	7	7	2	5

※ ‘조치완료’란은 응급조치사항(출입통제, 관리주체 통보 등)을 포함한 조치완료 분.

2. 미조치사항 개선계획(세부 지적사항 별)

(‘15.4.30.현재)

기관명	점검시설물	지적사항	미개선 사유 및 향후추진계획	비 고
서부공원 녹지사업소	평화의공원 보도육교	· 받침부 볼트 및 강아치 일부 부식	· 5월 연휴기간 이후 5월 15일까지 정비 예정
	난지1교	· 교량 시·종점부 아스팔트포장 파손	· 5월 연휴기간 이후 5월 15일까지 정비 예정
	청 사	· 외장재 들뜬 부분 및 녹슴	· 5월 연휴기간 이후 5월 30일까지 정비 예정
	관 사	· 벽체 일부 균열	· sh공사에서 리모델링 예정 (임대주택과-479, 2015.1.14.)
	선유도 비지터센터	· 누수로 일부 부식	· 부분 구조안전진단 후 그 결과에 따라 조치예정

※ ‘미조치사항 개선계획’에는 ‘미개선’ 목록만 작성 및 향후추진계획 연, 월 기재