시료채취방법

□ 시료채취 협조사항

○ 시료채취 시 관리직원의 업무부담을 줄이도록 지하수 조사기관 등 전문기관에 의뢰 채취(지하철, 전력구, 통신구 등)

○ 시료채취 후 당일 검사기관에 반드시 제출

⇒ 상온에 장기간 보관한 사례가 있어 대장균군수가 과다 초과된 사례가 있으므로 인력 부족일 경우 전문인력을 활용하는 등 반드시 시료채취 기관에 의뢰

※ 당일 채취한 시료가 아닐 경우 보건환경연구원에서 검사 반려하도록 조치 예정

□ 시료채취 장소 : 집수정

○ 시설물 내 유출지하수의 대표성이 있는 집수정에서 시료채수

○ 시료채취후 빠른 시간내에 분석기관(시보건환경연구원) 의뢰

- 분석기관 : 서울시보건환경연구원 물환경연구부

(☎ 02-570-3292~3296)

○ 분석의뢰시 월, 화요일은 가능한 피하여 주시고, 사전에 연구원과 검사일정을 협의

□ 시료채취량 : 지점 당 2점

○ 일반항목 분석용	: 4L 1점

○ 대장균군수 분석용	: 1L 1점

- 대장균군수 채취시에는 반드시 무균채수병 사용하고, 채취한 물이나 마개 내부에 손이나 기타 이물질 등이 닿지 않도록 주의(무균장갑 이용)

- 대장균군수 채취시료는 가능한 냉장 보관하여 당일 검사 의뢰

- 채취한 시료를 장시간 방치하지 말고 반드시 당일 시험의뢰 할 것