역촌동 64-25번지 공공임대주택 사업계획승인조건

□ 일반조건

- 사업계획승인조건을 성실히 이행할 것

- 본 사업승인계획조건 이외에 관련부서 및 자치구에서 별도의 의견이 있는 경우 추가로 사업승인 조건을 부여할 수 있으며 경관심의 결정 내용을 성실히 이행할 것

- 기초 및 골조공사 시 석축 배면사면에 대한 이상 유무확인 철저 및 안전성을 확보할 수 있도록 조치할 것

□ 은평구

관련부서 (기 관)	사업계획승인 조건
지적과	○ 사용승인(준공) 후 그 사용승인 내용에 따라 「공간정보의구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 토지이동(분할, 합병 등)을 신청할 것 ○「도로명주소법」제11조 제1항에 따라 건물 등의 소유자는 건물 등의 신축, 증축, 개축 등으로 건물번호를 부여받아야 할 때에는 건물 등의 사용승인 전까지 건물번호를 부여받아 건물번호판을 설치할 것
치수과	○ 배수설비설치 신고서 제출할 것

□ 기타기관(부서)

관련부서 (기관)	사업계획승인 조건
한국전력공사	○ 특고압 전력설비 인근 작업시 안전조치 사전 조치할 것[최소 1개월 이전] - 특고압 선로와 인접하여 크레인 작업시 안전사고 위험 - 건축물 착공 전, 방호관 공사 신청 등 사전 안전조치 필요 ○ 사업구역 내 당사 배전설비 이설 및 철거 필요시 사전 신청할 것[최소 3개월 이전] - 전력설비 이설 및 철거에 따른 공사비 부담 주체는 별도 접수 후 확정