붙임 1

우기대비 보도 특별점검 결과

연번	위 치	점 검 현 황					비고
		계	보도(점자) 블록 파손 및 침하·융기	경계석, 측구파손	구조물 주변 파손 및 침하·융기	기 타
	계	23	20	0	2	1
1	시흥대로 236	1	○
2	금하로 641	1	○
3	금하로 653	1				○
4	금하로 657	1	○
5	금하로 661	1	○
6	금하로 663-1	1	○
7	금하로 665	1	○
8	금하로 673	1	○
9	금하로 773	1	○
10	금하로 793	1			○
11	동일여고	1			○
12	관악산벽산타운아파트	1	○
13	관악산벽산타운아파트	1	○
14	시흥동 1013-5	1	○
15	시흥동 1013-5	1	○
16	금하로 762	1	○
17	범일운수종점 버스정류장 앞	1	○
18	금하로 712	1	○

연번	위 치	점 검 현 황					비고
		계	보도(점자) 블록 파손 및 침하·융기	경계석, 측구파손	구조물 주변 파손 및 침하·융기	기 타
19	금하로24길 2	1	○
20	금하로692	1	○
21	금하로 650	1	○
22	금하로646	1	○
23	시흥대로 52길 70	1	○

붙임 : 점검 사진 각 1부

우기대비 보도 점검사진

○ 점검노선 : 금하로

연번 : 1	지적내용(위치) : 보도파손 및 맞물림 불량 (시흥대로 236, kt앞) (1.0m×1.0m)		연번 : 2	지적내용(위치) : 보도파손 및 맞물림 불량 (금하로 641, 보배왕만두 앞) (1.0m×1.0m)
연번 : 3	지적내용(위치) : 보도 턱낮춤 불량 (금하로 653, 갑자흑염소 맞은편)		연번 : 4	지적내용(위치) : 보도파손 및 맞물림 불량 (금하로 657) (0.6m×0.6m)
연번 : 5		지적내용(위치) : 보도파손 및 맞물림 불량 (금하로 661 풍기인견 앞) (0.4m×0.8m)	연번 : 6	지적내용(위치) : 보도파손 및 맞물림 불량 (금하로 663-1) (1.0m×1.0m)

연번 : 7	지적내용(위치) : 보도파손 및 맞물림 불량 (금하로 665, 브랜드천국 앞) (0.8m×0.8m)		연번 : 8	지적내용(위치) : 보도파손 및 맞물림 불량 (금하로 673) (0.6m×0.6m)
연번 : 9	지적내용(위치) : 보도파손 및 맞물림 불량 (금하로 773) (0.4m×1.6m)		연번 :10	지적내용(위치) : 구조물 주변 보도침하 (금하로 793, 벽산독서실 앞) (0.8m×0.8m)
연번 :11		지적내용(위치) : 구조물 주변 보도침하 (동일여고, 금천사이언스큐브 버스정류장) (0.8m×0.8m)	연번 :12	지적내용(위치) : 보도침하 관악산벽산타운아파트 (0.8m×1.2m)

연번 : 13	지적내용(위치) : 보도파손 및 맞물림 불량 관악산벽산타운아파트 (1.0m×1.4m)		연번 :14	지적내용(위치) : 보도파손 및 맞물림 불량 (시흥동 1013-5) (0.8m×0.8m)
연번 :15	지적내용(위치) : 보도파손 및 맞물림 불량 (시흥동 1013-5) (0.4m×0.4m)		연번 :16	지적내용(위치) : 보도파손 및 맞물림 불량 (금하로 762, CU앞) (0.6m×0.6m)
연번 :17		지적내용(위치) : 보도파손 및 맞물림 불량 (범일운수종점 버스정류장 앞) (0.6m×0.3m)	연번 :18	지적내용(위치) : 보도침하 (금하로712, 롯데리아 앞) (0.5m×0.5m)

연번 :19	지적내용(위치) : 보도침하 (금하로 24길 2, 치맥세계치킨 앞) (0.4m×0.5m)		연번 :20	지적내용(위치) : 보도파손 및 맞물림 불량 (금하로 692) (1.2m×1.2m)
연번 :21	지적내용(위치) : 보도파손 및 맞물림 불량 (금하로 650, 자연산회 앞) (0.4m×0.6m)		연번 :22	지적내용(위치) : 보도 침하 금하로 646 (0.4m×0.6m)
연번 :23		지적내용(위치) : 보도파손 및 맞물림 불량 (시흥대로 52길 70) (0.8m×0.8m)