함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		암사아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	액화산소 구매 입찰 관련 민원요구사항 회신

1. 민원사항(응답소-민원제안통합관리시스템)-접수번호 : 20141008002191(2014.10.10)호

관련입니다.

2.  2015년 액화산소 구매 입찰 관련, 우리정수센터 액화산소 저장소 내 전기시설(전원공급장치) 설치 등 민원요구사항에 대하여 아래와 같이 답변드립니다.

□ 민원요구사항

○ 서울시 암사아리수정수센터 오존발생기(오존생산용)에 공급되는 액화산소 구매 입찰공고(2014.10.6. 공시, 공고번호:20141*******00, 공고명: 액화산소 구매) 관련, 액화산소 납품방식은 탱크로리 운반차량의 액화산소를 자체 차량엔진동력을 이용, 저장탱크에 주입하는 단일방식에 따라 전기설비 이용의 납품방식은 입찰에 참여하지 못하는 바, 2015년도 액화산소 구매 입찰시, 전기를 이용하여 액체산소를 주입하는 납품방식을 추가로 적용하고, 전기설비(전기공급장치)를 액체산소 저장소 內 설치 요구.

※ 액화산소 구매계약기간(입찰공고) : 계약일로부터 ~ 2014.12.31.까지

□ 검토결과

○ 우리정수센터 액화산소 사용은 고도정수처리 공정 중 오존발생을 위해 수시 사용함에 따라 수급관리를 위해 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제25조 제1항 등에 의거한 구매조건(입찰공고)로 단가계약 등을 추진하는 사항으로,

○ 현재, 우리정수센터 액화산소 저장소 내에 전기설비(전원공급장치)가 설치되어 있지 않아 자체 차량엔진동력을 이용한 납품방식이 가능한 구매조건(입찰공고 구매지침서 참조)이며, 향후 액화산소 구매 입찰에는 「고압가스 안전관리법」 등 관계법령의 안전성, 전기설비 설치요건 등을 면밀하게 검토, 전기설비(전원공급장치) 설치를 추진할 계획임을 알려드립니다.

주무관										정수과장										소장
협조자				주무관											정수시설과장
시행			정수과-3464									(						)		접수											(						)
우																					/
전화								/전송								/													/	대시민공개