슬러지 탈수시설 관리실태 점검표

점검항목		확인사항	점검결과
약품 구매	○ 시방서	- 약품규격 적합성 등
	○ 시험성적 확인	- 시방서 규격과 일치여부 등
	○ 성적서 관리	- 납품시 확인 및 성적서 보존기간 준수여부
약품 저장	○ 보관방법	- 보관장소 적정여부 - 보관중인 약품의 상태 - 저장탱크, 연결배관 누설여부 등
	○ 희석용액	- 용액의 응결, 침전, 이물질 혼입 등 - 저장탱크, 연결배관 누설여부 등
약품 주입률 관리	○ 시험실 시험	- 시험주기, 시험결과 활용 적정성 - 시험결과 기록 및 보존
	○ 현장시험	- 시험주기 및 시험결과 활용 적정성 - 시험결과 기록 및 보존
슬러지 탈리액 관리	○ Jar-test	- Jar-test 시험기 확보 여부 - 시험주기 적정성, 시험결과 기록 및 보존 - Jar-test 방법( sec, rpm)
	○ 탈리액 상태	- 맑음, 약간탁함, 탁함, 아주탁함
탈수 슬러지 함수율 관리	○ 관리방법	- 함수율 측정기 확보 여부 - 시험주기 적정성 - 시험결과 기록 및 보존
	○ 함수율 측정	① 자체 측정기 ② ( )센터 측정기 ③ ( )센터 측정기 ④ ( )센터 측정기
기타사항
총평

2015 년     월     일

확인자      물재생센터  직명          성명

점검자    물재생시설과   직급           성명

상수도연구원  직명           성명