지도점검 및 현장점검 사진

○ 지도점검

내용	점검		결과
①광케이블 정기점검, ②점검실적표 관리 및 수탁현황 등 관리상태	매월 정기점검 결과 등을 문서제출		양호
	점검실적표 관리	수탁현황 관리
③서울메트로 직접관리 여부	유지보수 187명 서울교통공사 정규직으로 직접운영		양호
④예산 집행내역	전액 유지보수 인건비로 집행		양호
⑤안전교육, 산재보험 가입여부			양호
	안전교육 주기적 실시	입사시 산재보험 자동가입
⑥유지보수 직원 복리‧후생	서울메트로 정규직 운영에 따른 복리후생 양호		양호

○ 현장점검

내용	점검		결과
①근로자에 대한 안전교육 및 안전관리자 동행여부	출입전 안전교육 실시 및 점검간 안전관리 동행		양호
②작업간 안전복장 착용상태			양호
	안전복장 점검확인
③육안점검 및 주기상태			양호
	손상된 명찰교체 및 최신화 관리
④여장관리, 늘어짐, 케이블 접속상태 등			양호
	광케이블 늘어짐 점검	광케이블 여장관리
⑤스파이날 슬리브, 받침대 점검	스파이날 슬리브, 받침대 등 이상없음		양호
⑥광분배함, 접속함체 점검 등			양호
	광분배함 점검	접속함체 고정상태 확인