<붙임>

현장평가 계획서
신청인	서울시 물재생시설과	대 표 자		(공석)
소 재 지	서울시 성동구 자동차시장3길 64
대행업체	GS건설㈜, ㈜테크로스환경서비스, ㈜예스코이에스, ㈜모리트워터에너지
평가대상 시설명	중랑물재생센터 현대화시설(1처리장)
현장평가 기간	2020.8.27 ~ 28 (2일)
구분	주요 평가내용		확인서류
대행업체	- 대행계약서·사업수행계획서 내용 확인 - 운영인원의 적정 근무 및 자격여부 확인		- 대행계약서 및 과업지시서 - 운영요원 경력·자격증 및 교육 수료증
하수처리시설	- 처리시설 유입 및 방류량, 수질자료 확인 - 평가지표별 산출근거자료의 사실관계 확인 · 처리시설에 대한 기술진단·시설운영 개선내용 등 · 유량계·수질측정장비 관리대장 및 교정성적서 등 · 기술진단 개선 내용 등 · 기타 평가지표 관련 증빙자료		- 운영관리 일지·연보, 보고서 - 평가지표별 관련 증빙 자료 - 수질분석에 대한 현장서류 일체 - 성과서 증빙자료에 누락된 사항
하수찌꺼기 및 재이용	- 평가지표별 산출근거자료의 사실관계 확인 · 악취 측정 기록내역, 폐기물 배출 처리 실적 등 · 기타 평가지표 관련 증빙자료		- 평가지표별 관련 증빙 자료
서비스 질	- 평가지표별 산출근거자료의 사실관계 확인 · 연구개발 적용 현장 확인 등 · 기타 평가지표 관련 증빙자료		- 평가지표별 관련 증빙 자료
현장점검	- 처리공정 및 시설별 운영현황 확인 - 실험실 및 TMS 관리 현황 등 시설현황 확인 - 시설 사진 촬영		- 처리공정 및 시설별 현장 안내