(붙임4)

장애 예방을 위한 신호시스템 주요장치(단품) 개선·교체 현황

구분(장치별)	추진년도	주 요 교 체 내 용	향후 계획
신호기 개량	'04~'07	⚫5,7,8호선 전구형 신호기 LED형 신호기로 개량 : 총 525개 5호선(235기), 7호선(217기), 8호선(73기)	⚫개량 완료
선로전환기 교체	'13~'18	⚫내구연한(20년/40만회이상) 경과된 선로전환기 개량: 총 137대 ~'15년(29대), '17년(24대) '18년(84대)	⚫'19년 이후 268대 연차적으로 개량 예정
무정전전원장치 (UPS)	'13~'18	⚫노후화 UPS교체 : 총 57개소 ~'15년(6개소), '17년(20개소), '18년(31개소)	⚫'19년 이후 31개소 연차적으로 교체 예정
무정전전원장치 (축전기)	'13~'18	⚫노후화 축전지 교체 및 외부 안전진단 시행: 총 25개소 ~'15년(10개소), '17년(3개소), '18년(12개소)	⚫'19년 이후 47개소 연차적으로 교체 예정
AF궤도회로 개량	'14~'16	⚫5,7,8호선용 AF궤도회로 일부 개량: 총 43식 ~'15년(17식), '16년(26식)	⚫신호시스템 전면 개량시 AF 궤도회로 계량 병행 추진
계전기 개량	'13~'18	⚫장기사용 노후화된 신호제어계전기 국산화 구매: 총 4,844개 ~'15년(1,447대), '16년(4001대), '17년(1,011대), '18년(2,026대)	⚫개량 완료
정류기 개량	'08~'18	⚫노후화된 신호용 정류기 모듈화 개선 개량 구매: 총 585개소 ~'15년(119개소), '17년(180개소), '18년(286개소)	⚫개량 완료
컴퓨터 교체	지속	⚫노후화된 열차제어용 시스템컴퓨터 내구연한 도래물량에 대해 정기적으로 개량	⚫개량 완료
접지설비 개량	'02~'05	⚫지상 신호기계실 낙뢰방호시스템 설치공사 : 6개 차량기지, 도봉산역	⚫지상구간 개량 완료
	'13~'18	⚫지하 신호기계실 접지시스템 개량: 총 9개소 ~'15년(3개소), '17년(3개소), '18년(3개소)	⚫'19년 이후 불량개소에 대해 개량 추진