공동 복구조사서(서식)

탐사/천공	탐사일 2016.03.10 / 천공일 2016.04.25	위치	위도	N37°29'48.54"		공 동 규 모	토피(㎝)		36			발견 공동	번호	2015-1-110
지번주소	서울시 송파구 가락동 95-2(금호아파트106동앞)		경도	E127°6'54.25"			도로종단 길이(㎝)		150				등급	일반복구
도로명주소	서울시 송파구 송파대로32길 15		차선	중앙선 기준 4차로			도로횡단 폭(㎝)		90			분석 공동	번호	NSP-33
탐사방향	송파대로 (가락시장역 교차로 → 가락시장 교차로)		지점	재포장 전방 1.1m			바닥 깊이(㎝)		GL-78				등급	관찰대상
위 치 도						공동 굴착원인조사 결과(굴착복구일 16.6.30)
NO.34 NO.32						공동위치					아스콘(t=20㎝) 철거후 공동
						공동내부(토질:골재혼합모래)					원인 : 하수관 접합부 결함
1차 탐사 평면(상단) 및 노면 영상(하단)					1차조사 영상					2차조사 영상
평면					도로 종단면			도로 횡단면
(노면영상) 탐사방향 1.9m 1.1m 6.0m