공 사 설 계 검 토 서

건 명		2024년 중랑, 동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사		요청기관(부서)	동부수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2024. 2. 14.		공 사 금 액 (도급비)	금956,100,000원
계약방법		-		검 토 금 액	954,760,000원 (감 1,340천원)
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 사업기간 : 착공일로부터 ~ 2025년 6월 30일 까지 ○ 사업내용 : 변실정비 174개소, 밸브교체 123개소 소화전보수 및 신설 55개소
	단가 및 수량 산정의 적정성		[토공] ○ 파쇄물걷기싣기(0.18,지세) 수량 조정 - 깨기량과 일치 : 42㎥ → 132㎥ ○ 파쇄물 소운반(con) 수량 조정 - 무근구조물헐기(인력) 추가 : 2㎥ → 27㎥ - 무근구조물깨기(0.18) 추가 : 66㎥ → 90㎥ ○ 파쇄물기계상차(집하장) 수량 조정 - 구조물헐기 및 깨기량 추가 : 117㎥ → 166㎥ [부설공] ○ 부단수활정자관부설 및 접합공 및 분기점분기 수량조정 [사급자재] ○ 부단수활정자관 수량 조정(부설공과 수량 일치) ○ 환토재 재료할증 추가 : 798㎥ → 869㎥(798*1.09) [유가] ○ 한국석유공사(오피넷) 2024. 2월 2째주 적용			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정함
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사시방서를 작성하여 발주하기 바람 ○ 공사 착공 전 건설재해예방지도계약 체결(발주자)
조치요구