공 사 설 계 검 토 서

건 명		2024년 도봉,노원구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가계약)		요청기관(부서)	북부수도사업소 (급수운영과)
접수일자		2024. 3. 6.		공 사 금 액 (도급비)	금457,886,000원
계약방법		-		검 토 금 액	금451,439,000원 (감 6,447,000원)
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사기간 : 착공일로부터 ‘25.6.30일까지 ○ 공사개요 : 노후밸브교체 D80~300㎜ 84개소, 제수밸브실설치 및 정비 D80~300㎜ 89개소
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 저소음포장절단(아스팔트, 콘크리트) : 저소음컷터기 운전사 노무비 삭제(품에 반영) ○ 주철관철거공(기계) D80~400 소숫점 정리 ○ 콘테이너형 사무실 및 창고 조정(6×3.0m→ 3×3.0m) : 직접노무비 기준(1.5억원~3억원미만 →1.5억원 미만) ○ 부지임대료 컨테이너 조정에 따른 사용면적 변경 ○ 스마트송장시스템운영비 조정(잔토처리 수량과 일치) ○ 유류 및 환율조정 : ‘24년 2월→ 3월 둘째주			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 고용개선지원비 요율 조정 : 고용개선장려금 주휴수당 요율(13.3% → 12.1%)
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사시방서를 작성하여 발주하기 바람 ○ 공사 착공전 건설재해예방지도계약 체결(발주자) ○ 고용개선지원비 낙찰률 미적용 반영(공고문 반영)
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망