공 사 설 계 검 토 서

건 명		2024년 동부수도사업소 관내 상수도 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)		요청기관(부서)	동부수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2024. 3. 13.		공 사 금 액 (도급비)	금4,116,640,000원
계약방법		-		검 토 금 액	금4,095,260,000원 ( 21,380천원)
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 사업기간 : 착공일로부터 ~ 2025년 6월 30일 까지 ○ 사업내용 : 누수복구 2,000개소, 불용관정비 300개소
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 토공수량 일치 : 터파기, 되메우기, 다짐, 소운반 물량 조정 : 깨기, 걷기싣기, 운반, 상차 물량 조정 ○ 포장공 수량 일치 : 보도블록걷기, 보층기층공(t=10㎝), 보도블록포장 → 20a : CONC-인력비빔타설(t=15㎝), 보조기층공(t=15㎝) → 2a ○ 환토재 수량조정 : 4,366㎥ →5,196㎥(환토수량 × 1.09) ○ 스마트송장시스템운영비 수량 조정 : 1,958㎥ → 3,643㎥(잔토처리수량) ○ 철개고정장치 자재수량 조정 : 철개고정장치 설치공 수량과 일치(11개 → 3개) ○ (주름마디)스테인리스강관 부설공과 자재 일치			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 주휴수당 원가반영비율 조정 : 13.3% → 13.6%
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사시방서를 작성하여 발주하기 바람 ○ 공사 착공 전 건설재해예방지도계약 체결(발주자) ○ 고용개선지원비는 낙찰률 미적용(공고문 명시) (고용개선지원비 집행매뉴얼(버전6.1 참조)
조치요구