<붙임 1>

2019년 과정별 세부 교육 내용

과 정 명	교 육 내 용	비 고 (1인당 교육비)
펌프/배관/밸브 종류별 특징 및 운용기술 (3일)	․효율적인 펌프 운전을 위한 펌프설계 및 제작, 운전법 ․배관 실무자가 꼭 알아야 할 배관 유동 기술 실무 적립 ․밸브/컨트롤 밸브 운전 중 현장 보수 실제 및 보수사례 ․밸브/컨트롤 설계 설정 및 현장 운전 문제점 발생 진단사례	360천원
모터/펌프 제어 기술 (실습과정) (3일)	․펌프 원리, 종류, 유지보수 ․모터 원리, 종류 ․인버터 종류, 제어실습, 유지보수 ․인버터를 이용한 펌프 에너지 절감	360천원
전력계통 고장계산 및 보호협조 시뮬레이션(실습과정) (2일)	․전력계통 보호를 위한 계통해석 ․전력계통 고장계산 및 보호협조 검토 Simulation 실습	306천원
전력품질 향상 및 설비 예방진단 실무기술 (3일)	․전기바이러스(고조파) 억제기술 및 전기 품질 개선사례 ․LED조명등 공사시 누전차단기 트립문제 해결 및 최적 설계 방법과 순환정전 대비 UPS용 축전지 셀 예측 진단 사례 소개 ․생산 공장의 전력시설물 보호설비 운용 및 보호개선 대책 ․GIS, 변압기, 배전반 등 전력설비 고장 예방을 위한 모니터링 및 진단기술 ․생산 설비(전기,전자,자동화)의 노이즈.접지 발생 원인과 개선 사례	360천원
전력계통의 최적보호기술 및 유지보수 실무 (4일)	․고장계산계기용 변성기 ․보호계전기 정정지락 및 단락 보호 ․전동기 고장과 보호설비전력용 콘덴서 고장과 보호설비 ․내부 및 외부 이상전압 발생원인피뢰기SPD	441천원
펌프운전 향상과정 (2일)	․효율적인 펌프 운전을 위하 펌프설계 및 제작, 운전법 ․펌프관계로의 수격현상 ․화학플랜트용 펌프의 고장진단 및 유지보수 ․경제적인 펌프 선정기술 ․펌프 운전상의 문제점 및 대책 ․펌프의 고장진단과 그 대책 ․펌프의 유지, 보전관리 기술	306천원
펌프시스템 종합실무기술 (5일)	․펌프 실무 개론 및 기술동향 ․펌프의 현장운전과 관리 ․펌프 진동 및 소음대책, 고장사례 ․밀봉기술 및 유지보수 ․펌프설비에서의 에너지 진단방법	522천원
오존발생장치 실무기술 (1일)	․오존개론 및 오존발생 원리 ․정수처리에서의 오존적용 ․오존시스템 소개 및 설계개요	150천원
태양광 발전설비 실무 (3일)	․태양광발전 개요 및 원리 ․태양광발전 기초, 설계 ․태양광발전 시공 및 유의사항 ․태양광발전 유지관리	360천원
펌프 유지보수 및 에너지 절감 (2일)	․펌프의 고장진단과 그 대책 ․펌프의 유지, 보전관리 기술 ․펌프설비에서의 에너지 진단방법 ․펌프설비에서의 에너지 절감방법	306천원
회전기계장치의 발란싱 및 축정렬 실무 (5일)	․상태 감시 시스템(CMS) ․회전기계 장치의 밸런싱 작업 현장 실무기술 및 설비진단기술 ․회전기계 장치의 ALignment 시스템 현장 실무기술 ․회전기 진동 데이터 종류 및 해석, 사례 데이터	522천원
공조 및 보일러 에너지 절감 기술 (2일)	․실무자가 꼭 알아야 할 공기조화의 기초이론 및 실무기술 ․공기조화 설비의 기본기술 및 실무 ․보일러 주변 시스템 설계 관리 기술 ․보일러 에너지 절감 및 사례	306천원
전기안전관리 기술교육 특별교육 (온라인 9시간, 집합2일)	․온라인 교육(9시간) ․전기안전관리 현장실무 ․계측장비사용 점검기법 ․전기사업법 및 직무고시 ․안전사고방지 및 비상발전운용	95천원
전기설계 기본과정 (온라인 16시간, 집합3일)	․수변전 및 예비전원 ․전기설비와 VE ․피뢰설비와 접지 ․전기설비 기술기준 ․KS C IEC 60364 해설 ․방재설비 설계기술 ․보호협조 적용 ․접지설비 설계 ․전기철도 설계기준	230천원
전기감리 전문교육 향상 기본과정 (온라인 16시간, 집합3일)	․세부공종관리, 시공확인 검측, 시공상세도 검토 ․설계감리계획서 작성, 설계단계 감리 ․접지기술 ․직류배전과 ICT ․전기감리 행정실무 ․계약법령, 고장전류, 보호계전기기술 ․전기설비 점검기법 ․전기에너지 저장장치(ESS) ․감리와 CM제도 ․전기설비감리 시공관리 ․전기설비 기술기준 ․안전관리 지도 ․조명설비 공사감리 전문기술 ․예비전원설비 공사감리	230천원
전기재해 예방실무 (합숙 4일)	고·저압 설비 전기설비 사고사례 접지 및 피뢰시스템 (이론 14시간, 실습 12시간)	500천원
전기사고 조사 (합숙 4일)	전기화재 분석 및 예방대책 중대사고 원인분석 감전사고 분석 및 예방대책, 응급구조 전기화재 조사요령 및 분석 (이론 14시간, 실습 12시간)	600 원
XGI 초급 (합숙 3일)	PLC의 개념 및 동작 개요 이해 기본 프로그램 작성 능력 배양 PLC 유지보수 능력 배양	330천원
XGR 일반 (합숙 3일)	위치제어 동작 원리 이해 위치제어 관련 파라미터 설정 및 프로그래밍 방법 이해 Servo Motor 설정 및 응용방법 이해	275천원
PLC 기본 (2일)	PLC 개요 및 스마트팩토리에서의 PLC 역할 LD프로그램 기본실습 LD프로그램 응용실습 파라미터 설정 HMI 연동실습 - XPANEL/SCADA 아날로그모듈(AD/DA) 기능 및 사용방법 CICON편의기능 - PLC 시뮬레이터 등	무료
SCADA 기본 (2일)	SCADA 개요 및 스마트팩토리에서의 SCADA 역할 데이터베이스 등록 및 관리 SCADA 그랙픽을 활용한 작화실습 고정페이지를 활용한 페이지 구성 PLC 연동 실습 트렌드 및 데이터로깅 경보설정 및 발생동작 실습	무료
XPANEL 기본 (2일)	XPANEL 개요 및 스마트팩토리에서의 XPANEL 역할 데이터베이스 등록 및 관리 XPANEL 그래픽을 활용한 작화실습 프레임 편집기를 활용한 페이지 구성 PLC 연동 실습 트렌드 및 데이터로깅 경보설정 및 발생동작 실습	무료