본 자료는 예시로 참고바라며 각 교육원의 시설 및 안전관리 상황에 맞게 작성하여 주시기 바랍니다.

보육교사교육원

안전관리·비상대피 계획

○○보육교사 교육원

1. 안전관리의 목적

소방시설설치 유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조 및 동법시행규칙 제14조 규정에 의한 방화관리업무 전반에 관하여 필요한 사항을 정하고 이를 실천함으로써 ○○보육교사교육원 자체의 화재를 예방. 경계 또는 진압하고 안전관리를 실시하여 인명과 재산을 화재와 안전사고로부터 적극 보호할 수 있는 제도적 장치를 마련함을 목적으로 한다.

2. 안전관리의 적용범위

○○보육교사 교육원의 모든 건축물과 전 종사원 및 재학생, 출입자에 대하여 적용한다.

3. 안전관리의 지휘감독

1) 이 계획에 의한 방화 및 안전관리업무를 수행하는 관리자는 교육원장의 지휘감독을 받아야 하며, 원장은 특별한 경우를 제외하고는 방화 및 안전관리업무에 관한 관리자의 의견을 수락 반영하여야 한다.

2) 방화 및 안전 관리자는 해당 직무와 관련하여 관리자 및 종사원들을 지휘. 통솔 할 수 있다.

4. 안전관리 내용

1) 시설 및 안전한 환경 유지

(1) 시설 설비의 안전한 관리

교육실 및 기타 공간의 전기, 가스, 가열시설물, 문, 벽, 계단, 가구 등의 유지관리와 시설물의 안전을 위해서 즉시 제거해야 할 것, 긴급히 개선을 필요로 하는 것, 현재는 사용할 수 있으나 개선하는 편이 좋은 것, 사용시 철저한 주의를 요하는 것, 안전관리상 문제가 없는 것 등으로 구분하여 대책 수립

방화관리	- 정기적인 소방시설 점검 (소화설비와 경보기 작동, 소화기 각층 비치 및 사용가능) - 비상대피 시설 관리 (비상대피로, 비상구마다 유도등 작동) - 긴급사태시 대피 할 수 있는 피난방법 게시

(2) 정기 안전점검

모든 시설물과 재산을 주의의무를 다하여 관리하며 정기적인 안전점검을 통해 문제발생시 즉시 개선 및 수리하여 시설의 유지 관리에 만전을 기한다.

- 시설내외 점검 : 담당자가 관리항목을 바탕으로 실내외 안전점검을 실시하고, 미흡사항 즉시 해결

(월별안전점검표, 일일안전점검표, 각반 일일안전점검표)

- 소방설비 점검 : 화재예방을 위한 시설·설비를 설치하고 소방안전점검표에 의해 자체점검 및 외부기관에 의뢰하여 소방 설비 정비, 매월 1회 소화기 점검 및 최적의 상태로 유지

- 전열기구(코팅기, 전기히터 등)의 관리 : 수시로 전원 및 위험요소를 확인 후 사용

2) 재학생 및 교직원 안전

전 교직원 및 재학생이 안전교육 지침을 숙지하고 안전관련 교육에 적극 참여하며 화재 등 긴급사태에 대비한 정기적인 점검 및 훈련을 실시하여 안전에 대비하고, 안전 습관 및 태도 형성을 위해 연간 안전교육 계획을 수립하고 실시한다.

(1) 안전교육 및 훈련

월 별	교 육 내 용	교 관
○ 월	- 소방계획서 내용 및 자위소방대 임무, 화재 취약시설 안전관리요령 - 화재의 실상,화재의 예방요령,소방시설 사용법	방화관리자
○ 월	- 화재 진압요령, 인명대피 및 유도요령	방화관리자
○ 월	- 화재진압요령, 소방시설 관리.유지요령	방화관리자

(2) 소방훈련

① 본 원에서 실시할 소방훈련의 종류는 아래와 같다.

훈 련 명	내 용
기 초 훈 련	- 소화기,옥내소화전,기타소화활동에 사용하는 설비나 기구등의 사용(취급)요령을 익히는 훈련
부 분 훈 련	- 지휘,통보,연락,소화,피난유도,방호,응급구호,소방대유도 등 개별적으로 익히는 훈련
종 합 훈 련	- 부분훈련을 각 임무별로 동시에 종합해서 행하는 훈련 (실제화재에 즉각 대처하기위한 조직적인 훈련)
도 상 훈 련	- 화재진압 작전도에 의하여 행하는 훈련

② 소방훈련은 아래의 요령에 의하여 실시한다.

가) 자체 연간 계획에 의거 실시하되 자율 소방능력 재고상 필요하다고 인정되는 경우에는

불시 소방훈련을 실시할 수 있다.

나) 기초,부분훈련에서 미숙한 사항은 숙달시까지 반복 실시하여 종합훈련 실시시 개별동작에   차질이 없도록 한다.

다) 훈련에 임할 때는 그 목적이나 내용의 중요성 및 실시 요령 등을 전직원 및 재학생들에게 주지시킨 다음 효율적인 훈련이 되도록 한다.

라) 훈련에 사용할 소방용기구,피난기구등을 사전에 점검하여 훈련시 안전사고 방지에 유의한다.

마) 특히 종합훈련 실시시에는 다음 사항에 유의한다.

- 훈련상황 부여는 간단 명료하게 하여 혼돈을 방지한다.

- 가상 발화점은 발화위험, 인명피해 위험이 많은 장소를 중심으로 설정한다.

③ 연간 소방훈련계획은 원 1회 실시한다.

④ 방화관리자 또는 소방훈련의 실시를 주관하는 자는 훈련 후 반드시 강평을 실시하고 훈련결과를 일지에 기록.유지한다.

( ) 월 소방대피 훈련시나리오	결재	담 당	간 사	원 장

구분	일자	20**년 *월**일 *요일 하루일과 중	진행담당	○○보육교사 교육원
대상	○○보육교사교육원 학생 전체 및 교직원
대피훈련계획	화재장소	보육교사 강의실	화재원인	콘센트 코드	대피장소	주차장
준비사항	화재장소 불그림, 화재상황 종료 안내판, 카메라, 타이머, 확성기, 소화기, 빔프로젝트준비
화재상황	1.보육교사 강의실의 콘센트로 화재가 발생한다. 2.보육교사 강의실에서 수업 중이던 교수가 휴대전화로 전화하며, 학생대표가 “불이야”로 구두 전파한다. 3.원장 및 담당자는 화재를 확인 후 화재를 알리는 싸이렌을 울리고 간사는 119에 연락한다. (불을 먼저 발견한 재학생 및 교수가 초기 소화진압을 한다.) 4.원장과 본부분대장은 불이난 상황과 각 방별 대피경로를 안내하면서 함께 대피한다. 5.싸이렌 소리를 들은 보육교사 교육원에 있는 모든 사람들은 대피장소로 대피한다.
반별 대피경로 및 장소	보육교사 강의실	4층 중앙 및 비상계단을 이용해	주차장으로 대피한다	화재발생시 옷으로 코와 입을 막는다. 다른한손으로 벽을 짚으며 자세를 최대한 낮춘다. 한 방향으로 신속하게 밖으로 대피한다
보육교사 실습실	4층 중앙 및 비상계단을 이용해
보육교사 독서실	4층 중앙계단을 이용해
보육교사 사무실	3층 중앙계단을 이용해
*본부분대 : 119와 구내 및 관계기관에 연락 후 재학생을 대피시킨다. *소수방분대 : 자체 소방시설을 활용한 초기진화 후 대피한다. *방호복구분대 : 소방관출동 시 교육원 구조 설명 / 재학생들을 안전하게 대피시키고 잔류인원 확인 후 보고 한다. *의료구호분대 : 부상자 응급처치 후 긴급후송한다.
업무담당	*담당간사 : 싸일렌 울림/secom해제 /대피시간 측정 *진행담당자: 사고상황 및 대피자세 및 경로 안내 *소방대피 훈련 사진(업무메뉴얼 및 게시판 게시)
실행 및 평가	훈련시간		대피소요시간
대피인원및 시간기록	전체인원	대피인원	잔류인원
훈련 후 활동내용
평가	✓비상벨 소리는 적합한 크기였나?		(기타사항)
✓대피경로는 효율적이었나?
✓대피장소는 안전한 곳이었나?
✓재입실 경로는 효율적인가?
✓구성원은 각자의 역할을 조직적으로 수행했나?
✓연락체계는 신속하게 이루어졌나?
✓소수방분대 모두 소화기를 조작할 수 있는가?
✓모의 실시 결과 개선되어야 할 사항은 없었나?

3) 화재발생시 행동요령

(1) 본 원에 근무하는 종사원 및 재학생들은 평소 화재 및 안전사고를 감지하는데 신경을 써야 하며, 누구든지 화재 및 안전사고의 발생사실을 최초로 목격하는자는 119신고, 구내전파, 초기소화 등의 초동조치를 취하여야 한다.

(2) 화재 및 안전사고 발생 사실이 구내에 전파되면 평소 편성 운영중인 자위소방대의 분대 또는 반별로 개별 임무를 즉각 수행하여야 한다.

(3) 자위소방대의 기본 행동요령

가) 소방훈련의 5단계

첫 째 : 누구든지 화재를 발견하면 전 종사원 및 이용객에게 사실을 알리고 소방관서에 연락하여 소화요청을 청한다. (통보훈련)

둘  째 : 화재의 현장 상황을 판단하여 적절한 조치를 지체없이 취하여야 한다.

셋  째 : 모든 인원의 대피를 유도 실시하고 부상자가 있을 경우 구조 작업을 실시해야 한다.

(대피 및 구조훈련)

넷  째 : 화재현장에서 가장 근거리에 있는 소화기 및 옥내소화전 시설을 이용하여 소화 작업에 임하여야 한다. ( 소화훈련 )

다섯째 : 화재가 확산되지 않는 곳에 중요 재산등 반출이 가능한 물건을 질서있게 밖으로 운반한다. 또한 화재중이나 대피 중에 발생된 부상자는 구조활동으로 즉시 병원등으로 이용 조치하여야 한다. ( 의료구호훈련 )

나) 행동요령 (화재시)

- 신속한 상황통보 : 화재가 발생 한다면 당황하지 말고 자체적으로 설치된 화재경보기       및 자동화재탐지 설비를 이용하여 사실을 전파함과 동시 소방서에     신고한다.

- 화재초기의 안전조치 : 전기에 의한 화재 발생시에는 우선 전원을 차단한다.

유류에 의한 화재라면 분말소화기,모래가마니,이불등으로 최단시간에 소화하여야 한다.

초기 소화가 불가능 할 때는 지체없이 밖으로 대피하여야 한다.

다) 침착한 소화활동

- 소화요원은 화재현장 상황을 정확히 판단한 후 침착하게 행동해야 한다.

- 대피하지 못한 사람은 우선적으로 구해 내야 한다.

- 화접으로 접근 할 때에는 낮은 자세를 취하여야 한다.

- 불꽃의 아래 부분을 끈후 윗 부분을 꺼야하며, 화점을 중심으로 포위하여 소방시설을 최대한 활용해야 한다.

라) 인명구조요령

- 인명탐색중 인명을 발견했을 때에는 생사 여부를 확인하여 처리하고 부상자 발견시 상처를 확인.보호하여 신속히 안전한 곳으로 구출하여 병원으로 이송한다.

마) 교통 통제 요령

- 소방차가 도착하면 소방차의 통로를 원활하게 유도하여야 한다.

- 소화 작업 요원과 관계자 이외에는 현장 출입을 금지 시킨다.

- 화재 현장에서 꺼낸 물건의 도난방지를 철저히 한다.

바) 응급 복구 요령

- 화재 현장에서 꺼낸 물건을 정리 정돈하여 주의 정비를 신속히 한다.

- 소화활동에 동원된 모든 장비기구를 점검 정비하여 보관하여야 한다.

- 복구 가능한 것은 즉시 복구하고 정상 업무에 지장없게 한다.

- 즉시 복구 가능한 곳은 계획을 수립하여 쉬운 것부터 점차적으로 복구한다.

사) 화재 발생시 연락체계

목   격   자

구내전파 및 119

초 기 진 화

육성“불이야” 외침

비 상 연 락

발신기:경보발생

경비실 또는 관계자에게 연락

아) 대피요령

- 비상구 및 계단등 개구부를 통하여 대피 할 때에는 반드시 문을 닫고 대피하여 불길과 연기의 확산을 지연시킨다.

- 통로의 유도등에 따라 낮은 자세로 침착하고 질서있게 신속히 대피한다.

- 연기속을 통과하여 대피 할 때에는 수건등을 물에 적셔서 입과 코를 막고 낮은 자세로 신속히 대피한다.

- 승강기는 화재 발생층에서 열리거나 정전으로 멈추어 안에 갇힐 우려가 있고 승강기 통로 자체가 굴뚝 역할을 함으로써 질식 할 우려가 있기 때문에 이용하여서는 안된다.

- 문 손잡이가 뜨겁거나 문 틈에서 연기가 새어 들어오면 이미 밖에 불이 번져 있거나 유독 가스가 있다는 증거이므로 절대로 문을 열어서는 안된다.

자) 실내에 갇혔을 때 행동요령

- 건물내에 화재 발생으로 불길이나 연기가 주위까지 접근하여 대피가 어려울 때에는 무리하게 통로나 계단 등을 통하여 대피하기 보다는 건물내에서 안전 조치를 취한 후 갇혀있다는 사실을 외부에 알린다.

- 화기나 연기가 없는 창문을 통해 소리를 지르거나 물건을 창밖으로 던져 갇혀 있다는 사실을 외부에 알린다.

- 연기가 창문이나 문틈 사이로 새어 들어오면 담요나 시트, 작업복등을 물에 적셔 틈을 막고 낮은 자세로 바닥에 엎드려 짧게 호흡한다.

- 아래층으로 대피가 불가능 할 경우에는 옥상으로 대피하여 바람을 등지고 구조를 기다려야 한다.

차) 소화기 사용방법

- 바람을 등지고 안전핀 링에 손가락을 건다.

- 안전핀 링을 잡아 뺀다.

- 노즐을 잡아 화점을 향한다.

- 상하 레버를 강하게 쥔다.

카) 옥내 소화전 사용방법

- 2인 이상 1조로 한다.

- 소화전함을 열어 관창(노즐)을 잡고 적재된 호스를 함 밖으로 끄집어 낸다.

- 화재 발생 장소에 호스를 전개하고 관창수가 자세를 낮추면 보조원은 소화전 밸브를 왼쪽으로 돌려서 개방시킨 후 관창수를 도와 화재를 진압한다.

- 화재 진압을 마치면 소화전 밸브를 잠그고 진화 후 조치를 취한다.

4) 교직원 및 재학생 자위소방대 조직표

(1) 교육원의 자위소방대 조직은 다음과 같다.

- 주간반

										원 장			○ ○ ○
										부대장			○ ○ ○							총 원		명
본 부 분 대						소 . 수 방 분 대						방 호 . 복 구 분 대						의 료 구 호 분 대
분대장 : ○ ○ ○ ○○○ ○○○ ○○○						분대장 : ○ ○ ○ ○○○ ○○○ ○○○						분대장 : ○ ○ ○ ○○○ ○○○ ○○○						분대장 : ○ ○ ○ ○○○ ○○○ ○○○

- 야간반

										원 장			○ ○ ○
										부대장			○ ○ ○							총 원		명
본 부 분 대						소 . 수 방 분 대						방 호 . 복 구 분 대						의 료 구 호 분 대
분대장 : ○ ○ ○ ○○○ ○○○ ○○○						분대장 : ○ ○ ○ ○○○ ○○○ ○○○						분대장 : ○ ○ ○ ○○○ ○○○ ○○○						분대장 : ○ ○ ○ ○○○ ○○○ ○○○

(2) 1항에 의하여 자위소방대원으로 편성된 자는 소방훈련시나 화재발생시에 다음의 임무를 성실히 수행하여야 한다

분 대 별	반 별	임 무
본부분대	지휘반	직장반,차석순으로 부대장의 임무수행 보조
	훈련반	연간 및 월간 소방훈련계획 수립 및 실시
	경보반	119신고,구내전파,관계기관에의 통보
소수방분대	소화반	자체소방시설을 활용한 소화활동
	급수반	소방용수의 보존과 급수활동
방호복구분대	대피 및 반출반	인명검색구조, 대피유도 및 중요물품 반출이동
	경계반	비화경계, 반출물건의경비, 출입인원의통제,관설소방대유도
	방호조치 및 복구반	방화문폐쇄,기타 문의 개방,가스 위험물등 소방활동상의 장애물 제거와 복구
의료구호분대	의료반	질식,중경상자의 응급조치
	방독반	민방위 업무수행
	후송반	사망자 안치 및 질식등 경상자 지정변원으로 긴급 후송 가료조치

(3) 응급상황 발생시 유관기관 연락처

○○소방서
○○경찰서
○○대학병원
○○병원
○○병원
○○구청
한국전력○○지점

5. 대피로

(1) 대피로 #1

대피로 사진 첨부

(2) 대피로#2

대피로 사진 첨부