연번	관리번호	위 치	구 분(보수)	관할 안전센터	공사내역 평가 (양호 또는 불량)	불량 시 사유 (불량시에만 입력)
1	비소76	마포구 서교동 359 노인정	함 외부 청소	서교	양 호
2	비소84	마포구 서교동 360-3	함 외부 청소	서교	양 호
3	비소54	마포구 성산동214-44	함교체 및 지하식423호 와 일체형공사	성산
4	423 (지하식)	마포구 성산동214-44	이설 (비소54호와 일체형공사) (지하식→지상식 변경)	성산
5	비소7	마포구 용강동 335 정구중가	이설 (수정전 위치인 좌측 6.75m로 이설)	염리

◆ 비상소화장치 일체형 공사 및 보수 내역 ◆

※ “노란색” 칸 에만 입력하세요.