사설 소방용수시설 기록카드

관 리 번 호						관할 119안전센터
사	170 호					신수119안전센터
식 별		구 별	용 량		수 압	위 치
소화전(○지상․지하) 저수조(수도․우물) 급수탑(고정․회전)		(○양구) (일식․미식)	톤		2.5Kg/㎠	주소 : 마포구 대흥동 12-41 (마포구신촌로 160) 주변건물:CAMP21
설 치 자		대성건설		전 화 번 호		3416-1552
설 치 일		2014년 7월 14일
특 기 사 항		건물명:이대 서희스타힐스 박안수(건물주) 전화:*************
설치위치도				전 경 사 진