공 사 설 계 검 토 서

건 명		신월배수지 내부 방식공사(장기계속)		요청기관(부서)	강서수도사업소 (급수운영과)
접수일자		2023. 7. 27.		공 사 금 액	금1,231,620천원
계약방법		-		검 토 금 액	금1,227,630천원 ( 감3,990천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사 개요 - 도막식 방식 5,620㎡, 패널식 방식 2,040㎡ - 폼타이제거 단면보수 2,491개소, 콘크리트 단면복구 133㎡
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가 조정 - 중기기초자재(휘발유, 경유) : 6월 → 7월 넷째주 서울 평균 판매단가 적용 ○ 수량 조정 - 수채공 수량 조정 - 잔디보호매트설치 단가 조정			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 산업안전보건관리비 제비율 엑셀수식 수정(단가변동 없음) - 도급자관급자재 미포함시 : (재+직노)×요율+기초액
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다.
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.