[ 붙임 ]

적출사항 정비 전․후 사진대지

< 강동수도사업소 >

길동배수지 수질검사 시료 채수용 배관 노후(아연도 강관)	길동배수지 수질검사 시료 채수용 배관 교체 완료(스테인레스관)