지적사항 조치결과

붙임2 참조

번호	광나루10	부서명	기전설비1과	조치일시	14. 8. 12	장 소	나루터 나들목
지적내용	나루터나들목 통로 비상벨 미작동 방치			조치내용	나루터 나들목 비상벨 비상버튼 고장 - 나루터 나들목 비상벨 비상버튼 교체

번호	잠실16	부서명	기전설비1과	조치일시	14. 8. 12	장 소	종합운동장
지적내용	<종합운동장 나들목> 비상벨 작동 불량			조치내용	<종합운동장 나들목> 비상벨 정상작동
				조치결과 이상없음