한강공원 시설물 순찰결과 및 정비실적

(금회 정비 전·후 사진)

<기간 : 06.28~07.04>

563	시설관리과	천호대교 및 개나리 매점 앞
정비 전		정비 후
- 흙먼지날림으로 보도블럭 정비후 자건거 거치대 설치요함		-
564	환경과	천호대교 및 개나리매점
정비 전		정비 후
- 매점이용객 건물내 화장실이 있는 것으로 오인출입, 매점양쪽으로 화장실위치 표지판 설치요함		-
565	시설관리과	장미원(자연학습장) 인근
정비 전		정비 후
- 하수관로 파손으로 장마철 유실 위험		-

566	뚝섬안내센터	잠실대교 교각
정비 전		정비 후
- 낙서로 미관저해		-
567	뚝섬안내센터	청담대교 북단 둔치(임시주차장 주변)
정비 전		정비 후
- 하수관주변 이물질로 미관저해		-
568	반포안내센터	축구장 하류
정비 전		정비 후
- 우수관로 막힘		-

569	시설관리과	반포지하차도 앞 회전교차로
정비 전		정비 후
- 경계석 정비 요망		-
570	반포안내센터	상류주차장 화장실
정비 전		정비 후
- 천공		-
571	시설관리과	축구장 하류
정비 전		정비 후
- 우수집수정 안전망 없음		-

572	시설관리과	축구장 중간
정비 전		정비 후
- 우수집수정 안전망 없음		-
573	시설관리과	물방울놀이터
정비 전		정비 후
- 돌조각 파손		-
574	반포안내센터	잠수교상류 수상택시 승강장
정비 전		정비 후
- 진입로 제초작업 미비		-

575	반포안내센터	잠수교하류 세빛둥둥섬 부근
정비 전		정비 후
- 경계석 이탈		-
576	반포안내센터	잠수교하류 세빛둥둥섬 앞
정비 전		정비 후
- 목재 데크 상부 잡초		-
577	공원사업과	세빛둥둥섬 진입로
정비 전		정비 후
- 하천점용허가여부(무허가입간판,안내소)		-

578	운영과	서래섬 나들목
정비 전		정비 후
- 반려동물 입간판 탈색, 탈락		-
579	시설관리과	반포천 상류300m 자전거도로옆 휴게소
정비 전		정비 후
- 타일파손		-
580	시설관리과	미디어아트캘러리 객석
정비 전		정비 후
- 타일파손		-

581	시설관리과	잠수교 상류 수변무대 하류
정비 전		정비 후
- 타일파손		-
582	시설관리과	원음방송국 하류 운동시설
정비 전		정비 후
- 타일파손		-
583	시설관리과	반포대교 상류 교각
정비 전		정비 후
- 낙서로 인한 민원발생

584	기전설비1과	동작대교 하류 산책진입로
정비 전		정비 후
- 공원등 3-41 미점등		-
585	시설관리과	서빙고 나들목 어린이놀이터 배수구
정비 전		정비 후
- 배수구 덮개 교체요망(안전사고 민원)		-
586	시설관리과	샛강공원 자전거도로 c-14 가로등 앞 길
정비 전		정비 후
- 강한햇빛으로 인해 아스팔트포장 융기		-

587	시설관리과	여의도한강공원에서 반포 넘어가는 터널 위 자전거도로 입구
정비 전		정비 후
- 사면지에 공동 발생		-