공 사 설 계 검 토 서

건 명		2023년 노원구관내 급수공사(장기계속단가계약)		요청기관(부서)	북부수도사업소 (급수운영과)
접수일자		2023. 5. 4.		공 사 금 액 (도급비)	금856,713,000원
계약방법		-		검 토 금 액	금849,407,000원 (감 7,306,000원)
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사기간 : 착공일 ~ 2023. 6. 30. ○ 공사개요 : D=15~300㎜, L=1,529m
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 토공 굴삭기 장비 운용 조정 - 무한궤도(0.2) → 타이어(0.18) ○ 파쇄물 걷기싣기 물량 조정 - 파쇄물 깨기물량과 수량 일치 ○ 분수관 링크립삽입공 수량 조정 - 천공분기점분기공과 분수관링크립삽입공(25~30) 수량 일치 ○ 철개고정장치 설치공 조정(밸브실설치 및 자재수량과 일치) - 철개고정장치설치공 20개소 → 31개소 ○부단수활정자관부설및접합공과 천공분기점분기 수량일치 - 부단수활정자관천공분기점분기 100㎜ : 2개 → 1개 - 부단수할정자관 사급자재 추가(80/80, 300/200) ○ 유류 및 환율 조정(2023. 1. 2. → 2023. 5. 7.)			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 기타경비 요율 수정(4.28. 개정) - 9.0% →6.7%
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사시방서를 작성하여 발주하기 바람 ○ 공사 착공전 건설재해예방지도계약 체결(발주자)
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망