공 사 설 계 검 토 서

건 명		창동 외 6개동 장기사용 배급수관 정비공사		요청기관(부서)	북부수도사업소 (급수운영과)
접수일자		2023. 3. 27.		공 사 금 액 (도급비)	금420,554,000원
계약방법		-		검 토 금 액	금413,343,000원 (감 7,211,000원)
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사기간 : 착공일 ~ 2023. 11. ○ 공사개요 : D=80~300㎜, L=894m
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 저소음포장절단 야간할증(품셈) 오류 수정 - 노무비할증 1.5 → 1.875(주택가 지세할증은 품에 포함) ○ 가설급수장치 제작비(6개월이하) 수량조정 - 구간별 제작(9조) → 공사건 제작(1조) ○ 자재단가 수정(계약심사과 공통단가(조달청단가) 적용) - 계약심사과 공통단가(조달청단가) 적용 각재(외송) 등 ○ 유류 및 환율 조정 - 2023. 1. 2. → 2023. 3. 28.			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정함
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사시방서를 작성하여 발주하기 바람 ○ 공사 착공전 건설재해예방지도계약 체결(발주자)
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망