공 사 설 계 검 토 서

건 명		2024년 공업용수 폐쇄관 충진공사		요청기관(부서)	남부수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2024. 2. 22.		공 사 금 액 (도급비)	금232,914,000원
계약방법		-		검 토 금 액	227,526,000원 (감 5,388천원)
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 사업기간 : 착공일로부터 90일간 ○ 사업내용 : 공업용수관 폐쇄 : D=500~800㎜, L=902m 공업용수관 충진 : 192㎥
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ CCTV조사 시공량 조정 - 신설관(520m/일) → 기존관(320m/일) ○ 환율 및 유류 2024. 2월 3주 적용			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 산업안전보건관리비 기초금액 삭제 : 2.93%+기초금액 → 2.93%
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사시방서를 작성하여 발주하기 바람 ○ 공사 착공 전 건설재해예방지도계약 체결(발주자)
조치요구