공 사 설 계 검 토 서

건 명		2024년 토목건축 정수시설물 유지관리공사(자기계속단가계약)		요청기관(부서)	구의아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2024. 3. 18.		공 사 금 액 (도급비)	금323,268천원
계약방법		-		검 토 금 액	322,650천원 (감 618천원)
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 사업기간 : 착공일로부터 180일간 ○ 사업내용 : 콘트리트포장절단(200㎜이하) 등 19종 콘크리트 균열 보수 등 31종 잡철물제작설치 등 19종
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 타일압착붙임, 줄눈설치공(바닥. 벽면) 단가수정 : 줄눈공 공구손료 제외 ○ 표면마무리공 : 미장공 수량 조정(0.0034 → 0.003) ○ 합성데크설치 : 공구손료 및 경장비 등 기계경비(재료비→ 경비)			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 2024년 3. 15. 간접공사비(제비율 적용기준) 적용 : 간접노무비 13.8% → 14.5% : 기타경비 6.7% → 6%
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사시방서를 작성하여 발주하기 바람 ○ 공사 착공 전 건설재해예방지도계약 체결(발주자)
조치요구