공 사 설 계 검 토 서

건 명		2024년 관악,금천구관내 상수도시설물 공사(장기계속단가계약)		요청기관(부서)	남부수도사업소 (급수운영과)
접수일자		2024. 4. 12.		공 사 금 액 (도급비)	금1,101,507천원
계약방법		-		검 토 금 액	금1,100,800천원 (감 707천원)
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 사업기간 : 착공일로부터 2025. 5. 31일 까지 ○ 사업내용 : 제수밸브 및 밸브실 정비 389개소 배수지 환경정비 14개소
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 토공(구조물깨기 및 헐기 폐기물처리물량 추가) - 파쇄물걷기 싣기(0.18) : 311㎥ → 334㎥ - 파쇄물걷기 싣기(0.4) : 53㎥ → 67㎥) - C-파쇄물운반(인력상차) : 134㎥ → 149㎥ - C-파쇄물운반(0.18) : 157㎥ → 180㎥ - C-파쇄물운반(0.4) : 11㎥ → 25㎥ - 파쇄물기계상차(집하장) : 721㎥ → 851㎥ ○ 부단수활정자관부설 및 분기점분기 자재수량과 일치 - 부단수활정자관부설 및 접합공 150㎜ : 15개소 → 11개소 - 부단수활정자관부설 및 접합공 500㎜ : 12개소 → 0개소 - 부단수활정자관천공분기점분기 100㎜ : 24개소 → 20개소 ○ 유류조정 - 2024. 1월 첫째주 → 2024. 4월 첫째주			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 2024년 3. 15. 간접공사비(제비율 적용기준) 적용 - 간접노무비 13.8% → 14.5% - 기타경비 6.7% → 6%
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사시방서를 작성하여 발주하기 바람 ○ 공사 착공 전 건설재해예방지도계약 체결(발주자) ○ 고용개선지원비는 “고용개선지원비 공사원가 반영 및 집행매뉴얼(Ver 6.1)” 참조 계약내역서 낙찰률 미반영 협의
조치요구