산소농도(복합가스)측정기 사양

구 분	XO-326Ⅱsa	VENTIS MX4
사진현황
제조사	COSMOS(일본)	INDUSTRIAL SCIENTIFIC(미국)
조사가격 (부가세별도)	500천원/대	500천원/대
측정가스	1종 (O2)	3종 (O2,CO,H2S)
경 보	- 2단계 경보음(95db) 1차 : 19.5%, 2차 : 18.0%	- 경보(95db, 진동) - 산소 19.5%, 황화수소 10ppm, 일산화탄소 35ppm
특 징	산소 만 측정 가능 맨홀에 들어가지 않고 센서만 넣어 측정 가능	3종 가스 측정 가능 수동펌프에 의해 맨홀내 공기를 빨라들여 측정 가능 밸트 부착 작업 가능