공 사 설 계 검 토 서

건 명		2023년 강서,양천,구로구 일대 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)		요청기관(부서)	강서수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2023. 4. 14.		공 사 금 액 (도급금액)	금3,253,173천원
계약방법		-		검 토 금 액 (도급금액)	금3,233,095천원 ( 감20,078천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사 개요 - 누수복구 1,500건, 불용관 정비 480건
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 토공 물량조정(누수, 불용관) - 터파기-되메우기 = 잔토 수량 일치 조정 - 환토량과 운반량 수량 조정 - 깨기량과 폐기물 운반 및 처리량 수량 일치 ○ 불용관토공 콘크리트 포장깨기(0.18㎥, 지세) 단가 수정 - 품에 인구밀집지역 할증적용되어 지세할증 중복 제외 ○ 스마트송장시스템운영비 잔토량과 수량 일치 ○ 사급자재 수량 조정 - 철개고정장치 설치공과 수량 일치 - 환토재 수량 조정(되메우기량*1.09) ○ 자재 단가조정 - 시멘트(40kg, 1종) 외 11종 ○ 유류단가 및 환율 조정(2023년 4월)			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다.
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.