붙임1.

전 위 측 정 표

건 명	동부간선 확장공사(2공구)	측 정 일	2018년 04월 17일
측 정 위 치	이설 상수도관로 2구간	전 위 값	- 623 [mV]

건 명	동부간선 확장공사(2공구)	측 정 일	2018년 04월 17일
측 정 위 치	이설 상수도관로 2구간	전 위 값	- 514 [mV]

사  진  대  지

사진설명	이설 상수도관로 2구간
사진설명	이설 상수도관로 2구간

사  진  대  지

사진설명	이설 상수도관로 4구간
사진설명	이설 상수도관로 4구간