좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 05. 23(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	홍은제12구역 주택재개발 정비사업
신청기관	서대문구청 도시관리과
심의번호	17-1(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 옥상부 장식조명의 용량, 설치 간격을 재검토하고, 휘도 시뮬레이션 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 05. 23(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	장위동2구역 재개발아파트 신축공사
신청기관	성북구청 주거정비과
심의번호	17-2(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 건축물의 미관을 아름답게 부각하기 위해 옥상부 장식조명은 조사면의 높이에 따라 적합한 조명기구 등을 검토해 주시기 바랍니다. - 출입구 및 지층부 조명계획 및 등기구 배광자료 등의 상세 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 보안등의 광원 색온도는 야간 환경을 고려하여 4,000K 이하로 검토해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 05. 23(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	은평구 빛환경개선 LED보안등 개량공사
신청기관	은평구청 토목과
심의번호	17-3(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 등기구의 전·후사광으로 인한 빛공해(침입광)가 발생하지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. - 주택가 야간환경을 고려하여 광원의 색온도 하향 조정을 검토해 주시기 바랍니다. - 주거지연직면조도 시뮬레이션 자료를 보완해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 05. 23(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	은평구 골목길 오래된 보안등 교체 공사
신청기관	은평구청 토목과
심의번호	17-4(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 등기구의 전·후사광으로 인한 빛공해(침입광)가 발생하지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. - 주택가 야간환경을 고려하여 광원의 색온도 하향 조정을 검토해 주시기 바랍니다. - 주거지연직면조도 시뮬레이션 자료를 보완해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 05. 23(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	남산예장자락 재생사업
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	17-5(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 전체적으로 조화로운 야간환경이 될 수 있도록 조명방식, 밝기 등의 빛의 위계, 기구배치 등을 검토하고, 건축 콘셉트에 맞는 조명계획 수립을 검토해 주시기 바랍니다. - 벤치 조명은 내부에서 하향 설치해 빛이 새어나오도록 위치를 조정해 주시기 바랍니다. - 브릿지 보도의 핸드레일 조명은 보도측으로 빛이 조사될 수 있도록 설치 위치를 아래쪽으로 조정해 주시기 바랍니다. - 야간 안전을 위한 장소(진출입로, 에스컬레이터 등)의 안전 조도를 충분히 확보하고, 효과적인 연출을 위해 주요 조형물(수목, 쉼터, 광장, 옹벽)을 위한 조명 설치를 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 05. 23(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	개봉2동, 가리봉동 주택가 보안등 교체 공사
신청기관	구로구청 도로과
심의번호	17-6(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 등기구의 전·후사광으로 인한 빛공해(침입광)가 발생하지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. - 주택가 야간환경을 고려하여 광원의 색온도 하향 조정을 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 05. 23(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	용마도시자연공원(구의지구) 시설개선 사업
신청기관	광진구청 공원녹지과
심의번호	17-7(서면심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 공원의 야간 환경을 고려하여 세미-컷오프형 등기구를 권장합니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 05. 23(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	용마도시자연공원(긴골지구) 시설개선 사업
신청기관	광진구청 공원녹지과
심의번호	17-8(서면심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 공원의 야간 환경을 고려하여 세미-컷오프형 등기구를 권장합니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 05. 23(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	성산근린공원 공원등 설치 사업
신청기관	마포구청 공원녹지과
심의번호	17-9(서면심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 좁은 산책로 폭을 고려하여 암의 길이를 짧게 조정해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 05. 23(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	오동근린공원 조성사업
신청기관	성북구청 공원녹지과
심의번호	17-10(서면심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 좁은 산책로 폭을 고려하여 암의 길이를 짧게하고 등기구의 경사각을 조정해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 05. 23(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	신응암시장길 LED가로등 교체사업
신청기관	은평구청 토목과
심의번호	17-11(서면심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 빛공해가 발생하지 않도록 검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.