좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 07. 18.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	하왕1-5구역 주택재개발 정비사업 경관조명
신청기관	성동구청 주거정비과
심의번호	24-1(재심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 07. 18.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	G-SQUARE 개발 사업
신청기관	구로구청 건축과
심의번호	24-2(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 저층부 조명계획에 대한 자료 보완(조경부 적정 조도, 설치경간 등) 및 주거지와 인접해 시설되는 건축물 장식조명에 의한 빛공해 요소가 없도록 재검토 해주시기 바랍니다. -‘Spot light’부분의 건축물 마감재의 반사율을 고려해 눈부심이 없도록 하고, ‘Linear light’설치 부분의 상세자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 주변환경과 조화를 고려하여 건축물 입면 장식조명이 과도하게 드러나지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 07. 18.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	서소문구역 제5지구 도시환경정비사업
신청기관	중구청 도시디자인과
심의번호	24-3(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 옥상부 장식조명이 설계 의도대로 표현될 수 있도록 조명기구의 배광형태, 위치, 에이밍, 건축물 마감재 등의 사항을 재검토 해주시기 바랍니다. - 조경부 보안등, 공원등의 용량을 하향조정해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 07. 18.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	테헤란로 237 개발사업 신축공사
신청기관	강남구청 건축과
심의번호	24-4(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 건축물 장식조명의 설치 상세도, 배치도, 수량, 조사면적 등의 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 유동인구가 많은 지역으로 저층부 조명계획을 보완해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 07. 18.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	연희제1주택건축정비사업 야간경관조명 계획
신청기관	서대문구청 도시관리과
심의번호	24-5(재심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 07. 18.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	상암 DMC엘가 경관조명
신청기관	서대문구청 도시관리과
심의번호	24-6(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 건축물의 조형미를 더 부각 시킬 수 있도록 건축물 입면부 장식조명 설치를 권장합니다. - 상층부 장식조명이 얼룩지게 표현되지 않도록 조명기구의 배치, 등기구 사양 등을 재검토해 주시기 바랍니다. - 안전을 위한 저층부 및 주차장 출입구의 조명계획을 보완해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 07. 18.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	대림 한숲 e편한세상 신축공사
신청기관	성동구청 건축과
심의번호	24-7(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 주변 환경 및 주 조망점에 대한 분석 후 콘셉트에 따른 건축물의 상·중·하 층부 장식조명 빛의 레벨이 있도록 조명 계획수립을 검토해 주시기 바랍니다. - 장식조명 휘도 시뮬레이션 자료 재검토 및 지층부 조명계획에 대한 상세 자료, 전체 조명기구의 유지관리 방안 등을 보완해 주시기 바랍니다. - 공동주택 A. B동의 상부 루버 간접조명 부분의 사양, 배치위치, 조사각도 등의 상세자룔 보완해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 07. 18.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	한양도성 청운지구 경관조명 개선공사
신청기관	도시빛정책과
심의번호	24-8(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 보행자의 눈부심이 발생하지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. - 공원 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 07. 18.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	용산역 전면 제3구역 기반시설(도로) 2단계 공사
신청기관	용산구청 건축디자인과
심의번호	24-9(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 07. 18.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	천호동 LED보안등 교체사업
신청기관	강동구청 도로과
심의번호	24-10(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 보행자에 대한 조명기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 07. 18.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	몽마르뜨공원 공원등 시설개선 사업
신청기관	서초구청 공원녹지과
심의번호	24-11(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 전반 확산형 등기구 개선으로 인한 눈부심이 발생하지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. - 공원 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 07. 18.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	중랑천 제방산책로 연결공사
신청기관	중랑구청 치수과
심의번호	24-12(서면심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 보행자에 대한 조명기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 07. 18.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	방이맛골 관광명소거리 조성사업
신청기관	송파구청 도로과
심의번호	24-13(서면심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 야간환경을 고려하여 광원의 색온도 하향조정을 검토해 주시기 바랍니다. - 보행자에 대한 조명기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.