좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 25.(수). 14:00 ~ 17:00
신청내용	효창 제4구역 주택재개발정비사업
신청기관	용산구청 재정비사업과
심의번호	25-1 (재심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 백범로 기존 메탈할라이드 광원이 있는 구간과 신규 개선되는 구간의 균제도 및 휘도 차이가 발생하지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 장식조명의 운영 시간은 일몰 후 30분 후 점등하고, 소등은 23시 까지로 해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 25.(수). 14:00 ~ 17:00
신청내용	강남구 보안등 개선사업
신청기관	강남구청 도로관리과
심의번호	25-2 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 좋은빛위원회 위원이 입회하여 현장 확인 후 설치해 주시기 바랍니다.(현장 확인일 추후협의) -「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙」제6조의 빛방사허용기준을 준수하기 위해 침입광영향평가 항목의 전사광(F), 후사광(B)값의 합이 도로폭과 비슷한 환경에 시설해 주시기 바랍니다. - 액세서리(증착) 설치로 인해 바닥면 균제도 및 밝기가 저하(음영지역 발생)되지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 25.(수). 14:00 ~ 17:00
신청내용	한양도성 성북지구 경관조명 개선사업
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	25-3(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 부분적으로 밝게 또는 어둡게 공간적으로 다양하게 연출하고, 성곽의 형태미가 원경에서 은은하게 보일 수 있도록 설치를 권장합니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 25.(수). 14:00 ~ 17:00
신청내용	강남구 역삼동 824-17 업무시설 신축사업
신청기관	강남구청 건축과
심의번호	25-4 (심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 건축물 장식조명의 색상은 제안된 사항만 운영해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 25.(수). 14:00 ~ 17:00
신청내용	한강 공공예술공간 조성사업
신청기관	한강사업본부 문화홍보과
심의번호	25-6 (심의)	심의결과	보 고
【 의결 내용 】 ○ 제안한 원안에 미비점 보완 및 검토․확인 후, 차기위원회에 보고토록 의결합니다. - 조명기구의 배광곡선 자료 및 설치 상세도를 보완해 주시기 바랍니다. - 조명계획에 대한 연출 색상별 휘도 시뮬레이션 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 주요 조망점에 대한 자료를 보완해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 25.(수). 14:00 ~ 17:00
신청내용	LS 용산타워 경관조명 계획
신청기관	용산구청 건축디자인과
심의번호	25-7 (심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 상부 미디어파사드 장식조명은 조망점에서 이미지를 전달하기 어려워 건축적 형태를 살릴 수 있는 장식조명으로 재검토해 주시기 바랍니다. - 건축물 장식조명은 주변환경과 조화롭고, 건축적 형태를 부각할 수 있도록 재검토해 주시기 바랍니다.(색상 연출 및 변화 지양) 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 25.(수). 14:00 ~ 17:00
신청내용	광진구 목련어린이공원 등 조명개선 사업
신청기관	광진구청 공원녹지과
심의번호	25-9 (재심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 25.(수). 14:00 ~ 17:00
신청내용	선유도 걷고 싶은 거리 조명계획
신청기관	영등포구청 도로과
심의번호	25-10 (심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 유지관리 측면을 고려해 전체적인 등기구의 수량을 조정해 주시기 바랍니다. - 주변 환경을 고려해 전체적으로 과도하게 계획된 사항을 디자인 요소별로 정리하여 기본 조명을 계획 후 이벤트 조명을 일부분 적용하는 것으로 재검토해 주시기 바랍니다. - 이벤트 조명 운영계획을 보완해 주시기 바랍니다. - 스텝등의 사용은 유지관리 등의 사항을 고려하여 재검토해 주시기 바랍니다. - 과도한 고보조명 연출을 간소화해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 25.(수). 14:00 ~ 17:00
신청내용	가락시장 사거리 녹지조성 사업
신청기관	송파구청 공원녹지과
심의번호	25-11 (서면)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 주간경관을 고려해 도로조명용 기구가 아닌 전체적으로 공원과 어울리는 형태의 등기구 적용을 적극 권장합니다. - 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.