좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 10. 10.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	경인 아라뱃길 한강갑문 야간조명 개선사업
신청기관	강서구청 도시디자인과
심의번호	34-1(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - (한강쪽) 입구의 선박 진출입 안전을 위한 방안을 검토해 주시기 바랍니다. - 정면부 좌·우측 장식조명의 설치간격을 조정하여 균일하게 빛이 조사될 수 있도록 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. - 「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 10. 10.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	경복궁 야간경관조명 개선사업
신청기관	종로구청 문화과
심의번호	34-2(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 국가 중요 문화재임을 감안하여 조명 설치로 인한 문화재 훼손 방지 및 화재 등의 안전사고가 발생하지 않도록 대책을 마련하여 시행해 주시기 바랍니다. - 주간미관이 훼손되지 않도록 배관, 배선, 등기구 설치에 대해 사전 검토후 자료를 제출해 주시기 바랍니다. - 경회루 R.G.B 조명 설치 세부 연출계획을 보완해 주시기 바랍니다. - 실내조명 설치 시 자연스러운 빛이 연출될 수 있도록 에이밍 위치를 고려해 주시기 바랍니다. - 5대 궁궐의 의미에 맞는 조명계획을 종합적으로 검토하고, 사례분석을 통해 조명의 색상 및 밝기 정도 등을 선정해 주시기 바랍니다. - 기 운영 중인 미디어파사드 장식조명과의 연계 방안을 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. - 「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 10. 10.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	창경궁 야간경관조명 개선사업
신청기관	종로구청 문화과
심의번호	34-3(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 국가 중요 문화재임을 감안하여 조명 설치로 인한 문화재 훼손 방지 및 화재 등의 안전사고가 발생하지 않도록 대책을 마련하여 시행해 주시기 바랍니다. - 주간미관이 훼손되지 않도록 배관, 배선, 등기구 설치에 대해 사전 검토후 자료를 제출해 주시기 바랍니다. - 인위적인 모습의 조명환경을 최소화 할 수 있는 방안을 검토해 주시기 바랍니다. - 5대 궁궐의 의미에 맞는 조명계획을 종합적으로 검토하고, 사례분석을 통해 조명의 색상 및 밝기 정도 등을 선정해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. - 「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 10. 10.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	송파법조타운 푸르지오시티 신축사업
신청기관	송파구청 도시계획과
심의번호	33-4(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 저층부 보행로, 차량 진출입로의 안전조도 확보를 검토해 주시기 바랍니다. - 조명기구의 색온도를 용도 및 장소에 적합하게 조정해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. - 「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 10. 10.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	금호제15구역 주택재개발 정비사업
신청기관	성동구청 주거정비과
심의번호	34-5(재심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. - 「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 10. 10.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	목제1주택 주택재건축 정비사업
신청기관	양천구청 건축과
심의번호	34-6(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 과도한 밝기의 보안등 용량은 하향 조정하고, 눈부심 발생 우려가 있어 형태를 재검토 해주시기 바랍니다. - 전체 건축물의 조화를 고려하여 입면 또는 하부 공간의 장식조명 설치를 검토해 주시기 바랍니다. - 소공원의 조명계획은 주변과 조화롭도록 검토하여 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. - 「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.