좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 10. 31.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	문래동 방림5블럭 업무시설 신축공사
신청기관	영등포구청 가로경관과
심의번호	37-1(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 이용자 안전을 위해 계단부 밝기 대비가 없도록 하고, 볼라드등은 전방향으로 조사 가능한 형태로 검토해 주시기 바랍니다. - 기둥, 필로티 부분의 조명은 유지관리를 위해 방진, 방습이 가능한 등기구로 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 10. 31.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	마포로1구역 제54지구 도시환경정비사업
신청기관	마포구청 도시계획과
심의번호	37-2	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 주변 야간 빛환경 분석, 단지 및 공원의 조명기구 배치 상세자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 야간 빛환경을 고려한 보안등의 광원 색온도를 하향조정 및 평균조도를 재검토해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 10. 31.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	광진구 요한서울교회 건축 경관조명
신청기관	광진구청 건축과
심의번호	37-3	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 건축물 입면 장식조명이 주변 환경과의 조화 및 눈부심이 발생하지 않도록 현장 테스트를 진행해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 10. 31.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	신세계 영등포점 이벤트 조명계획
신청기관	영등포구청 가로경관과
심의번호	37-4	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 10. 31.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	고덕주공4단지 주택재건축정비사업(도로조명)
신청기관	강동구청 도로과
심의번호	37-5	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 도로조명 설계 기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 10. 31.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	롯데 월드타워 미디어파사드 변경 계획
신청기관	송파구청 도시계획과
심의번호	37-6	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 현장 테스트를 통해 적정 속도로 조정 및 영상의 표출 기간 및 시간은 탄력적(4일간, 매시간 5분 표출 5분 휴식 등)운영을 권장합니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 10. 31.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	서울스퀘어 미디어파사드 변경계획
신청기관	중구청 도시디자인과
심의번호	37-7	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 정적인 단조로움이 없도록 원작 이미지를 부분적으로 확대하거나 창작적 이미지 연출 및 앞, 뒤 영상과 관련 있는 장면의 표출을 권장합니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 10. 31.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	도봉구 방학로 가로등 개량공사
신청기관	도봉구청 도로과
심의번호	37-8	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 서울시 야간경관가이드라인 기준에 따라 가로등 광원의 색온도를(5,000K 이하) 적용하시기 바랍니다. - 보도측 조명 시뮬레이션 자료를 보완하여 제출해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 10. 31.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	천마근린공원 진입로 공원등 개선공사
신청기관	송파구청 공원녹지과
심의번호	37-9(서면심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 10. 31.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	오류동 주택지구 옥외가로등 설치공사
신청기관	송파구청 공원녹지과
심의번호	37-10	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.