좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 30.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	효창5구역 주택재개발 정비사업
신청기관	용산구청 건축디자인과
심의번호	37-1(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 건축물 상부 캐노피 구조물의 높이에 비해 등기구의 용량이 다소 높아 하향조정해 주시기 바랍니다. - 등기구의 배광형태를 확인하여 조명 시뮬레이션을 적용(휘도, 조도 등)해 주시기 바랍니다. - 소공원의 등기구는 공원의 형태와 어울리는 등기구로 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 30.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	신길뉴타운 아이파크 신축사업
신청기관	영등포구청 가로경관과
심의번호	37-2(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 옥상부 LED바 15W 등기구는 현장 테스트를 진행하여 적정 밝기로 표현되도록 해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 30.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	올림픽대교 경관조명 계획
신청기관	안전총괄본부 도로시설과
심의번호	37-3(심의)	심의결과	유 보
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 심의 신청해 주기기 바랍니다. - 고보 및 레이저 조명 연출에 대한 세부 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 주, 야간 환경을 고려한 연출 및 등기구의 디자인, 크기, 액세서리 적용 사항 등을 검토해 주시기 바랍니다. - 현장 테스트를 진행하여 적정 휘도 및 연출 효과 등의 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역별 빛방사허용기준을 적용해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 30.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	일원동 현대아파트 주택재건축사업
신청기관	강남구청 주택사업과
심의번호	37-4(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주거지임을 고려하여 건축물 장식조명의 색상 연출은 지양하고, 보안등의 광원 색온도를 하향조정(4,000K 이하)해 주시기 바랍니다. - 보안등, 볼라드등의 위치를 조정하여 저층 세대로 침입광이 발생하지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 30.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	롯데백화점 잠실점 크리스마스 조명계획
신청기관	송파구청 도시계획과
심의번호	37-5(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 좋은빛위원회 위원의 입회하여 현장 확인 후 운영해 주시기 바랍니다.(현장 확인일 추후 협의) - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 30.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	신세계 영등포백화점 이벤트 조명계획
신청기관	영등포구청 가로경관과
심의번호	37-6(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 장식조명의 등기구 배치 및 밝기 변화를 통한 연출을 검토해 주시기바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 30.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	답십리 영화의 거리 경관조명 계획
신청기관	동대문구청 도로과
심의번호	37-7(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 교각 투광조명은 보행자 및 운전자에게 눈부심이 발생하지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 장식조명의 광원은 유지보수 등의 사항을 고려하여 설치해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 30.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	노원 프레미어스 엠코 장식조명 계획
신청기관	노원구청 건축과
심의번호	37-8(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 건축물의 장식조명은 원색 색상 연출을 지양하고, 캐노피 구조물 조명에 적용된 등기구의 용량 및 폴 높이를 하향조정 해 적정 밝기로 계획해 주시기 바랍니다. - 기 설치된 조명 현황 자료를 보완해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 30.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	롯데월드타워 미디어파사드 콘텐츠 변경계획
신청기관	송파구청 도시계획과
심의번호	37-9(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 30.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	송파구 방이동 오피스텔 신축공사
신청기관	송파구청 도시계획과
심의번호	37-10(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 건축물 “Liner Light”조명은 세대 내 침입광이 발생하지 않도록하고, 실내 조명과 간섭으로 인해 연출 상의 문제가 없는지 사전 검토해 주시기 바랍니다. -“Point Light”조명은 현장 테스트를 진행하여 적정 밝기로 표현 될 수 있도록 해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 30.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	서대문구 남가좌동 어린이공원 공원등 설치사업
신청기관	서대문구 푸른도시과
심의번호	37-11(서면심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 - 야간 이용자 안전을 위해 공원 전반의 균제도를 상향 조정해 주시기 바랍니다. - 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.