좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 11. 07.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	응봉산 산책로 공원등 설치공사
신청기관	성동구청 공원녹지과
심의번호	38-1(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 핸드레일 조명은 구조물 내부에 인입하여 주간경관 및 안전을 고려해 주시기 바랍니다. - 핸드레일 조명으로 인한 눈부심이 발생하지 않도록 하고, 적정 밝기가 되도록 용량을 하향조정하여 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 11. 07.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	은평상업4블럭 주상복합 경관조명 계획
신청기관	은평구청 도시계획과
심의번호	38-2	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 조명계획에 대한 휘도 시뮬레이션, 등기구 배광자료, 설치 상세도면,운영계획 자료를 보완해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 11. 07.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	성북구 장위동 일대 보안등 개선사업
신청기관	성북구청 도로시설과
심의번호	38-3	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주거지 침입광이 발생하지 않도록(액세서리 등 시설) 하고, 도로폭이 좁은 구간의 저용량 등기구 설치를 검토해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계 기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 11. 07.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	문래동 외1개소 도시경관개선사업
신청기관	영등포구청 도로과
심의번호	38-4	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 도로조명 설계 기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 11. 07.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	여성가족 복합시설 스페이스살림 신축사업
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	38-5	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 옥상부 장식조명의 등기구 및 수목등에 의한 침입광이 발생하지 않도록 루버 및 후드 설치를 검토해 주시기 바랍니다. - 수목등은 유지보수를 고려해 팩타입으로 적용해 주시기 바랍니다. - 입면 기둥사이에 설치하는 라인바 등기구는 이용자 눈부심이 발생 우려가 있어 설치방법을 재검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 11. 7.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	동대문구 힐스테이트 청계 신축공사
신청기관	동대문구청 건축과
심의번호	38-6	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주변 야간환경을 분석을 통해 사업지의 조명계획(조도, 휘도 등)을 검토해 주시기 바랍니다. - 운동시설 등기구의 광원은 색온도 상향, LED광원으로 변경하여 주시기 바랍니다. - 105동, 106동의 옥상부 장식조명 설치를 권장하며, 문주조명 계획을 보완하여 특화될 수 있도록 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 11. 7.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	서울스퀘어 미디어파사드 변경계획
신청기관	중구청 도시디자인과
심의번호	38-7	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 좋은빛위원회 위원 입회하여 현장테스트(휘도 및 색상 등) 후 상영해 주시기 바랍니다.(현장 테스트 일정 추후 협의) - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 11. 7.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	한국교직원공제회관 미디어파사드 계획
신청기관	도봉구청 도로과
심의번호	38-8	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 「서울특별시 빛공해 방지 및 좋은빛 형성 관리조례 시행규칙」에 의거 미디어파사드 장식조명 설치허용 구역은 제4종 조명환경관리구역에 속하며 대로(25m)이상 면하는 필지에 시설 가능함을 알려드립니다.(우체국방향 시설 불가능) - 조명환경관리구역별 빛방사허용기준 확인을 위해 휘도 시뮬레이션 및 하드웨어 시설에 대한 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 미디어파사드 장식조명 영상 연출 시간은 시간당 20분 이내를 원칙으로 하며, 일몰30분 후 점등하고 소등은 23시 이내로 해 주시기 바랍니다. - 영상의 원색 색상은 지양하고, 시설물의 해상도에 맞추어 영상을 제작해 주시기 바랍니다. 끝.