□ 평가 세부지표 ※ 소수 첫째자리까지 점수산정 (소수 둘째자리에서 반올림)

평가분야

에너지 효율화

평가항목

건물에너지 효율개선 (Ⅱ-①)

세부지표

서울시 녹색건축물 설계기준 적용

배  점

1점

배점기준

◦ 서울시 녹색건축물 설계기준 적용실적

- 신축․리모델링 건축 허가시 서울시 녹색건축물 설계기준 적용 실적

100% 적용	75% 이상 적용	50% 이상 적용	25% 이상적용	실적업음
1점	0.75점	0.5점	0.25점	0점

산식설명

◦ 설계기준 적용분야는 건축물에너지소비총량제, 성능인증, 신‧재생에너지설비

- 적용실적(%) = 적용실적(건) / 적용대상(건) × 100

제출서식

◦ 건축 인허가 처리 현황(적용대상에 한해 작성)

번호	건물명	소재지	적용대상(규모) (㎡, 세대)	적용실적			적용여부
				총량제	성능	신재생
1
2

증빙자료

관련 인허가 서류(사본)

환경정책과

에너지효율화팀장

장만수

2133-3575

김금호

2133-3576

평가분야

에너지 효율화

평가항목

BRP 추진 (Ⅱ-②-A)

세부지표

에너지 다소비 건물 BRP 추진

배  점

2.5점

배점기준

◦ 에너지 다소비 건물 BRP 추진

- 총에너지소비량이 5만 TOE 이상인 자치구

점수(점)  =

절감실적(%)

6 (%)

× 2.5(점)

- 총에너지소비량이 5만 TOE 미만인 자치구

점수(점)  =

절감실적(%)

9 (%)

× 2.5(점)

※ 6% 또는 9% 이상을 만점(2.5점)으로 실적에 비례하여 환산 (최대 2.5점)

⇒	상 ‧ 하반기 합산 최종 평가점수 = 상반기 점수 × 0.6 + 하반기 점수 × 0.4

※ 상‧하반기별 같은 지표를 적용하여 각각 평가

※ 자치구별 총에너지소비량에 따라 5만 TOE를 기준으로 6% 또는 9%의 산식 적용

산식설명

◦ 절감실적(%) = 절감량(14년)/에너지소비량(12년) × 100

- ‘12년 이후 다소비 신고 건물은 ’13년 에너지소비량을 적용

제출서식

관리번호(2014)	자치구 - 1

에너지 다소비 건물 관리대장

1. 사 업 명(건물명)

2. 사업기간

3. 건물현황

소재지	준공 년도	총면적	규 모	에너지사용량/년(‘12년)
				구 분	사용량	TOE	비 고

4. 사업내용

○ 소요사업비 :

○ 사업내역 및 절감효과

순번	사업내역	사업비	절감량 산출

5. 사업효과

구분	절감율(%)	에너지사용량 (TOE)/년	에너지절감 (TOE)/년

6. 기타사항

○ 시공사  - (주)  ○○○   (☎        )

○ 건축주  -      ○○○   (☎        )

7. 사업 전 ․ 후 사진

○ BRP 적용 항목 :
BRP 추진 전	BRP 추진 후

※ 추가 반영사항은 별도 공문으로 시행

증빙자료

◦ 관리대장 제출

녹색에너지과

에너지효율화팀장

장만수

2133-3575

김금호

2133-3576

평가분야

에너지 효율화

평가항목

BRP 추진 (Ⅱ-②-B,C)

세부지표

건물 BRP, 주택BRP

배  점

4점

배점기준

◦ 건물 BRP 건수 (2점)

점수(점) = 실적(건수) / 40 × 2(점)

※ 40건 이상을 만점(2점)으로 실적에 비례하여 환산 (최대 2점)

◦주택 BRP 호수 (2점)

점수(점) = 실적(호) / 1000 × 2(점)

※ 1,000건 이상을 만점(2점)으로 실적에 비례하여 환산 (최대 2점)

⇒	상 ‧ 하반기 합산 최종 평가점수 = 상반기 점수 × 0.6 + 하반기 점수 × 0.4

※ 상‧하반기별 같은 지표를 적용하여 각각 평가

산식설명

◦ 에너지 다소비 건물 BRP 실적으로 적용한 건물은 제외

◦ 주택 BRP의 자발적 추진실적은 60% 적용

‣ 실적(호) = 융자지원건수 + 자발적 추진건수 × 0.6

제출서식

관리번호(2014)	자치구 - 1

자치구 건물BRP 관리대장

1. 사 업 명(건물명)

2. 사업기간

3. 건물현황

소재지	준공 년도	총면적	규 모	에너지사용량/년
				구 분	사용량	TOE	비 고

4. 사업내용

○ 소요사업비 :

○ 사업내역 및 절감효과

순번	사업내역	사업비	절감량 산출

5. 사업효과

구분	절감율(%)	에너지사용량 (TOE)/년	에너지절감 (TOE)/년

6. 기타사항

○ 시공사  - (주)  ○○○   (☎        )

○ 건축주  -      ○○○   (☎        )

7. 사업 전 ․ 후 사진

○ BRP 적용 항목 :
BRP 추진 전	BRP 추진 후

※ 추가 반영사항은 별도 공문으로 시행

◦○구 주택 BRP 관리대장

연번	주 소	연면적	BRP 적용항목	사업비	연간에너지 사용량		에너지절감량
					가스	전력
1
2
3
4

※ 세부 관리대장은 별도 공문으로 시행

증빙자료

◦ 건물 및 주택 BRP 관리대장 제출

환경정책과

에너지효율화팀장

장만수

2133-3575

김금호

장병준

2133-3576

2133-3577

평가분야

에너지효율화

평가항목

LED 보급(Ⅱ-③-A)

세부지표

공공 LED보급 실적

배  점

1.5

배점기준

◦ 공공부문 LED보급 실적

-  자치구 예산을 투입하여 교체한 실적에 한함, 착공일 시점으로 평가

- 자치구 시설을 제외한 타 기관 공공시설은 민간부문 실적에 포함

점수(점) = 실적(개)/10,000(개) × 1.5(점)

※ 10,000개 이상을 만점(1.5점)으로 실적에 비례하여 환산 (최대 1.5점)

⇒	상 ‧ 하반기 합산 최종 평가점수 = 상반기 점수 × 0.6 + 하반기 점수 × 0.4

※ 상‧하반기 같은 지표를 적용하여 각각 평가

산식설명

◦ 자치구 예산을 투입하여 교체된 LED실적에 한함

◦ LED제조업체에 무상 기증받아 구 공공시설에 설치한 경우도 포함됨

◦ 관내 공공기관(학교, 중앙기관 등) LED교체는 제외(민간실적)

제출서식

관리번호(2014)	자치구 - 1

00구 청사 LED조명 관리대장

1. 사 업 명 : 양천구청사 LED조명 설치공사

○ 청사 조명 현황 :

2. 사업기간 :

3. 사업내용

○ 소요사업비 :

○ 사업내역

- 기존조명 :

- LED조명 :

순번	LED조명 설치공사 현황
	교체 전	교체 후	절감효과
1

※ LED조명 설치공사 계약서류 제출

4. 사업 전 ․ 후 사진

설치 전	설치 후

증빙자료

LED조명 구매(발주)서류 등

녹색에너지과

효율화팀장

장만수

2133-3575

정대진

2133-3579

평가분야

에너지효율화

평가항목

LED 보급(Ⅱ-③-B)

세부지표

민간 LED보급 실적

배  점

4.5

배점기준

◦ 민간부문 LED보급 실적

- 준공일 기준(또는 설치중)으로 평가

점수(점) = 실적(개) /200,000(개) × 4.5(점)

※ 200,000개 이상을 만점(4.5점)으로 실적에 비례하여 환산 (최대 4.5점)

⇒	상 ‧ 하반기 합산 최종 평가점수 = 상반기 점수 × 0.6 + 하반기 점수 × 0.4

※ 상‧하반기 같은 지표를 적용하여 각각 평가

산식설명

◦ 준공기준(설치중 포함)으로 평가함

◦ 관내 他 기관 공공시설(학교, 세무서 등) LED교체는 민간실적으로 포함

제출서식

○○구 민간부문 LED보급실적

연번	주소	건물주	연락처	LED 보급수량		비 고 (지하 주차장등)
				기존	LED
1
2
3
4

증빙자료

설치확인증 등

녹색에너지과

효율화팀장

장만수

2133-3575

정대진

2133-3579