2015년 상수도 자체직무 교육과정

상수도사업본부

(인력운영과)

자체 직무교육 과정

○ 25과정 62회 1,355명

연번	과 정 명	교육대상(직)	교육 기간	교육 횟수	교육 정원	연간 계획인원
1	지방상수도 토털서비스 교육	전국 지자체 상수도 공무원	반일	11회	35명	385
2	상수도 감사사레	공통(행정‧기술)	1일	3회	20명	60
3	상수도 안전관리	시설분야(시설,시설관리)	2일	3회	20명	60
4	유량계 관리	유량계 담당	2일	2회	20명	40
5	연구데이터 통계	연구 분야	4일	1회	20명	20
6	연구실 안전	연구 분야	1일	1회	20명	20
7	연구실험 계획	연구 분야	1일	1회	20명	20
8	상수도 행정	공통(행정‧기술)	2일	2회	20명	40
9	상하수도 과징실무	과징업무담당	2일	2회	20명	40
10	배급수관리(기본)	배급수분야 관리운영직	3일	2회	20명	40
11	배급수관리(심화)	배급수분야 시설직	3일	2회	20명	40
12	신재생에너지‧에너지 절약	공통(행정‧기술)	2일	2회	20명	40
13	정수시설운영관리사	자격시험대비자	5일	2회	20	40
14	오존 및 고도정수처리	정수처리(공업,기전운영)	2일	3회	20명	60
15	모터펌프 및 밸브 실무	기전분야	2일	1회	20명	20
16	토털서비스 현장전문인 양성	수도사업소 민원담당	1일	10회	16명	160
17	상수도 시설	시설직, 시설관리직	3일	2회	20명	40
18	수질자동감시시스템	시스템운영담당	2일	1회	20명	20
19	약품처리	정수처리(공업,기전운영)	1일	2회	20명	40
20	먹는물 수질분석	수질담당	3일	1회	20명	15
21	먹는물 미생물분석	수질담당	3일	1회	20명	15
22	정전사고 대비 조치요령	기전분야	2일	4회	20명	80
23	전기사고 분석 및 대책 실무	기전분야	2일	1회	20명	20
24	전기방식 및 이상전압 방지대책	기전분야	2일	1회	20명	20
25	디지털 보호계전기	기전분야	2일	1회	20명	20
계						1,355

	신규		조정

직무교육 과정별 운영 개요

□ 상하수도 과징실무

□ 교육목표

○ 상하수도 요금부과,징수 등 실무능력 향상

○ 요금관리 및 고객지원시스템 전산처리요령 습득

□ 운영계획

○ 교육대상 : 수도사업소 6급 이하 요금업무 담당

○ 교육기간 : 2일(14시간)

○ 교육인원 : 20명/기 (2기, 총 40명)

○ 교육일정 : 1기 2.26 ~ 2.27,  2기 9.14~9.15

□ 교육내용

과 목 명	주 요 교 육 내 용	시간
등록 및 청렴교육	동영상 시청	1
수도법 및 상수도 정책 방향	수도법 및 관련법규 이해 소송사례 연구	2
과징실무	수도요금의 체계, 부과기준 등	4
과징실무(민원사례)	수도요금 관련 민원사례 및 대처법	2
요금전산실습	요금관리시스템 및 고객지원시스템 조작요령	3
CS 특강		1
수료 및 설문조사		1
계		14

□ 상수도행정

□ 교육목표

○ 수도법 및 상수도 요금 체계의 이해

○ 상수도 자산, 자재 및 회계 관련 실무능력 향상

□ 운영계획

○ 교육대상 : 6급 이하 행정․기술

○ 교육기간 : 2일(14시간)

○ 교육인원 : 20명/기 (2기, 총 40명)

○ 교육일정 : 1기 6.8 ~ 6.9,   2기  11.26 ~ 11.27

□ 교육내용

과 목 명	주 요 교 육 내 용	시수
등록 및 청렴교육	동영상 시청	1
수도법 및 상수도 정책 방향	수도법 및 관련법규 이해 소송사례 연구	2
공기업 예결산 및 회계	공기업 특별회계의 예산 편성 공기업 특별회계의 처리 및 결산 실무	2
상수도 원가 관리	수도요금 원가에 대한 이해 원가 절감을 위한 방안 모색	2
상수도 요금의 이해	상수도 요금의 구성요소 등 이해 수도요금의 관리 기법	2
공기업 자산 관리	공기업 자산의 이해 공사업 자산의 효율적 관리 요령	2
상수도 자재 관리	수도 관련 자재의 종류와 특성 자재별 수급관리 요령	2
수료 및 설문조사		1
계		14

□ 토털서비스 현장전문인 양성

□ 교육목표

○ 토털서비스의 원활한 실행을 위한 현장 전문인 양성

○ 현장과 유사한 다각적인 체험시설 설치 및 실습을 통한 역량강화

□ 운영계획

○ 교육대상 : 수도사업소 현장민원 담당

○ 교육기간 : 1일(7시간)

○ 교육인원 : 16명/기 (10기, 총 160명)

○ 교육일정

1기	2기	3기	4기	5기	6기	7기	8기	9기	10기
3.5	3.6	4.16	4.17	5.14	5.21	9.17	9.18	10.15	10.16

□ 교육내용

과 목 명	주 요 교 육 내 용	시수
요금민원	이사정산, 감면 등 요금 민원 응대 요령	1
급수공사 · 급수불편	급수 공사, 소불출수 등 급수 민원 응대 요령	1
수질관련	녹물, 잔류 염소 등 수질 민원 응대 요령	1
현장 실습	누수탐지, 수질검사, 계량기 교체 등	4
계		7

□ 상수도 감사사례

□ 교육목표

○ 상수도 분야 감사 주요 지적사례를 통한 법규 이해 및 실무 적용

□ 운영계획

○ 교육대상 : 6급 이하 행정·기술

○ 교육기간 : 1일(7시간)

○ 교육인원 : 20명/기 (3기, 총 60명)

○ 교육일정

1기	2기	3기
4.10	6.12	9.11

□ 교육내용

과 목 명	주 요 교 육 내 용	시수
계약·회계 분야 사례 연구	물품, 공사, 용역 계약 및 회계 관련 감사 지적사례 연구	2
시설공사 분야 사례 연구	시설 공사 설계 및 감독 관련 감사 지적 사례 연구	4
수료 및 설문조사		1
계		7

□ 배급수관리(기본)

□ 교육목표

○ 상수도 관로 유지관리 능력 향상

○ 수돗물의 수질관리 및 시설물 유지관리에 대한 전문기술 습득

□ 운영계획

○ 교육대상 : 6급이하 배급수 분야 관리운영직

○ 교육기간 : 3일(21시간)

○ 교육인원 : 20명/기 (2기, 총 40명)

○ 교육일정

1기	2기
4.20∼4.22	8.31∼9.2

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시수
상수도 감사사례	상수도 시설공사 분야 감사 지적사례 연구	2
유수율 향상 방안	누수방지 대책 누수탐지 이론 및 장비 운용	2
서울시 급수운용 현황	정수장 및 지역배수지 등 급수운용 배수관망도 평가	2
급수장치의 특성과 구성	급수장치의 특성 및 구성 이해 급수시설 유지관리,직결급수 체계운영	3
상수도 시설물 유지관리	시설물의 안전점검 및 정밀진단 등 관리 실무	2
지리정보시스템	상수도 공사 및 시설물 관리를 위한 GIS DB구축 및 편집, DB자료의 활용 실무	2
자동제어 및 계장설비관리	자동화 기기 이해, 관리 계장설비기기 구성 및 관리 요령	3
상수도 배급수계통의 수질관리	원수에서 수도꼭지까지 수질관리 정수공정별 기본이론 배급수 관망 수질유지관리 및 부식방지	2
현장견학	정수장 주요 시설물 및 정수처리과정 견학	2
수료 및 설문조사	교육만족도 조사 등	1
계		21

□ 배급수관리(심화)

□ 교육목표

○ 상수도 관로 설계 및 공사 감독 실무

□ 운영계획

○ 교육대상 : 6급이하 시설직

○ 교육기간 : 3일(21시간)

○ 교육인원 : 20명/기 (2기, 총 40명)

○ 교육일정

1기	2기
4.27∼4.29	9.7∼9.9

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시수
상수도 감사사례	상수도 시설공사 분야 감사 지적사례 연구	2
수도정비 기본계획	수도정비 기본계획 수립지침 수도정비 기본계획 2030 추진사항	2
급수공사 실무	급수공사 설계, 시공 및 감독 요령	2
서울시 급수운용 현황	정수장 및 지역배수지 등 급수운용 배수관망도 평가 송배수관 설계·감독	3
수도자재 인증사용	수도자재 인증관련 법규 및 실무적용 요령	2
현장견학	고도정수시설 및 정수장 시설 견학	2
현장견학(외부, 전일)	수자원 기술연구소 관망관리 기술 견학	7
입교 및 수료	교육만족도 조사 등	1
계		21

□ 상수도 시설 과정

□ 교육목표

○ 서울시 급수운용 시스템 이해, 급수운용 실무 능력 향상

○ 상수도 시설공사 및 유지관리 기술력 제고

□ 운영계획

○ 교육대상 : 6급 이하 시설직, 시설관리직

○ 교육기간 : 3일(21시간)

○ 교육인원 : 20명/기 (2기, 총 40명)

○ 교육일정 : 1기  6.15∼6.17    2기 10.26~28

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시수
상수도 감사사례	시설공사 분야 주요 지적사례 연구	2
수도 정비 기본 계획	수도정비 기본계획 수립지침 수도정비 기본계획 2030 추진사항	2
유수율 향상	누수방지 대책 누수탐지 이론 및 장비 운용	2
서울시 급수운용 현황	정수장 및 지역배수지 등 급수운용 배수관망도 평가	2
공사설계 및 감독	설계도서, 원가산출 및 품셈 작성 요령 공사관리 및 감독 실무	2
상수도 시설물 유지관리	시설물의 안전점검 및 정밀진단 등 관리 실무	2
지리정보시스템	상수도 공사 및 시설물 관리를 위한 GIS DB구축 및 편집, DB자료의 활용 실무	2
급수공사 실무	관련 법규 및 지침, 급수공사 시행 요령	2
상수도 관로 관리	강관부설시 운반,자재관리,검측 등 현장관리 실무 상수도 관의 부식방지 방법	2
현장견학	정수장 주요 시설물 및 정수처리과정 견학	2
입교 및 수료	교육만족도 조사 등	1
계		21

□ 상수도 안전관리

□ 교육목표

○ 수도시설 안전사고 예방 및 관리요령 습득

○ 수도시설 위기상황에 대한 대처 요령

□ 운영계획

○ 교육대상 : 6급 이하 시설직, 시설관리직

○ 교육기간 : 2일(14시간)

○ 교육인원 : 20명/기 (3기, 총 60명)

○ 교육일정

1기	2기	3기
6.18～6.19	7.20～7.21	10.5～10.6

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시수
법령해설	재난 및 안전관리 기본법 시설물의 안전관리에 관한 특별법 해설	1
관로시설 안전점검실무	상수도 관로 안전점검 요령 및 조치사항	3
토목구조물 안전점검실무	배수지, 가압장 등 주요시설물 안전점검 요령 조치사항	2
기계설비 안전점검실무	정수처리 설비 안전점검 요령 및 조치사항	1
비파괴 장비운영	주요장비 안전 사용요령	2
공사현장 안전 관리	안전 시설물 설치 및 관리, 현장점검 등 공사장 안전	2
정수장 사건사고 사례	정수장 시설 및 정수처리운영 사고사례를 통한 사고예방	3
계		14

□ 수질자동감시시스템

□ 교육목표

○ 수질자동감시시스템 구성 및 원리, 운영방법 등 이해

○ 수질측정 데이터 분석 및 통계적 처리 이해

□ 운영계획

○ 교육대상 : 수질자동감시 시스템 운영 및 제어실 근무자

○ 교육기간 : 2일(14시간)

○ 교육인원 : 20명/1기

○ 교육일정 : 4.13~4.14

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시수
수질자동감시시스템 일반	수질자동감시시스템의 운영 제반사항 수돗물 수질이해 등 운영관련 지식	2
수질자동감시시스템 전송 및 감시실습	SWN의 전송 및 감시시스템 실습	3
상수도와 자동제어	상수도에서 수질자동 측정 자동제어시스템 관련 이론 및 사례	2
수질데이터의 분석 및 통계	수질자동측정자료의 통계적 분석 데이터 정밀도 제고방안	3
SWN의 측정기분야 실습	SWN에서 운영중인 측정기 유지관리 실습 (교정 및 세척 등)	2
환경측정기기 정도검사	먹는물 및 수질분야 형식승인 및 정도검사 제도 등	1
입교 및 수료	교육만족도 설문조사 등	1
계		14

신재생에너지·에너지절약

□ 교육목표

○ 신재생 에너지의 종류별 특성, 활용사례에 대한 전반적 이해

○ 에너지 절약, 효율화를 통한 수돗물 생산비용 절감방안 연구

□ 운영계획

○ 교육대상 : 정수장 시설운영 담당(기계,전기)

○ 교육기간 : 2일(14시간)

○ 교육인원 : 20명/기 (2기 총 40명)

○ 교육일정 : 1기  3.30~3.31   2기 10.19~10.20

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시간
마이크로 그리드 및 ESS 이해	에너지 기후변화 시대의 도래, 마이크로 그리드 이해, ESS 구분과 종류	2
태양광의 이해 및 적용사례	태양광발전의 원리 태양광 발전 설계 및 감독 정수센터 태양광시설 설치 사례	1
신재생 에너지 정책과 동향	신재생 에너지원별 개요 (태양광/풍력/수력/연료전지 원리 및 특성) 기타 신재생에너지 원리 및 특성	2
ESCO 사업	ESCO사업 개요, 현황, 사례 및 활성화 방안	2
지열 히트펌프 개발과 활용	지열시스템의 개요, 지열히트펌프의 종류 및 적용사례	2
조명설비 개선을 통한 에너지 절약	기술개요, 실내외 LED조명 설치사례, 에너지 절감 융합기술	2
모터펌프 에너지효율 최적화 관리	모터펌프 동력비 절감시스템 소개 정수장에서의 적용 방안 및 사례 연구	2
입교 및 수료	교육만족도 설문조사 등	1
계		14

약품처리

□ 교육목표

○ 기후변화에 따른 원수 수질여건에 적합한 최적의 정수약품 투입

○ 신기술, 신제품 보급에 따른 정확한 취급요령 숙지

□ 운영계획

○ 교육대상 : 정수센터 정수처리 담당

○ 교육기간 : 1일(7시간)

○ 교육인원 : 20명/기 (2기 총 40명)

○ 교육일정 : 1기  8.28   2기 11.9

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시간
정수약품 일반	응집제, pH조정제, 염소, 활성탄 등 약품의 성상 및 적정 주입 방법	2
수처리제 일반	수처리제의 기준과 규격 및 표시기준	2
약품설비 일반	약품주입설비, 소독설비, 흡착설비 적정가동법	3
계		7

유량계관리

□ 교육목표

○ 유량계 관련 법령, 실무 등 이론 및 실습 교육을 통한 유량계 최적관리

□ 운영계획

○ 교육대상 : 사업소, 정수센터 유량계 담당

○ 교육기간 : 2일(14시간)

○ 교육인원 : 20명/기 (2기 총 40명)

○ 교육일정 : 1기 6.4 ~ 6.5   2기 10.29 ~ 10.30

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시간
유량계 일반	유량계 기본원리 초음파 유량계 원리 및 종류 전자식 유량계, 기계식 수도미터 등	4
원격관리시스템	원격관리시스템 개요 및 특징 유량감시시스템 구성 보정값, 트랜드 관리 및 분석 통계	3
업무처리지침	관계법령 및 서울시 유량계 업무처리 지침	2
비교측정 실무	휴대용 유량계 비교측정 방법 및 현장 실습 (구의정수처리센터, 대현산 배수지 등)	5
계		14

정수시설 운영관리사 양성

□ 교육목표

○ 국가자격증인 정수시설운영관리사 1~3급 취득

○ 정수장 운영 전문기술 습득

□ 운영계획

○ 교육대상 : 자격증 취득 희망자, 정수처리업무 담당

○ 교육기간 : 5일(35시간)

○ 교육인원 : 20명/기 (2기, 총 40명)

○ 교육일정 : 1기  5.11 ~ 5.15   2기 11.2 ~ 11.6

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시수
수처리 공정	표준정수처리 및 고도정수처리 공정 전반 이론 및 문제 풀이	7
수질분석 및 관리	수질분석 및 정수처리 운영,수질관련 법령 이론 및 문제풀이	8
설비운영(Ⅰ)-기계	정수처리설비 중 기계설비의 이해 및 문제풀이	6
설비운영(Ⅰ)-전기	정수처리설비 중 전기설비의 이해 및 문제풀이	6
정수시설 수리학	정수장에서의 물의 흐름 이해, 정수설비(펌프)와 수리학 이론 및 문제풀이	6
입교 및 수료	교육만족도 조사 등	2
계		35

먹는물 수질분석

□ 교육목표

○ 먹는 물 수질기준 항목 분석법 이해 및 실습

○ 기기를 활용한 수질분석 이론과 실험법 습득으로 수질분석 전문가 육성

□ 운영계획

○ 교육대상 : 수질관리,수질분석 담당

○ 교육기간 : 3일(21시간)

○ 교육인원 : 15명/1기

○ 교육일정 : 6.22 ~ 6.24

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시간
먹는물 수질기준과 유해성	먹는물 수질기준 항목의 특성 및 인체의 유해성	2
UV/Vis를 활용한 먹는물 수질검사	UV/Vis 이론 및 분석 실습	3
AAS를 활용한 무기물 분석	AAS 분석 원리 및 응용 AAS를 활용한 무기이온 분석 실습	3
상수도와 유기물	상수도 관련 유기화합물 시험방법, 정도관리,안전 등 전반	2
유기물 분석	GC/MS, LC 분석원리 및 응용 GC/MS, LC를 이용한 유기물 분석 실습	2
습식 분석	분석화학의 기초이론 이화학적 수질분석 이론 및 실습	2
IC를 활용한 무기이온 분석	IC 분석원리 및 응용 IC를 이용한 무기이온 분석 실습	2
ICP/AES를 활용한 무기물 분석	ICP/AES 이론 및 응용 ICP/AES를 이용한 무기금속 분석 실습	3
입교 및 수료	교육만족도 설문조사 등	2
계		21

먹는물 미생물분석

□ 교육목표

○ 먹는물 관련 법규에 규정된 미생물 검사의 이해 및 실무적용

○ 미생물 실습을 통한 검사의 정확도 및 숙련도 향상

□ 운영계획

○ 교육대상 : 수질관리,수질분석 담당

○ 교육기간 : 3일(21시간)

○ 교육인원 : 15명/1기

○ 교육일정 : 11.16 ∼ 11.18

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시수
상수도 미생물 일반	상수도 미생물 관리 개론, 미생물 검사 정도관리	2
조류이론 및 실습	조류의 분류 및 생태 등 이론 및 계수 실습	2
바이러스 검사	정수처리기준에 따른 바이러스 관리 방안 물환경 바이러스 검사이론 및 현장견학	2
조류독소 이론	녹조현상의 원인이 되는 식물성 플랑크톤에서 생성되는 마이크로시스틴, 아나톡신-a 등 조류 독소 물질에 대한 이론	1
원수 미생물 검사	취수원수 등의 총대장균군 및 분원성 대장구균의 개념 및 검사이론	2
원수 미생물 검사 실습	취수원수 등의 총대장균군 및 분원성 대장구균 검사 실습	2
먹는물 미생물 검사	먹는물의 총대장균군. 대장균 및 일반세균 이론 및 실습	3
원생동물 검사	정수처리기준에 따른 원생동물 관리방안 물환경 원생동물 검사이론 및 현장견학	1
병원성 미생물	살모넬라 등 병원성 미생물 검사 이론	2
맛,냄새 분석	생물원인 맛, 냄새 분석 및 실습	2
입교 및 수료	교육만족도 설문조사 등	2
계		21

오존 및 고도정수처리

□ 교육목표

○ 고도정수처리공사 완료에 따른 실무자의 고도정수처리 이해

○ 이론 및 현장실습 교육을 통한 고도정수처리 공정 운영기술 습득

□ 운영계획

○ 교육대상 : 정수센터 운영 및 수질관리 담당

○ 교육기간 : 2일(14시간)

○ 교육인원 : 20명/기 (3기 총 60명)

○ 교육일정

1기	2기	3기
3.16∼3.17	5.28∼5.29	9.17∼9.18

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시수
활성탄 개론	활성탄 흡착 이론, 활성탄의 종류 및 성능 평가 활성탄 공정 설계 및 운영, 활성탄 재생	1
오존/AOP 개론	오존/AOP 산화이론, 오존시스템 공정, 오존공정 설계 및 운영, 배오존/잔류오존 처리 방안	1
UV 개론	소독이론, UV/대체소독제별 비교, UV 종류 및 특성, UV 설비 및 운영	1
막 개론	막여과 이론, 막분리 기술별 특징, 막재료 개발 동향, 막공정 설계 및 운영	1
고도처리설계 및 최신기술 동향	국내외 고도정수처리 기술 비교, 고도정수처리 설계사례, 최신 고도정수처리 기술 소개	2
고도정수처리 운영	서울시 고도정수처리운영 매뉴얼 해설 고도정수처리 도입과정 및 운영결과 운영상 문제점 및 조치사례	2
고도정수처리 실험	고도정수처리공정 수질모니터링 및 효율평가 실습 활성탄 채취 및 품질검사 실습, 실험결과 해석	2
고도처리시설 유지관리	오존시스템 유지관리(오존발생기실), 오존공정제어 실습(중앙제어실), 입상활성지 역세척 실습(입상활성탄지)	2
입교 및 수료	등록 및 교육만족도 조사 등	2
계		14

연구데이터 통계

□ 교육목표

○ 통계이론을 바탕으로 연구시 취득한 데이터의 의미 파악

○ 연구 결과 해석에 필요한 데이터 검증, 분석/처리 방법 숙지

□ 운영계획

○ 교육대상 : 5급 이하 정수센터 등 연구, 실험 담당

○ 교육기간 : 4일(28시간)

○ 교육인원 : 20명/기 (1기 총 20명)

○ 교육일정 : 10.12 ~ 10.15

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시수
R&D 데이터의 이해	기초 통계학 정리	7
T- test와 분산분석	가설 검증과 추정, T- test	6
상관·회귀 분석	상관분석, 회귀분석, 연구결과 해석	5
요인분석과 군집분석	주성분 분석과 요인분석 및 결과해석	5
판별분석과 경로분석	판별 분석과 경로 분석 및 결과해석	5
계		28

연구실 안전 과정

□ 교육목표

○ 연구실 안전환경 조성에 관한 법률에 의한 정기안전 교육을 통해

연구 실험활동의 안전성 제고

□ 운영계획

○ 교육대상 : 5급 이하 정수센터 등 연구,실험 담당

○ 교육기간 : 1일(7시간)

○ 교육인원 : 20명/기 (1기 총 20명)

○ 교육일정 : 4.3

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시수
연구실 안전법	연구실 안전 개요 연구실 안전환경 조성에 관한 법률의 이해	3
실험실 안전관리 요령	실험분야별 안전관리 요령 응급처치 요령	2
연구실 안전사고 사례 및 예방	분야별 연구실 안전사고 사례 사고위험 요인 사전 예방법	2
계		7

연구실험계획법

□ 교육목표

○ 최소의 실험으로 최대의 정보를 획득하기 위한 데이터 분석 방법 습득 및

계획, 활용을 통해 연구생산성 제고

□ 운영계획

○ 교육대상 : 정수센터 등 연구·실험 업무 담당

○ 교육기간 : 1일(7시간)

○ 교육인원 : 20명/1기

○ 교육일정 : 3.19

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시수
실험계획법 개론	실험계획의 필요성과 장점	2
요인배치법 활용	요인배치의 개념과 특징, 사례연구	3
반응표면분석법 활용	반응표면 분석법의 개념과 사용목적	1
다구치방법 활용	다구치방법의 개념과 사용목적	1
계		7

정전사고대비 조치요령

□ 교육목표

○ 수배전반 조작 및 모터펌프 운전방법 습득을 통한 정전 등 비상상황 발생시

조치능력 향상

□ 운영계획

○ 교육대상 : 상수도 기전설비 종사자

○ 교육기간 : 2일(14시간)

○ 교육인원 : 20명/기 (4기 총 80명)

○ 교육일정

1기	2기	3기	4기
5.21∼5.22	6.25∼6.26	9.14∼9.15	11.12∼11.13

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시간
전기기초	전압, 전류, 저항, 전력, 역률, 측정기구	1
접지시설 및 감전사고 예방	접지의 기초, 피뢰 및 접지시스템의 협조	1
원격감시제어 및 계장설비	센서 및 제어기, 컴퓨터, 감시제어 및 데이터 수집, 계장설비	1
수배전설비 및 보호계전기	수배전설비 및 보호계전 시스템	3
기전설비 현장실습	수배전설비 조작방법 및 펌프 운전, 기전설비 사고사례	8
계		14

전기사고분석 및 대책 실무

□ 교육목표

○ 전기사고 분석능력 배양

○ 전기관련 법규 및 전기설비기준 내용을 습득하여 전기설비 유지관리능력 배양

□ 운영계획

○ 교육대상 : 상수도 전기분야 근무자

○ 교육기간 : 2일(14시간)

○ 교육인원 : 20명/1기

○ 교육일정 : 4.8∼4.9

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시수
건축전기설비	전력기술의 국제표준화, IEC 60364의 개요, 전기안전	3
전력계통과 기술계산	전기일반(전기발견, 전기 실용화) 전력계통기술계산(고장전류계산, 계전기보호협조설정)	4
전기안전관리	수전설비의 안전관리, 전기설비사고 발생원인 및 대책	3
기술기준 해설	전기설비기술기준 및 판단기준 해설	4
계		14

전기방식 및 이상전압 방지대책 과정

□ 교육목표

○ 전기방식시스템의 유지보수 등 기초적인 전기방식 관련업무 습득

○ 이상전압 발생원인과 서지보호대책에 관한 일반사항

□ 운영계획

○ 교육대상 : 상수도 기전설비 근무자

○ 교육기간 : 2일(14시간)

○ 교육인원 : 20명/1기

○ 교육일정 : 5.7∼5.8

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시수
전기방식 기초	부식의 개요, 부식의 열역학과 속도론, 부식방지대책	3
전기방식시설 유지관리	방식 전위의 관리, 방식시설간 간섭, 피복손상 탐측 및 관리, 방식시설물 점검	4
이상전압 기초이론	서지의 발생 및 기초, 서지보호 소자, 각 보호소자의 특성과 응용회로	3
서지보호 대책	단계별 검토사례, 발생원인별 대책, 개폐 및 기동에 의한 서지	4
계		14

모터펌프 및 밸브 실무

□ 교육목표

○ 오존시스템 운영 및 유지관리 기술 습득

○ 펌프 기본이론 및 고장 진단과 대처력 향상

□ 운영계획

○ 교육대상 : 상수도 기전설비 근무자

○ 교육기간 : 2일(14시간)

○ 교육인원 : 20명/1기

○ 교육일정 : 9.3∼9.4

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시수
모터 펌프 실무	펌프의 기초이론 이해 펌프의 운전 펌프의 고장진단 및 대책	7
밸브 실무	밸브 개요, 종류 및 일반사항 밸브의 운영 및 유지관리 고장의 원인 및 조치방법	7
계		14

디지털 보호계전기

□ 교육목표

○ 디지털 보호계전기 사용법 습득

○ 고,저압차단기 구조 및 관리요령 습득

□ 운영계획

○ 교육대상 : 상수도 기전설비 근무자

○ 교육기간 : 2일(14시간)

○ 교육인원 : 20명/1기

○ 교육일정 : 10.22∼10.23

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시수
디지털 보호계전기	유도형과 전자화배전반 특징	3
	디지털 보호계전기 기능 및 특징	2
	디지털 보호계전기 설정방법 및 설정사례	2
	디지털 보호계전기 조작 및 사용법	4
	고저압차단기 및 개폐기 구조와 원리	3
계		14

지방상수도 토털서비스 교육

□ 교육목표

○ 지방 상수도 직원에 대해 토털서비스 취지 및 누탐지 실습을 통한

토털서비스 마인드의 전국 공유, 전파수

○ 열악한 지방상수도 직원 교육 지원

□ 운영계획

○ 교육대상 : 전국 지자체 상수도 공무원

※ 한국상하수도협회 교육 과정 연계

○ 교육기간 : 반일(4시간)

○ 교육인원 : 35명/10기

○ 교육일정

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4	3.11	5.13	5.20	7.1	8.26	10.21	10.22	12.9	미정

□ 교육내용

과 목 명	주 요 교 육 내 용	시수
토털 서비스 개요	토털서비스 추진 취지, 필요성(수도사업소 민원 사례 위주)	1
토털 서비스 현장 실습	누수탐지, 옥내배관내시경 검사, 수질검사 및 계량기교체 참관, 실습	3
계		4