2017년 수질분석 과정 운영 개요

□ 교육목표

○ 먹는 물 수질기준 항목 분석법 이해 및 실습

○ 기기를 활용한 수질분석 이론과 실험법 습득으로 수질분석 전문가 양성

□ 운영계획

○ 교육대상 : 상수도 6급이하(수질분야)

○ 교육인원 : 15명(1회)

○ 교육장소 : 서울물연구원 1층 강의실

○ 교육일정 : ’17. 7. 3.(월) ~ 7. 5.(수) / 3일, 21시간

□ 교육내용 및 강사선임

구분	교육과목	주 요 교 육 내 용	강사	시수
연구분석	상수도와 유기물	상수도 관련 유기화합물 시험방법, 정도관리,안전 등 전반	신물질분석과 홍원해	3
	UV/Vis를 활용한 무기물 분석	UV/Vis 이론 및 분석 실습	먹는물분석과 정종순	2
	유기물 분석 (기체크로마토그래피)	GC/MS, LC 분석원리 및 응용, 유기물 분석 실습	먹는물분석과 이현주	2
	유기물 분석 (액체크로마토그래피)		먹는물분석과 기효석	3
	먹는물 수질기준과 유해성	먹는물 수질기준 항목의 특성 및 인체의 유해성	국립환경과학원 김현구	2
	ICP/AES를 활용한 무기물 분석	ICP/AES 이론 및 응용, ICP/AES를 이용한 무기금속 분석 실습	먹는물분석과 정일용	2
	IC를 활용한 무기이온 분석	IC 분석원리 및 응용, IC를 이용한 무기이온 분석 실습	먹는물분석과 문상하	3
	습식 분석	분석화학의 기초이론, 이화학적 수질분석 이론 및 실습	먹는물분석과 정종순	2
기타	공문서 공공언어 바르쓰기	공문서․공공언어의 개념, 잘못 사용하는 공공언어 표현 분석 등	국립국어원 한은주	2
계				21

○ 강사료 지급 : 인재개발원 강사료 지급기준 적용(‘16. 9.28일 개정)