【붙임 1】

최근 3년간 도시가스사 업체별 일산화탄소 보일러 중독사고 현황

연번	사고일자	주소	사고내용	회사	인명피해	사고원인	소송 및 보상현황
1	15.07.10	관악구 봉천동 865-2 1층 세미식당	ㅇ상기장소1층 세미식당에서 7명이 식사를 하던중 4명(손님3, 종업원1)이 두통을 호소하여 병원 이송 ㅇ지하3층 보일러(사우나전용) 배기구(굴뚝)의 크랙발생으로 1층 세미식당 천정으로 일산화탄소 가스가 유입된 것으로 추정	서울	부상 1	급배기구설치불량	없음
2	15.02.20	강남구 도곡동 47-4 중앙하이츠빌라 3동 2호	상기 장소에 일산화탄소 가스 중독으로 추정되는 사고 발생	코원	사망 1 부상 1	급배기구설치불량	없음
3	16.08.12	서초구 서초동 1712-2	중앙냉난방시설(냉온수기) 공동배기구 틈새로 배기가스가 사무실(502호,김학민법무사)로 유입되어 사무실 근무자가 두통증세로 병원에 후송됨	코원	부상 1	급배기구설치불량	없음
4	16.07.08	관악구 신림동 342-10번지 현미용실	미용실내에 있던 주인 및 손님 등이 두통증세로 일산화탄소 중독이 의심되어 신고함	서울	-	제품노후(고장)	없음
5	17.01.29	관악구 신림동 1453-47	상기 장소에 보일러연통 이탈로 인한 폐가스 유입으로 일산화탄소중독(추정) 사고 발생	서울	부상 1	배기통연결부이탈	없음
6	17.12.02	관악구 신림동 1551-11 스타하우스 원룸 505호	보일러 배기가스중 일산화탄소 중독에 의해 1명이 사망한 사고 발생	서울	사망 1	배기통연결부이탈	사고 조사중