2019년 온실가스 감축 세부 실행 계획

1		에너지 생산 분야

세부사업명/

담당부서(팀)

1-1 공공건물 태양광 발전시설 설치 확대

환경과 에너지관리팀

1-2 태양광 미니발전소 보급사업 추진

환경과 에너지관리팀

연차별 성과지표

주요내용	계	2019	2020
태양광 발전시설 설치 (kW)	29	16	13
주택형 태양광 발전시설(개소)	70	20	50
베란다형 태양광 발전시설(개소)	2,100	1,000	1,100

온실가스 감축효과

주요내용	계(tCO2/2년)	2019	2020
총계	698.5	318.9	379.6
공공건물 태양광 발전	326.2	159.4	166.8
태양광 미니발전소 보급	372.3	159.5	212.8

소요예산

구분	계	2019	2020
계	1,297,700	609,000	688,700
국비	-	-	-
시비	1,055,700	507,000	548,700
구비	242,000	102,000	140,000

1-1	공공건물 태양광 발전시설 설치 확대

□ 추진방향

○ 공공건물 신축 및 리모델링시 태양광 발전시설 설치 의무화

○ 공공건물, 주차장 등 태양광 설치 가능한 부지 적극 발굴

○ 성북나눔발전소 운영으로 성북구기후변화기금 조성

□ 추진목표

○ 2019년 ~ 2020년 공공건물 태양광 발전시설 4개소 설치

□ 현황

○ 공공건물 태양광 발전시설 설치 현황

총계	2009년	2010년	2012년	2013년	2015년	2017년	2018년
20개소	4	2	1	2	6	4	1
300.2kW	28.2	30	10	80	135	14	3

○ 성북나눔발전소 현황 (‘18.12.30.기준)

연번	발전소명	발전규모 (kW)	운전개시일	누적발전량 (MWh)	판매수입 (천원)
1	성북나눔발전소1호 (구의회옥상)	60	‘13.9.4.	424	107,609
2	성북나눔발전소2호 (장위빗물펌프장)	10	‘15.12.14.	29	6,378
3	성북나눔발전소3호 (개운산 생태체험관)	10	‘15.12.14.	41	8,220
4	성북나눔발전소4호 (길음환승주차장)	50	‘15.12.14.	172	34,837
계	4개소	130		666	157,044

○ 성북구 기후변화 기금 총 조성액 (‘18.12.30.기준)

(단위:천원)

총계	전력판매수익	REC 판매수익	이자 수익
159,471	63,023	94,021	2,427

□ 사업내용

○ 성북나눔발전소 운영(공공건물 태양광 발전시설 중 4개소, 130kW)

○ 성북구 기후변화기금 운용

- 성북나눔발전소의 수익으로 성북구기후변화기금을 조성하여 재생에너지 발전 투자, 저소득층 에너지 복지 지원사업으로 활용

○ 연도별 태양광 발전시설 설치

- 2019년 : 정릉종합사회복지관(8kW), 소리어린이집(8kW)

- 2020년 : 정릉시장공영주차장(8kW), 정릉1동커뮤니티센터(5kW)

※ 공공기관에 태양광발전시설을 보급함으로써 에너지 사용량 감축 및 신재생에너지 생산으로 온실가스 감축에 기여

□ 연차별 성과지표

주요내용	계	2019				2020
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
태양광 발전시설 설치 (kW)	29	-	16	-	-	-	13	-	-

□ 소요예산

(단위 : 천원)

구분	계	2019	2020
계	95,000	40,000	55,000
국비	-	-	-
시비	-	-	-
구비	95,000	40,000	55,000

□  온실가스 감축효과

주요내용	계(tCO2/2년)	2019				2020
태양광 발전으로 에너지 절약 및 온실가스 감축	326.2	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
		38.8	38.8	40.9	40.9	40.9	40.9	42.5	42.5

※ 온실가스 감축량 산정방법

‣ 전력생산량에 따른 온실가스 감축량

- 일일전력생산량 : 일 3.2시간 발전으로 계산

· 기존 태양광 발전 : 300.2kW × 3.2시간/일 × 365일/년  =  350.63MWh/년

· ‘19년 신규 태양광 발전 : 16kW × 3.2시간/일 × 180일/년 = 9.22MWh/년

· ‘20년 신규 태양광 발전 : 13kW × 3.2시간/일 × 180일/년 = 7.49MWh/년

- 온실가스 감축량 환산 : 전기발전 기준 배출계수 적용

· 기존 태양광 발전 : 350.63MWh/년 × 0.443tCO2/MWh = 155.33tCO2/년

· ‘19년 신규 태양광 발전 : 9.22MWh/년  × 0.443tCO2/MWh =     4.08tCO2/년

· ‘20년 신규 태양광 발전 : 7.49MWh/년  × 0.443tCO2/MWh  =      3.32tCO2/년

작 성 자	환경과장 : 조민숙 ☎ 2241-3126 , 에너지관리팀장 : 최원종 ☎ 3021, 담당 : 유태상 ☎ 3024

1-2	태양광 미니발전소 보급사업 추진

□ 추진방향

○ 아파트 및 주택의 발코니 등에 설치 가능한 소형(50W~1kW미만) 태양광 발전시설 보급

○ 일반 주택의 소규모 태양광발전시설(3kW) 설치 지원

○ 구민을 대상으로 에너지 소비자에서 에너지 생산자로의 전환 기회 제공 및 친환경 에너지 관심 유발

○ 서울시 미니태양광 보급 지원비 및 성북구 추가지원금 지급 적극 홍보

□ 추진목표

○ 2019년~2020년 2,000개소 이상 설치

□ 현황 및 필요성

○ 베란다형 미니태양광 발전시설 설치 현황 (‘14년~’18년)

구분	항목	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
베란다형	개소수	119	237	493	780	1,661
	용량(kW)	28	62	127	223	547
주 택 형	개소수	56	66	83	258	95
	용량(kW)	170	198	249	775	285

○ 밀집도가 높은 서울의 특성상 대규모 태양광 발전시설의 설치 부지확보가 어려우므로 소형 태양광 다량설치로 전력생산효과 제고 및 피크시간대 전력관리에 기여하여 온실가스 감축 효과

□ 사업내용

○ 2019년 태양광 미니발전소 보조금 지원기준

구분	설치규모	지원금액		비고
		서울시	성북구
베란다형	50W~1kW	1,390원/W	5만원/가구
주택형	1kW~3kW	60만원/kW	60만원/가구

○ 주택 및 베란다형 태양광 설치비 성북구 추가 지원으로 보급 확대 적극 추진

□ 연차별 성과지표

주요내용	계	2019				2020
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
주택형 태양광 발전시설(개소)	70	-	10	10	-	-	20	20	10
베란다형 태양광 발전시설(개소)	2,100	-	400	300	300	-	400	400	300

□ 소요예산

(단위 : 천원)

구분	계	2019	2020
계	1,202,700	569,000	633,700
국비	-	-	-
시비	1,055,700	507,000	548,700
구비	147,000	62,000	85,000

□  온실가스 감축효과

주요내용	계(tCO2/2년)	2019				2020
태양광 발전으로 에너지 절약 및 온실가스 감축	372.3	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
		-	66.5	53.1	39.9	-	79.8	79.8	53.2

※ 온실가스 감축량 산정방법

‣ 전력생산량에 따른 온실가스 감축량

- 일일전력생산량 : 일 3.2시간 발전으로 계산

· 기존 태양광 발전 : 2,664kW × 3.2시간/일 × 365일/년  =  3,111MWh/년

· ‘19년 신규 태양광 발전 : 360kW × 3.2시간/일 × 180일/년 = 207.36MWh/년

· ‘20년 신규 태양광 발전 : 480kW × 3.2시간/일 × 180일/년 = 276.48MWh/년

- 온실가스 감축량 환산 : 전기발전 기준 배출계수 적용

· 기존 태양광 발전 : 3,111MWh/년 × 0.443tCO2/MWh = 1,378tCO2/년

· ‘19년 신규 태양광 발전 : 360MWh/년  × 0.443tCO2/MWh =  160tCO2/년

· ‘20년 신규 태양광 발전 : 480MWh/년  × 0.443tCO2/MWh  =  212tCO2/년

작 성 자	환경과장 : 조민숙 ☎ 2241-3126 , 에너지관리팀장 : 최원종 ☎ 3021, 담당 : 이은주 ☎ 3023

2		에너지 효율화 분야

세부사업명/

담당부서(팀)

2-1 녹색건축물 설계기준 및 뉴타운 해제지역 내

건축심의 가이드라인 적용

건축과 건축허가팀

2-2 공동주택 에너지 효율화

주택정책과 주택관리1팀

2-3 친환경 보일러 교체 지원 사업

환경과 환경보전팀

2-4 취약계층 LED 교체 지원 사업

환경과 에너지관리팀

2-5 저소득층 에너지 효율 개선 사업

생활보장과 자활주거팀

2-6 동주민센터 조명 에너지 효율화[LED 보급]

자치행정과 주민자치팀

2-7 공원등 고효율 LED 조명 교체 추진

공원녹지과 공원관리팀

연차별 성과지표

주요내용	계	2019	2020
녹색건축물 설계기준 적용(건)	200	100	100
지원 공동주택수(개소)	72	36	36
친환경콘덴싱보일러 교체 지원(대)	1,000	500	500
LED 조명 교체 실적(개)	1,647	815	832
에너지 효율 개선 실적(가구)	600	300	300
LED 조명 보급률(%)	95	90	100
공원등 교체 수량	523	138	385

온실가스 감축효과

주요내용	계(tCO2/2년)	2019	2020
총계	23,011.32	11,482.35	11,528.97
녹색건축물 설계기준 적용	21,200	10,600	10,600
공동주택 에너지절약	1123.2	561.6	561.6
도시가스사용량 절감	283	141.5	141.5
전력사용량 절감	237.12	95.25	141.87
건물 에너지 효율화	168	84	84

소요예산

구분	계	2019	2020
계	1,355,000	777,000	578,000
국비	171,000	83,800	87,200
시비	544,500	374,100	170,400
구비	639,500	319,100	320,400

2-1	녹색건축물 설계기준 및 뉴타운 해제지역 내 건축심의 가이드라인 적용

□ 추진방향

○ 건축계획 및 설계 단계에서부터 에너지 및 환경성능을 고려하여 에너지 저소비형 녹색건축 건설

○ 공공건축물 설계용역 과업지시서에 “서울시 녹색건축물 설계기준” 반영하여 설계 및 시공관리

○ 민간건축물은 건축허가(사업시행인가) 신청시 “서울시 녹색건축물 설계기준” 적용 시행토록 허가조건에 부여

○ 뉴타운 등 해제지역 내 성북구 건축심의 가이드라인 적용

□ 추진목표

○ 2020년까지 매년 100개소 이상 설계 기준 적용

□ 현황

○ 연도별 녹색건축물 설계적용 실적

연도	2016년	2017년	2018년
[eqn: {녹색건축물`설계기준`적용`건수} over {총`건축허가`건수}]	127건/445건	140건/417건	192건/461건
녹색건축물 설계기준 적용율(%)	29%	34%	42%

□ 사업내용

○ 에너지효율등급 인증제도 및 녹색건축물 인증제도 활성화

- 신축건축물 에너지소비총량제 대상 확대 및 기준 강화

- 단열성능강화 등 에너지 절감기술 강화 추진

○ 계획초기부터 친환경 기술과 자연환경을 고려한 설계기법 도입 필요

기술․성능의 에너지 저감 - 태양광, 풍력, 지열, 고기능 유리 등	+	환경친화적 건축계획 의무화 - 향, 바람길, 자연채광, 통풍, 물순환 등

○ 뉴타운 등 해제지역의 경우 난개발을 방지하며 쾌적한 주거환경을 조성함과 동시에, 친환경·에너지 성능 향상을 설계단계부터 반영하기 위하여 녹색건축물 설계기준 뿐만 아니라 성북구의 건축심의 가이드라인을 적용하여 환경친화적이고, 에너지 저소비형의 건축물을 건설하도록 유도

□ 연차별 성과지표

주요내용	계	2019				2020
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
녹색건축물 설계기준 적용 (건)	200	25	25	25	25	25	25	25	25

□ 소요예산 : 비예산

□ 온실가스 감축효과

주요내용	계(tCO2/2년)	2019				2020
녹색건축물 설계기준 적용으로 온실가스 감축	21,200	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
		2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650

※ 온실가스 감축량 산정방법(서울시 세부산정기준 적용)

적용기준
평균전용면적		60m2 초과	60m2 이하	60m2 초과	60m2 이하	60m2 초과	60m2 이하
온실가스 원단위 (tCO2/m2)	주거용	0.249	0.212	0.212	0.162	0.212	0.162
	비주거용	0.399		0.324		0.249

‣ 최저수준으로 계산

- 주거용, 연면적 500㎡, 100건으로 산정

- 연간온실가스 감축량 =  500㎡/건×0.212tCO2/m2×100건/연 = 10,600tCO2/연

작 성 자	건축과장 : 김재열 ☎ 2241-3124, 건축허가팀장 : 이광배 ☎ 2901, 담당 : 김경호 ☎ 2902

2-2	공동주택 에너지 효율화

□ 추진방향

○ 공동주택의 공동시설 유지관리 및 시설개선을 지원하여 쾌적하고 살기좋은 주거환경을 조성하고 기후변화와 에너지 위기에 선제적으로 대응

□ 추진목표

○ 공동주택 공용부분 전기사용량 절감을 통한 온실가스 감축

○ LED 조명 교체, 노후 펌프 교체 등 노후시설 교체를 통한 온실가스 감축

□ 현황

○ 2016~2018년 공동주택 지원사업 현황

연도	2016년	2017년	2018년
지원 단지 수	28개소	30개소	36개소
지원 금액	195백만원	199백만원	295백만원

□ 사업내용

○ 에너지절약 및 절수 시설의 설치개선

- 지하주차장 및 공용부문 LED 조명 교체

- 옹벽 배수로 공사 등

○ 지원기준 및 범위

- 단지별 1개 사업(공사), 공사금액의 최대 50% 지원(20,000천원 이하)

- 재정과 시설이 열악한 소규모 공동주택 및 노후 공동주택 우선 지원

- 에너지 절약시설개선 사업 우선 지원

- 공동전기료 절감 사업 우선 지원

- 동일사업으로 기 지원 단지 우선순위 배제

□ 연차별 성과지표

주요내용	계	2019				2020
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
에너지 절약 및 절수 시설 설치개선지원 공동주택 수(개소)	72	9	9	9	9	9	9	9	9

□ 소요예산

(단위 : 천원)

구분	계	2019	2020
계	600,000	300,000	300,000
국비	-	-	-
시비	-	-	-
구비	600,000	300,000	300,000

□ 온실가스 감축효과

주요내용	계(tCO2/2년)	2019				2020
공동주택 에너지절약으로 온실가스 감축	1,123.2	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
		140.4	140.4	140.4	140.4	140.4	140.4	140.4	140.4

※ 온실가스 감축량 산정방법(서울시 세부산정기준 적용)

‣ 연간 지하주차장 LED 조명 교체 수량 약 1만개로 계산

- 연간온실가스 감축량 = 10,000개/년×0.05616tCO2/개 =561.6tCO2/연

작 성 자	주택정책과장:임근수☎2241-3121 주택관리1팀장:조정행☎2241-2741 , 담당 :박종미☎2241-2713

2-3	친환경 보일러 교체 지원 사업

□ 추진방향

○ 10년 이상 노후 보일러를 친환경 콘덴싱 보일러로 교체하도록 유도하기 위하여 보조금 지원

○ 친환경 콘덴싱 보일러 설치 확대로 미세먼지 저감 및 온실가스 감축

□ 추진목표

○ 2019년 500대 이상 교체 지원

□ 현황 및 필요성

○ 연도별 친환경 보일러 교체 지원 현황

연도	2016년	2017년	2018년
설치 대수(대)	53	134	118
지원금액(천원)	8,480	21,440	18,880

○ 성북구 10년 이상 경과된 가정용 가스보일러는 약 59,169대

- 10~15년: 36,770대, 15년 이상: 22,399대 (2019년 현재, 출처 : 대륜 E&S , 예스코 )

○ 노후보일러를 친환경 콘덴싱 보일러로 교체하는 경우 연료절감, CO₂및 NOx, 미세먼지 배출 저감 효과가 가장 크게 나타남.

□ 사업내용

○ 가정용 친환경 콘덴싱 보일러 교체 지원 사업

- 2019년 지원 수량 : 500대

- 지원금액 : 가정용 친환경보일러 1대당 16만원 지원

○ 지원 대상 외 상업건물 등도 서울시 BRP 사업과 연계하여 노후보일러 교체 유도

□ 연차별 성과지표

주요내용	계	2019				2020
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
친환경콘덴싱보일러 교체 지원(대)	1,000	-	200	200	100	-	200	200	100

□ 소요예산

(단위 : 천원)

구분	계	2019	2020
계	160,000	80,000	80,000
국비	80,000	40,000	40,000
시비	80,000	40,000	40,000
구비	-	-

□ 온실가스 감축효과

주요내용	계(tCO2/2년)	2019				2020
도시가스 사용량 절감으로 온실가스 감축	283	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
		-	56.6	56.6	28.3	-	56.6	56.6	28.3

※ 온실가스 감축량 산정방법(서울시 세부산정기준 적용)

‣ 친환경보일러 보급에 따른 도시가스 절감량(126.76㎥/대) 적용시 친환경보일러 1대당 0.283tCO2/년 감축 효과 기대

- 온실가스 감축량 = 500대 × 0.283tCO2/년·대 = 141.5tCO2/년

작 성 자	환경과장:조민숙 ☎2241-3126 (환경보전팀)팀장:강성옥 ☎ 2241-3041, 담당 :김나연 ☎2241-3044

2-4	취약계층 LED 교체 지원 사업

□ 추진방향

○ 취약계층 시설 및 가구의 노후 조명을 고효율 LED 조명으로 교체 지원

□ 추진목표

○ 복지시설 및 저소득층 가구의 노후 조명을 고효율 LED 조명으로 교체함으로써 에너지 절약 및 쾌적한 환경 개선 기대

□ 추진현황

○ 연도별 LED 교체 현황

구 분	2016년	2017년	2018년
교체 조명 개수(개)	1,377	1,444	1,137
지원금액(천원)	139,300	141,000	84,000

□ 사업내용

○ 2019년 복지시설 LED 조명 교체 : 총 13개소, 708개

순애노인요양원	정릉실버복지센터	정릉2동경로당	정릉4동경로당	정릉4동할머니경로당
503	78	1	2	10
길음제2동 돌산경로당	청수경로당	산1경로당	북악경로당	동소문동구립노인정
9	23	9	25	20
성북1동경로당	삼선1동경로당	안암2가경로당	- 요 양 원 1개소 - 복지센터 1개소 - 경 로 당 11개소
9	12	7

○ 2019년 저소득층 LED 조명 교체 : 24가구 107개

LED15W 센서등	LED30W 주방등	LED25W 방등	LED40W 거실등	LED20W 화장실등
14	19	38	21	15

□ 연차별 성과지표

주요내용	계	2019				2020
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
LED 조명 교체 실적 (개)	1,647	-	-	815	-	-	-	832	-

□ 소요예산

(단위 : 천원)

구분	계	2019	2020
계	170,000	82,000	88,000
국비	91,000	43,800	47,200
시비	39,500	19,100	20,400
구비	39,500	19,100	20,400

□ 온실가스 감축효과

주요내용	계(tCO2/2년)	2019				2020
전력사용량 절감으로 온실가스 감축	92.4	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
		-	-	45.7	-	-	-	46.7	-

※ 온실가스 감축량 산정방법(서울시 세부산정기준 적용)

‣ LED 조명 교체에 따른 온실가스 감축량(0.05616tCO2/년·개) 적용

- 2019년 온실가스 감축량 = 815개 × 0.05616tCO2/년·개 =  45.7tCO2/년

- 2020년 온실가스 감축량 = 832개 × 0.05616tCO2/년·개 = 46.7tCO2/년

작 성 자	환경과장:조민숙 ☎2241-3126 에너지관리팀장 : 최원종 ☎ 3021, 담당 : 유태상 ☎ 3024

2-5	저소득층 에너지 효율 개선 사업

□ 추진방향

○ 에너지 취약계층에게 단열·창호공사, 보일러·냉방기기 등을 지원하여 에너지 사용환경을 개선함으로써 에너지 절약을 통한 온실가스 감축 및 에너지 복지 향상 도모

□ 추진목표

○ 2019년 300가구 이상 시공 목표

□ 현황 및 필요성

○ 연도별 추진 현황

연도	2016년	2017년	2018년
지원가구수(가구)	35	45	38
지원금액(천원)	48,687	87,778	78,573

○ 효율이 떨어지는 벽체, 창호, 보일러를 고효율 시설로 교체하여 구민의 주거 관리비용 절감 및 온실가스 감축 효과 기대

○ 심화되는 기후변화로 인해 폭염이 일상화됨에 따라 창호일체형 에어컨 등 에너지 절감형 냉방기기 보급 지원 필요

□ 사업내용

○ 사업명 : 2019년 저소득층 에너지 효율 개선 사업

○ 전담추진기관 : 한국에너지재단

○ 지원대상

- 국민기초생활수급가구 및 차상위 계층

※ 단, 주거급여법 제8조 수선유지급여 대상가구는 제외하며, 차상위계층 가구는 “자가”, “임차” 구분 없이 지원 가능

- 복지사각지대 일반저소득 가구로 동장 추천을 받은 자

○ 지원내용 : 효율개선 시공 및 보일러 교체 지원, 에너지절감형 냉방기기 보급 지원

□ 연차별 성과지표

주요내용	계	2019				2020
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
에너지 효율 개선 실적 (가구)	600	-	300	-	-	-	300	-	-

□ 소요예산 : 비예산(한국에너지 재단 예산)

□ 온실가스 감축효과

주요내용	계(tCO2/2년)	2019				2020
건물에너지 효율화로 온실가스 감축	168	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
		-	84	-	-	-	84	-	-

※ 온실가스 감축량 산정방법(서울시 세부산정기준 적용)

‣ 에너지 효율화 시공에 따른 온실가스 감축량(0.280tCO2/년·개소) 적용

- 2019년 온실가스 감축량 = 300개소 × 0.280tCO2/년·개소 = 84tCO2/년

- 2020년 온실가스 감축량 = 300개소 × 0.280tCO2/년·개소 = 84tCO2/년

작 성 자	생활보장과장: 성기창 ☎ 2241-3113 팀장 : 김종표 ☎ 2381, 담당 : 남주현 ☎ 2382

2-6	동주민센터 조명 에너지 효율화[LED보급]

□ 추진방향

○ 성북구 동주민센터 전체 조명을 LED로 교체 추진

○ 청사 전력 사용량 절감을 통한 온실가스 감축

○ 국·시비 지원 사업과의 연계로 소요 예산 절감

□ 추진목표

○ 2020년까지 실내 조명기기 100% LED 교체

□ 현  황(2019. 4. 현재)

(단위: 개)

동주민센터	전체조명수	LED 조명	일반조명	보급률	비 고
20개소	4,184	3,357	827	80.2%

□ 사업내용

○ 동청사 환경개선 예산 편성, 동주민센터 조명 교체 진행

○ 동주민센터 신축 및 리모델링 시 LED조명 교체

○ 사업 효과 분석 및 주민 홍보 실시

□ 연차별 성과지표

주요내용	2019년				2020년
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
LED 조명 보급률	-	80%	-	90%	-	95%	100%	-

□ 소요예산

(단위 : 천원)

구분	계	2019	2020
계	30,000	15,000	15,000
국비	-	-	-
시비	-	-	-
구비	30,000	15,000	15,000

□  온실가스 감축효과

주요내용	계(tCO2/2년)	2019				2020
전기사용량 절감으로 온실가스 감축	48.14	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
		-	12.03	-	12.04	-	12.03	-	12.04

※ 온실가스 감축량 산정방법(서울시 세부산정기준 적용)

‣ LED 조명 교체에 따른 온실가스 감축량(0.05616tCO2/년·개) 적용

- 온실가스 감축량 = 827개 × 0.05616tCO2/년·개 =  48.14tCO2/년

작 성 자	자치행정과장: 임승락 ☎2241-3103, 주민자치팀장 : 임영근 ☎2231, 담당 : 조상대 ☎2234

2-7	공원등 고효율 LED 조명 교체 추진

□ 추진방향

○ 2020년까지 기존 메탈 및 나트륨등을 LED 조명으로 교체

○ 노후 전선 교체하여  전기 효율 향상

□ 추진목표

○ 2020년까지 공원등 100% LED 조명으로 교체

○ 전력사용량 감축 565,560MWh/년 달성

□ 현황 및 필요성

○ 그동안 추진 현황

- LED 공원등 조명 설치 (’12년 ~ ’18년)

년 도 구 분	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
공원등 전체 수량	879	815	899	912	940	959	1033
LED공원등 수량	0	42	93	129	201	316	510
LED 교체 비율	0	5%	10%	14%	20%	33%	50%

- 태양광 공원등 설치(2016년 2등 설치- 개운산공원)

□ 사업내용

○ 주민참여 예산으로 LED 공원등 조명 교체 사업 추진

-  2017년 서울시 주민참여예산 사업 진행(성북근린공원 공원등 정비)

-  2018년 서울시 주민참여 예산 사업 진행(개운산공원 공원등 정비) 등

○ 2020년까지 LED 공원등 조명 교체 100% 추진

- 전구 형태의 LED 조명으로 미교체 523등 교체 추진

· 2020년 서울시 주민참여 예산사업 신청 중

□ 연차별 성과지표

주요내용	계	2019				2020
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
공원등 교체 수량	523등	0	63등	55등	20등	100등	100등	100등	85등

□ 소요예산

(단위 : 천원)

구분	계	2019	2020
계	425,000	315,000	110,000
국비	-	-	-
시비	425,000	315,000	110,000
구비	-	-	-

□  온실가스 감축효과

주요내용	계(tCO2/2년)	2019				2020
전력사용량 절감으로 온실가스 감축	96.57	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
		-	11.63	10.15	3.69	18.47	18.47	18.47	15.69

※ 온실가스 감축량 산정방법 (서울시 세부산정기준 적용)

‣공원가로등 1등당 0.1847tCO2/년 적용

- 2019년 : 25.48tCO2 = 0.1847tCO2/년 × 138등

- 2020년 : 71.10tCO2 = 0.1847tCO2/년 × 385등

작 성 자	공원녹지과장:이상용 ☎2241-3135 , 공원관리팀장 : 김용은 ☎3711, 담당 :방진달 ☎3683

3		에너지 절약 분야

세부사업명/

담당부서(팀)

3-1 실감나는 성북절전소 운영

환경과 기후변화대응팀

3-2 에코마일리지제 운영 내실화

환경과 기후변화대응팀

3-3 성북가상발전소 추진

환경과 기후변화대응팀

3-4 공공부문 온실가스 에너지 목표관리제

환경과 기후변화대응팀

3-5 성북구 환경교육 운영

환경과 기후변화대응팀

3-6 승용차 마일리지 홍보 강화

교통지도과 주차관리팀

3-7 자전거이용 활성화

교통행정과 교통시설팀

연차별 성과지표

주요내용	계	2019	2020
절전소 개소수	20	10	10
에코마일리지 가입률(%)	25	23	25
수요반응자원거래 참여(개소)	20	10	10
온실가스 감축실적(%)	30	28	30
환경교육 참여인원(명)	30,000	15,000	15,000
승용차 마일리지제 가입실적(대)	3,000	1,500	1,500
공공자전거 대여소확충(개소)	40	20	20

온실가스 감축효과

주요내용	계(tCO2/2년)	2019	2020
총계	24,230.36	12,055.18	12,175.18
에너지 절약 문화 확산	15,053.8	7,526.9	7,526.9
전력사용량 절감	4,893.16	2,446.58	2,446.58
공공부문 온실가스 목표관리제	3,477.6	1,678.8	1,798.8
수송부문 온실가스 감축	805.8	402.9	402.9

소요예산

구분	계	2019	2020
계	397,060	198,530	198,530
국비	-	-	-
시비	58,000	29,000	29,000
구비	339,060	169,530	169,530

3-1	실감나는 성북절전소 운영

□ 추진방향

○ 2020년까지 성북절전소 100개소  운영

○ 공동주택, 주민커뮤니티, 학교 등 다양한 공동체의 참여 유도

○ 에코마일리지, 에너지클리닉서비스 등과 연계하여 절전 실천의 효율성 제고

□ 추진목표

○ 2020년까지 성북절전소 100개소 운영

○ 누적 전력사용량 감축 1,000만kWh 달성

□ 현황 및 필요성

○ 그동안 추진 현황

- 성북절전소 운영(’12년 ~ ’18년)

· 2018년 12월 기준, 총 75개소, 약38,000세대

· 2012년~ 2018년 총 약 800만kWh 감축

- 학교절전소 프로그램 운영(‘16년 ~ ’18년)

· 청소년 대상 에너지절약·기후변화 관련 교육 프로그램 운영

· 각 가정에서 에너지 절약 실천 유도 (총 27개교, 71개반)

○ 구민과 함께하는 에너지 절약 실천 프로그램의 지속적인 운영 필요

- 우리구는 2013년 기준 온실가스 배출량의 92%가 에너지 사용에 의한 것이며, 가정부문 배출량의 비중이 40%

- 가정부문을 중심으로 하는 구체적인 감축 실천 프로그램의 운영 필요

□ 사업내용

○ 성북절전소 에너지 절약 경진대회 및 평가보고회 개최

- 절전소의 에너지 절약 사항을 평가하여 우수절전소 시상 및 인센티브 지급

- 절전소 업무 관련 유공 주민 표창

○ 찾아가는 절전특강 및 에너지 교실 운영

- 공동주택 절전소 및 주민커뮤니티 절전소를 방문하여 에너지 절약 교육 및 홍보 추진

○ 학교절전소 프로그램 운영

- 기후변화·에너지 교육 프로그램 운영

· 2019년 운영 대상 :8개 학교, 23개반

· 기간 : 2019.4월 ~ 12월

· 내용 : 기후변화·에너지 관련 4차시~8차시 수업, 에너지워크북 활동, 만들기 체험 등

- 그린잡 진로체험 행사 ‘꿈지락’ 운영 : 2019년 8월 중

□ 연차별 성과지표

주요내용	계	2019				2020
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
신규 가입 절전소 (개소)	20	4	3	3	-	4	3	3	-

□ 소요예산

(단위 : 천원)

구분	계	2019	2020
계	130,960	65,480	65,480
국비	-	-	-
시비	-	-	-
구비	130,960	65,480	65,480

□  온실가스 감축효과

주요내용	계(tCO2/2년)	2019				2020
전력사용량 절감으로 온실가스 감축	4,892.64	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
		611.58	611.58	611.58	611.58	611.58	611.58	611.58	611.58

※ 온실가스 감축량 산정방법

‣ 전기절감량에 따른 온실가스 감축량

- 2018년 성북절전소 전체 전기사용량 : 177,655MWh

- 2019년 성북절전소 절감 목표(3%) 달성한 경우로 계산

= 177,655MWh x 3% × 0.459(2011년 한전계수) = 2,446.32tCO2

작 성 자	환경과장:조민숙 ☎2241-3126 기후변화대응팀장 : 최미경 ☎3011, 담당 :황규선,전순희 ☎3012,3013

3-2	에코마일리지제 운영 내실화

□ 추진방향

○ 구민참여 에너지절약 실천프로그램인 에코마일리지제 운영 내실화 및 참여 활성화를 통해 온실가스 감축 및 저탄소 녹색생활 실천문화 확산

□ 추진목표

○ 2020년까지 에코마일리지 가입률 25% 달성

○ 2020년까지 에코마일리지 회원 자료 정비 지속 추진

□ 현황 및 필요성

○ 에코마일리지 회원 가입 현황(2019.3월 말 기준)

구분	계	가정	단체	가입률(B/A)
가입대상(A)	435,754	426,788	8,966	23.5%
가입실적(B)	102,640	99,805	2,835

○ 에코마일리지 인센티브 지급 실적

구분	가정	단체
2015년	3,563건	10개소 (학교 3개소, 일반건물 7개소)
2016년	5,769건	9개소 (학교 3개소, 일반건물 6개소)
2017년	8,223건	23개소 (학교 1개소, 일반건물 22개소)
2018년	12,118건	일반건물 4개소

□ 사업내용

○ 에코마일리지 참여 확산을 위한 자체 경진대회 추진

- 각 동별 통장협의회 및 관내 학교를 대상으로 경진대회를 추진하여 에코마일리지 참여확산에 실질적으로 기여한 단체에 인센티브 지급

○ 다양한 매체를 활용한 에코마일리지 홍보

- 환경과 행사 및 타 부서 행사시 주민 대상 에코마일리지 가입 홍보

- 다양한 매체활용 홍보 : 홈페이지, 소식지 , SNS, 전광판 등 활용

○ 주민등록번호 인증 및 고객번호 미등록 등 회원정비대상 정비 추진 철저

○ 성북절전소 등 에너지 절약 프로그램 운영

- 주민 대상 에너지 절약 교육 등 프로그램을 운영하여 에너지 절약 문화 확산 추진

□ 연차별 성과지표

주요내용	2019				2020
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
에코마일리지 가입률 (%)	23	23	24	24	24	24	25	25

□ 소요예산

(단위 : 천원)

구분	계	2019	2020
계	29,000	14,500	14,500
국 비	-	-	-
시 비	16,000	8,000	8,000
구 비	13,000	6,500	6,500

□  온실가스 감축효과

주요내용	계(tCO2/2년)	2019				2020
에코마일리지 운영으로 에너지절약 문화 확산	10,161.2	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
		1270.1	1270.1	1270.1	1270.1	1270.1	1270.1	1270.1	1270.1

※ 온실가스 감축량 산정방법

‣ CO2감축량 = 61,464가구 × 0.082 tCO2  ≒ 5,080.6 tCO2

※ 산정식 : 누적가구회원 × 온실가스 절감률(3%)

- 2019년 에코마일리지 누적 가구회원 61,464건, 온실가스 최소 3% 절감

- 연간 가구당 전력 평균사용량 : 3,648KW

- 연간 가구당 도시가스 평균사용량 : 448㎥

- 에너지원별 배출계수(에너지법 시행규칙 제5조제1항) 및 온실가스 원단위

에너지원	총발열량(10-3TOE)	온실가스 원단위
전기(소비기준, KWh)	0.229	2.009tCO2/TOE
도시가스(LNG, N㎥)	1.029	2.336tCO2/TOE

- 연간 가구당 온실가스 3% 절감량 ≒ 0.082tCO2

[(3,648KW×0.229×10-3TOE×2.009tCO2)+(448㎥×1.029×10-3TOE×2.336tCO2)]×3%

작 성 자	환경과장:조민숙 ☎2241-3126 기후변화대응팀장 : 최미경 ☎3011, 담당 : 박경빈 ☎3014

3-3	성북가상발전소 추진

□ 추진방향

○ 에너지 절약을 실천하고 있는 공동주택형 절전소와 구소유 공공건물을 수요반응자원 거래제도(아낀전기 판매제도)에 참여토록 유도

○ 능동적인 에너지 절약을 통한 온실가스 감축 및 수익 효과 기대

□ 추진목표

○ 2019년 : 구소유 공공건물 및 공동주택 총 10개소 이상 등록 추진

□ 현황 및 필요성

○ 기후변화 등 여러 가지 요인으로 인하여 지속적으로 전력수요량은 증가하고 있으나, 전력공급 설비를 무한정 늘릴 수 없는 현실

- 신규 발전소 건립 부지 고갈

- 발전소, 송전탑 등에 대한 지역주민의 수용 기피

- 화력발전소의 온실가스, 미세먼지 배출 등의 문제와 원자력발전소의 사용후 핵연료 폐기 문제 및 안전성 문제 상존

○ 공급 중심의 수급정책 한계로 매년 전력수급위기 잠재적 상존

○ 성북절전소의 전력수요 관리를 자원화하여 능동적이고 주도적인

으로 발전 필요

□ 사업내용

○ 수요반응자원거래 개념

- 수요반응자원 거래시장이란 전기사용자가 전력 피크시간대에 전력사용량을 감축하고, 감축량을 전력시장에 판매하여 금전으로 보상받는 제도

- 사업특성

․비용투자 ⇒ 투자하거나 소요되는 비용 없음

․고정수익 ⇒ 계약 용량에 따른 기본정산금 및 실적정산금

○ 수요반응자원거래 참여

- 대    상 : 공공건물 및 공동주택 등 에너지 다소비 사업장

- 참여방식 : 중소형(2㎿ 이하) 수요반응자원

- 참여내용 : 감축 요청 시에 1시간 이내 감축

- 참여수익 : 기본정산금 + 실적정산금

․기본정산금 : 약정 용량에 따른 정액 정산금(연간 약 43,000원/kW)

․실적정산금 : 감축지시 이행 실적에 따른 정산금(약 80원/kWh)

⇒ 공공건물 수익금 : 성북구 기후변화기금 조성

(에너지복지 및 신재생에너지 사업에 재투자)

○ 추진절차

사업 안내공문 발송 (구 ⇔ 사업장)		∙ 공동주택 절전소에 사업 안내 공문 및 사업 참여 신청서 발송 (필요 시 방문)
현장 조사 (구·수요관리사업자)		∙ 사업 참여 신청서를 제출한 건물을 대상으로 서울에너지공사(수요관리사업자)와 합동 조사 시행
참여대상 확정 (수요관리사업자 ⇔ 사업장)		∙ 현장 조사(감축가능용량 확인) 후 참여대상 확정 ∙ 수요자원 거래시장 참여 약정서 작성

□ 연차별 성과지표

주요내용	계	2019				2020
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
수요반응자원거래 참여(개소)	20	-	1	-	9	-	5	-	5

□ 소요예산 : 비예산

□ 온실가스 감축효과

주요내용	계(tCO2/2년)	2019				2020
전력사용량 절감으로 온실가스 감축	0.52	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
		-	0.02	-	0.24	-	0.13	-	0.13

※ 온실가스 감축량 산정방법(서울시 세부산정기준 적용)

‣ 가상발전소 건립에 따른 전력 절감량(30kw/개소, 2회/연) 적용

- 거래 참여 시 온실가스 감축량 : 0.275tCO2

(0.275tCO2 = 0.000459tCO2/kw×30kw/개소×2회×10개소)

작 성 자	환경과장:조민숙 ☎2241-3126 (기후변화대응팀)팀장:최미경 ☎ 2241-3011, 담당 :황규선 ☎2241-3012

3-4	공공부문 온실가스 에너지 목표관리제

□ 추진방향

○ 공공부문의 기관에 대해 매년 일정수준의 감축목표를 세우고 지속적인 에너지 절약활동을 통해 온실가스 감축에 적극 대응

○ 중장기 및 단계별 온실가스 감축목표에 대한 이행실적을 관리하여 저탄소 녹색성장을 효율적·체계적으로 추진

□ 추진목표

○ ‘07년~’09년 3개년 연평균 온실가스 배출량 대비 2020년까지 30% 이상 감축

□ 현황 및 필요성

○ 연도별 감축목표 및 실적(기준배출량 대비)

년 도	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
감축목표	8%	13%	16%	20%	22%	24%	26%	28%
감축실적	2.3%	0.3%	6.4%	10.57%	11.2%	8.2%	5.1%	-

□ 사업내용

○ 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 등 공공부문의 기관에 매년 온실가스 감축목표를 설정하고 이에 대한 이행실적을 관리해 나가는 제도

○ 대상시설 : 공공기관 소속 건물 및 차량(건물 41개소, 차량 164대)

- 건물 : 구 청사, 구의회, 보건소, 자기주도학습센터, 도시관리지원센터, 아동청소년센터, 동 주민센터(20개소), 성북문화재단 소속건물(성북문화정보도서관, 아리랑시네센터 및 정보도서관, 성북구민회관 등 15개소)

- 차량 : 업무용, 청소차량 등 164대

대상시설	건 물			차 량
배출활동	연료 연소	전기 사용		연료 연소
구 분	건물 난방·온수 및 취사용 등 연료 사용	전산설비, 사무기기, 기타 설비 및 기계 작동을 위한 전기 사용		차량 운전을 위한 연료 사용
제외시설	직원관사, 연면적 100㎡ 이하 소규모 건물 1년미만 기간의 임차시설 노인․아동․장애인․부랑인․노숙인 복지시설 영유아 보육시설(고아원, 양로원, 어린이집 등) 등			산불진화차량 응급환자수송차량 등

○ 이행계획 제출 : 당해 1월까지 이행연도 감축목표와 이행계획 제출

- 감축목표 : 기준배출량 대비 28%(2020년까지 30% 목표)

○ 이행결과 제출 : 당해 3월까지 국가온실가스 종합관리시스템에 전년도 이행실적 자료를 입력하여 목표 달성여부를 평가

- 이행결과 : 온실가스 배출량 5,485.50 tCO2eq

- 감축실적 : 기준배출량(5,996.50 tCO2eq) 대비 5.11% 감축

○ 2019년 외부감축사업 실적 등록

- 추진근거 : 관련 지침 제23조 ‘비규제부문 외부감축사업 대상 및 등록’

- 등록기간 : ~2019년 9월 30일까지

- 등록대상

· 2019년 취약계층 에너지복지사업(복지시설 13개소, 저소득층 24가구)

· 2019년 태양광 설치사업

- 감축량 산정결과 : 2019년 하반기 등록 신청 예정

(2019년도 이행결과 제출 시 반영 예정)

○ 각 시설 에너지 절약 실천 및 시설 개선 독려 지속 추진

□ 연차별 성과지표

주요내용	2019				2020
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
온실가스 감축실적(%)	28	28	28	28	30	30	30	30

□ 소요예산 : 비예산

□  온실가스 감축효과

주요내용	계(tCO2/2년)	2019				2020
공공부문 온실가스 목표관리제	3477.6	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
		419.7	419.7	419.7	419.7	449.7	449.7	449.7	449.7

※ 온실가스 감축량 산정방법

‣연도별 성북구 온실가스 감축 목표량으로 산정

: 2019년 1679.02tCO2, 2020년 1798.95tCO2

작 성 자	환경과장:조민숙 ☎2241-3126 기후변화대응팀장 : 최미경 ☎3011, 담당 : 박경빈 ☎3014

3-5	성북구 환경교육 운영

□ 추진방향

○ 지역공동체 기반의 환경교육 강화

- 구민 주도의 환경실천 확대 및 지역기반 환경협력의 장을 활성화하여 마을단위의 구민 주도적 환경교육 운영

○ 생활 속 구민과 함께하는 사회환경교육 활성화

- 생활 속 실천 가능한 에너지 절약, 녹색생활 실천, 미세먼지 저감 활동 등 구민의 자발적 참여 분위기를 조성하여 환경교육 확대

○ 미래 녹색인재 양성을 위한 학교환경교육 활성화

- 유치부·초등부 등 학년별·분야별 눈높이에 맞춘 프로그램을 마련하여 학교에서의 환경교육 확대

□ 추진목표

○ 2019년 : 사회 및 학교환경교육 활성화로 500회 15,000명 이상 교육

□ 현황 및 필요성

○ 급격한 기후변화에 따른 환경문제 해결을 위한 시민의식 개선 및 환경교육의 중요성이 증대

○ 구민 참여를 통한 사회·학교 환경교육의 활성화를 모색하여 기후변화대응 리더를 양성하고 구민의 녹색생활 실천을 지원하여 온실가스 감축에 기여

□ 사업내용

○ 사회환경교육 활성화

- 그린리더 양성을 위한 환경아카데미

- 우리동네 EM 환경교실

- 미세먼지 저감 교육

○ 학교환경교육 활성화

- 찾아가는 환경교실

- 찾아가는 유아환경교실

- 성북어린이 환경학교

□ 연차별 성과지표

주요내용	계	2019				2020
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
환경교육 참여인원 (명)	30,000	500	7,000	7,000	500	500	7,000	7,000	500

□ 소요예산

(단위 : 천원)

구분	계	2019	2020
계	118,660	59,330	59,330
국 비	-	-	-
시 비	-	-	-
구비	118,660	59,330	59,330

□ 온실가스 감축효과

주요내용	계(tCO2/2년)	2019				2020
환경교육으로 에너지 절약 문화 확산	8,265	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
		1,033.1	1,033.1	1,033.1	1,033.1	1,033.1	1,033.1	1,033.1	1,033.1

※ 온실가스 감축량 산정방법(서울시 세부산정기준 적용)

‣ 교육 인원(가구) × 온실가스 절감률(10%) 적용

- 교육 참여 시 온실가스 감축량 : 8,265tCO2

(8,265tCO2 =0.2755tCO2×30,000가구)

※ 산정식 : 누적교육 인원(가구) × 온실가스 절감률(10%)

- 누적 교육인원 30,00명(=30,000가구), 온실가스 최소 10% 절감

- 연간 가구당 전력 평균사용량 : 3,648KW

- 연간 가구당 도시가스 평균사용량 : 448㎥

- 연간 가구당 온실가스 10% 절감량 ≒ 0.2755 tCO2

작 성 자	환경과장:조민숙 ☎2241-3126 (기후변화대응팀)팀장:최미경 ☎ 2241-3011, 담당 :황규선 ☎2241-3012

3-6	승용차 마일리지 홍보 강화

□ 추진방향

○ 승용차마일리지 계획을 시민에게 홍보하고 참여를 유도하여 온실가스 감축과 교통 혼잡 완화

□ 추진목표

○ 전년 대비 주행거리를 단축하면 그 거리에 따라 마일리지를 받음으로써 시민들이 미세먼지 및 온실가스 감축에 따른 대기질 개선에 동참하고 건강한 지역사회 발전에 기여

□ 현황

○ 성북구 자동차 등록대수 현황(‘19.2월 기준)

(단위:대)

합 계	승 용 차	승 합 차
101,260	97,523	3,737

○ 성북구 승용차 마일리지제 가입대수 : 3,117대 (‘19.4.12.현재기준)

- 가입률 3% (3,117대/101,260대)

○ 2019년 승용차 마일리지 비상저감조치 참여자 수

계	1월14일	1월15일	2월22일	3월4일	3월5일	3월6일	3월7일
2,690	259	293	320	388	460	489	481

□ 사업내용

○ 2019년 승용차 마일리지제 신규 가입 목표 : 1,500대

- 누적가입률 5% 목표 (4,671대/101,260대)

○ 승용차 마일리지 가입회원 미세먼지 비상저감조치 지속적 참여 홍보

□ 연차별 성과지표

주요내용	계	2019				2020
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
승용차 마일리지제 신규 가입대수	3,000	375	375	375	375	375	375	375	375

□ 소요예산

(단위 : 천원)

구분	계	2019	2020
계	2,000	1,000	1,000
국 비	-	-	-
시 비	2,000	1,000	1,000
구 비	-	-	-

□ 온실가스 감축효과

주요내용	계(tCO2/2년)	2019				2020
승용차 마일리지제 운영으로 수송부분 온실가스 감축 기여	711	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
		88.87	88.87	88.88	88.88	88.87	88.87	88.88	88.88

※ 온실가스 감축량 산정방법(서울시 세부산정기준 적용)

‣ 승용차 마일리지제 가입 차량 1대당 연간 약 1,000km 감축으로 계산

- 연간온실가스 감축량 = 0.000237tCO2/km×1,000km×1,500대/년 = 355.5tCO2/년

작 성 자	교통지도과장: 김승규 ☎2241-3132, 주차관리팀장: 황지연 ☎3481, 담당 : 김다현 ☎3484

3-7	자전거이용 활성화

□ 추진방향

○ 자전거이용 활성화에 관한 법령에 의거 생활편의기능 중심의 자전거 이용 활성화로 교통난 완화, 대기질 개선, 에너지 절약 유도

○ 자전거 이용 인프라 구축, 자전거 안전 교육 등 이용의 편리성 제고

□ 추진목표

○ 자전거 이용 시설 확충․정비, 공공자전거 대여소 확충, 자전거 교통안전체험 교육 실시로 이용자편의 및 이용률 높임

○ 지역자활근로센터 연계 무단방치자전거 신속처리로 시민불편 해소

○ 자전거 통학 시범학교 또는 출․퇴근 시범기관 적극 발굴․선정

□ 현황 및 필요성

○ 자전거 도로 현황(2019. 4월 현재)

- 11구간 13.66㎞(전용 5.06㎞, 겸용 8.6㎞)

- 청계천까지 연결되어 있는 성북천 자전거 도로는 활용가치가 매우 높음

○ 자전거 보관대 현황(2019. 4월 현재) : 109개소 617조 3,608대

○ 성북구 관내 공공자전거 대여소(2019. 4월 현재) : 58개소 701대

○ 우리구 자전거도로는 하천중심으로 자전거전용도로가 조성되어 주민 이용도가 높고, 특히 중랑천, 한강 자전거 도로로 이어지는 자전거도로 확대시 자전거 이용률을 높일수 있음

□ 사업내용

○ 자전거 교통안전체험 교육 실시

- 취학전 아동에서 노인층까지 다양한 계층을 대상으로 교육 실시

- 2019년 상/하반기 2회 총 9일간에 걸쳐 시행

○ 공공자전거(따릉이) 대여소 확충

- 공공자전거(따릉이) 대여소 확충, 자전거 보관대 추가 설치

○ 지역자활근로센터 연계 무단방치자전거 처리

- 지역자활센터(사회복지시설)와 협약을 통해 방치자전거 신속처리

- 자전거 수리기술 습득 등 자활 기반 마련

- 수리한 자전거는 공용자전거, 교육용 등 다양하게 활용

○  자전거 통학 시범학교 또는 출․퇴근 시범기관 적극 발굴․선정

- 자전거 이용시설(보관대, 공기주입기 등) 지원(서울시 사업 연계)

○ 자전거 이용 시설 확충․정비

- 도로여건상 자전거도로의 신규설치가 어려운 상황이나, 재개발 재건축 등 사업시행시 자전거도로 연계·설치 적극 반영

□ 연차별 성과지표

주요내용	계	2019				2020
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
자전거안전교육(회)	18	-	5	-	4	-	5	-	4
공공자전거 대여소 확충(개소)	40	-	-	-	20	-	-	-	20
방치자전거 정기점검 및 처리(회)	180	-	30	30	30	-	30	30	30

□ 소요예산

(단위 : 천원)

구분	계	2019	2020
계	116,440	58,220	58,220
국비	-	-	-
시비	40,000	20,000	20,000
구비	76,440	38,220	38,220

□  온실가스 감축효과

주요내용	계(tCO2/2년)	2019				2020
자전거이용 활성화로 수송부분 온실가스 감축	94.8	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
		11.85	11.85	11.85	11.85	11.85	11.85	11.85	11.85

※ 온실가스 감축량 산정방법

‣ 자전거 이용으로 인한 온실가스 감축량

: 감축량원단위(0.011tCO2/대·년) × 4,309대 = 47.4tCO2/년

(관내 자전거 수량을 알 수 없으므로, 거치대 수량으로 자전거 수량 반영)

* 출처 : 한국환경공단(지자체 온실가스 감축 사례집(2014.4.)

작 성 자	교통행정과장:김용인 ☎2241-3131 교통시설팀장 : 김한경 ☎3411, 담당 :강성구 ☎3413

4		녹지조성 및 자원순환 분야

세부사업명/

담당부서(팀)

4-1 생활권 도시숲 조성

공원녹지과 조경팀

4-2 봉제폐원단 재활용

청소행정과 재활용팀

4-3 주택가 재활용 정거장 운영

청소행정과 재활용팀

4-4 녹색·나눔장터 활성화를 통한 재사용 문화 확산

청소행정과 재활용팀

4-5 전자 폐기물 재활용률 향상

청소행정과 재활용팀

연차별 성과지표

주요내용	계	2019	2020
도시숲 조성 면적	16,600	8,200	8,400
봉제폐원단 재활용 처리(톤)	5,200	2,600	2,600
재활용정거장 개소수(개)	40	20	20
녹색장터 참여팀수(개)	2,450	1,200	1,250
전자 폐기물 수거(톤)	43.8	21.9	21.9

온실가스 감축효과

주요내용	계(tCO2/2년)	2019	2020
총계	3907.84	1953.88	1953.96
녹지량 확충	406	203	203
자원 재활용	3,494.44	1747.22	1747.22
재이용 문화 확산	7.4	3.66	3.74

소요예산

구분	계	2019	2020
계	812,800	406,400	406,400
국비	110,000	55,000	55,000
시비	136,800	68,400	68,400
구비	566,000	283,000	283,000

4-1	생활권 도시숲 조성

□ 추진방향

○ 성북구 생활권 도시숲 현황 : 0.19㎡/1인(국립공원 제외)

○ 도로변 녹지, 학교숲, 벽면녹화 등 생활권 주변 도시숲을 조성하여 단절된 녹지축을 연결하고, 녹지의 온실가스 저감 및 미세먼지 저감 효과 기대

□ 추진목표

○ 2019년 8,200㎡ 이상 녹지 확대

□ 현황 및 필요성

○ 2018년 추진 현황

사업명	「숨쉬는 동네숲」조성 : 총 14개소, 3,200㎡	「시원한 숲」조성 : 총 9개소, 3,300㎡	「공존의 숲」조성 : 4개소, 3,500㎡
세부 내용	- 마을숲 10개소, 학교숲 3개소, 옥상녹화 1개소 나무 나누어주기 사업 : 감나무 등 20종 3,802주, 원추리 등 11종 3,041본	가로정원숲, 벽면녹화, 가로수 생육환경개선사업, 가로변 녹지량 확충 사업 등	생물서식공간 조성사업, 생태계류 조성사업, 하천숲 조성사업 등

○ 생활권 도시림 부족 ⇨ 그린인프라 확대 필요성 증가

- 최근 미세먼지 등 환경오염이 심각해짐에 따라 공기질 개선, 도시열섬 완화  효과가 있는 도시숲의 순기능에 대한 인식 확산

- 스트레스 해소, 건강증진 등 구민의 삶의 질 개선을 위한 녹색복지 수요 증가

○ 도시숲 기능의 최적 발휘를 위한 녹지 네트워크 구축 및 생태적 관리 미흡

- 생활권 주변 소규모 도시숲을 조성하여 단절된 녹지축을 연결(도시숲간 연결)

- 급속한 도시화는 기존 녹색공간을 감소시키고 이는 생물서식공간을 축소하여  생태계의 다양성과 건강성을 저하시킴 ⇨ 인간과 자연의 공존 방안 마련 시급

□ 2019년 주요 사업내용

구분	사 업 명	세 부 내 용	면적 (㎡)	비고
1	마을 숲 조성	∙ 대 상 지 : 마을 유휴공간, 자투리땅 등 5개소 ∙ 기 간 : 2019. 1. ~ 11. ∙ 사 업 비 : 100백만원(구비) ∙ 사업내용 : 휴게공간 조성, 수목식재 등	1,000
2	에코스쿨 조성	∙ 대 상 지 : 용문고, 서울사대부고, 숭덕초, 길원초, 북악중 ∙ 기 간 : 2019. 1. ~ 11. ∙ 사 업 비 : 760백만원(시비) - 용문고 155, 북악중 155, 서울사대부고 150, 숭덕초 150, 길원초 150 ∙ 사업내용 : 학교숲 및 자연학습장 조성, 수목식재 등	3,200
3	가로정원 화단숲	∙ 대 상 지 : 길음로, 길음로15길(뉴타운 중앙길) ∙ 기 간 : 2019. 1. ~ 6. ∙ 사 업 비 : 100백만원(시비) ∙ 사업내용 : 화단조성, 수목식재 등	1,000
4	가로수 생육환경 개선	∙ 대 상 지 : 화랑로(석계역~종암사거리) ∙ 기 간 : 2019. 1. ~ 6. ∙ 사 업 비 : 480백만원(시비) ∙ 사업내용 : 가로변 띠녹지 정비 및 조성 등	1,500
5	생태계류 조성	∙ 대 상 지 : 성북동 성북도원 옆 계류 ∙ 기 간 : 2019. 2. ~ 7. ∙ 사 업 비 : 100백만원(구비) ∙ 사업내용 : 생태계류 및 연못조성 등	1,500

□ 연차별 성과지표

주요내용	계	2019				2020
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
도시숲 조성 면적	16,600㎡	-	2,000	-	6,200	-	2,200	-	6,200

□ 소요예산

(단위 : 천원)

구분	계	2019	2020
계	330,000	165,000	165,000
국비	110,000	55,000	55,000
시비	110,000	55,000	55,000
구비	110,000	55,000	55,000

□  온실가스 감축효과

주요내용	계(tCO2/2년)	2019				2020
녹지량 확충으로 온실가스 저감 효과	406	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
		-	50	50	103	-	50	50	103

※ 온실가스 감축량 산정방법

(주요 산림수종의 표준 탄소흡수량_국립산림과학원_2013 기준 적용)

‣ 연간 약 10만 그루 식재로 계산 : 0.00203tCO2/그루 적용

- 수목의 온실가스 흡수량 : 0.00203tCO2/그루 × 100,000그루/년 = 203tCO2/년

작 성 자	공원녹지과장: 이상용 ☎2241-3135 조경팀장 : 김대호 ☎ 3701 , 담당 : 김남주 ☎ 3702

4-2	봉제폐원단 재활용

□ 추진방향

○ 매립 처리하던 봉제폐원단을 재활용 처리함으로써 자원의 절약 및 생활쓰레기

감량에 기여

□ 추진목표

○ 2020년까지 봉제폐원단 약 5,200톤 재활용 처리

□ 현황 및 필요성

○ 추진현황 : 2019년 봉제폐원단 위탁처리 용역계약

- 처리업체 : ㈜ 금용, 처리물량 : 2,618톤, 처리단가 : 톤당 84,000원

○ 필요성 : 봉제폐원단 재활용 처리를 통한 자원 재활용 촉진 및 생활쓰레기 감량

□ 사업내용

○ 매립 처리하던 봉제폐원단을 위탁 처리업체에서 재활용 처리(고형연료 생산)

□ 연차별 성과지표                                  (단위:톤)

주요내용	계	2019				2020
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
봉제폐원단 재활용 처리(톤)	5,200	650	650	650	650	650	650	650	650

□ 소요예산

(단위 : 천원)

구분	계	2019	2020
계	440,000	220,000	220,000
국 비	-	-	-
시 비	-	-	-
구 비	440,000	220,000	220,000

□  온실가스 감축효과

주요내용	계(tCO2/2년)	2019				2020
섬유류 재활용으로 인한 온실가스 감축	1,524.12	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
		190.5	190.5	190.5	190.5	190.5	190.5	190.5	190.5

※ 온실가스 감축량 산정방법(서울시 세부산정기준 적용)

‣ 섬유류 온실가스 감축 원단위 : 0.2931tCO2/톤·년 적용

- 연간 온실가스 감축량 : 5200톤 x 0.2931tCO2/톤·년 = 1,524.12tCO2/년

작 성 자	청소행정과장: 정유섭 ☎2241-3153, 재활용팀장 : 오주환 ☎ 4411, 담당 : 박지영 ☎4412

4-3	주택가 재활용 정거장 운영

□ 추진방향

○ 2020년까지 주택가 재활용 정거장(재활용품 분리수거함) 40개소 운영

- 추진기간 : 2019. 01. 01. ~ 2020. 12. 31.

- 대상지역 : 성북동, 보문동, 동선동, 석관동, 정릉동 등 기존 다세대 중심

- 실시대상 : 40개소

□ 추진목표

○ 2020년까지 주택가 재활용 정거장 40개소 운영

○ 재활용품 분리수거율 향상 및 일반쓰레기 배출량 감소

□ 현황 및 필요성

○ 그동안 추진 현황

- 생활쓰레기제로마을[자원순환공동체] 운영(‘16년~’19년)
- 2019년 3월 기준, 총 8개소

- 재활용품 분리배출 안내 및 홍보 후 관리인 지정 운영

○ 운영효과

- 쓰레기 감량 및 분리배출에 대한 지역주민 인식 개선

- 재활용품 분리수거율 증대 및 쓰레기 발생량 감소

□ 사업내용

○ 추진계획 : 2019.1월 ~ (지속추진)

- ‘18년 성북구 재활용선별장 잔재쓰레기 평균 비율은 50%

- 재활용 분리수거함 설치로 재활용품 분리수거가 이루어진다면 잔재쓰레기

비율이 줄어들어 폐기물처리비가 절감될 것으로 예상됨

□ 연차별 성과지표

주요내용	계	2019				2020
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
재활용정거장 개소수(개)	40	-	20	-	-	-	20	-	-

□ 소요예산

(단위 : 천원)

구분	계	2019	2020
계	12,800	6,400	6,400
국 비	-	-	-
시 비	12,800	6,400	6,400
구 비	-	-	-

□  온실가스 감축효과

주요내용	계(tCO2/2년)	2019				2020
성상별 분리배출로 재활용율 증가	300.78	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
			150.39				150.39

※ 온실가스 감축량 산정방법(서울시 세부산정기준 적용)

□ 온실가스 원단위

성상	종이류	병류	고철	플라스틱류
원단위 (tonCO2/ton)	0.0152	1.1381	2.0093	2.7480

□ 세부산정방법 : 성상별 분리수거량 산정후 온실가스 원단위 적용

(성상별 분리수거량)
: 5.4(ton/개소) × 재활용정거장 설치(개소) × 성상별 비율(%)

- 성상별 구분 비율

성상	종이류	병류	고철	플라스틱류
성상별 비율(%)	40	14	5	41

□ 재활용정거장 20개 운영시 온실가스 감축량(연간)

- 종이류 분리배출로 인한 감축량 : 5.4ton/개소×20개소×40%×0.0152(tCO2/ton) = 0.6566tCO2

- 병류 분리배출로 인한 감축량 : 5.4ton/개소×20개소×14%×1.1381(tCO2/ton) = 17.208tCO2

- 고철류 분리배출로 인한 감축량 : 5.4ton/개소×20개소×5%×2.0093(tCO2/ton) = 10.850tCO2

- 플라스틱류 분리배출로 인한 감축량 : 5.4ton/개소×20개소×41%×2.7480(tCO2/ton) = 121.68tCO2

작 성 자	청소행정과장 : 정유섭 ☎2241-3153 재활용팀장 : 오주환 ☎4411 담당 : 김경태 ☎4416

4-4	녹색·나눔장터 활성화를 통한 재사용 문화 확산

□ 추진방향

○ 구민과 함께하는 재활용 열린 문화 나눔장터 상설 운영으로 재사용 물품 재순환을 통한 자원절약 및 에너지소비 절감

○ 민간 자발적으로 생활 주변에서 펼쳐지는 녹색장터(재활용 나눔장터)에 대한 행정적 지원 강화로 재사용문화 저변 확산

□ 추진목표

○ 재활용 나눔장터 활성화로 물품 재사용(자원절약)을 통한 에너지소비 절감

- 장터판매 참여 팀 수 : 2018년 1,171팀/년

○ 2020년까지 녹색장터 참여 팀 수 1,250팀 운영

□ 추진현황 및 필요성

○ 민간 자발적 녹색장터 활성화를 위한 재정적 지원 (1회당 10만원 지원)

- 녹색장터 : 2018년 17개 단체 70회 장터 운영

○ 자원절약형 도시 조성을 위해 재활용 나눔장터 활성화 필요

- 구민이 직접 운영하는 녹색장터에 대한 행정적 지원강화로 재사용문화 확산 필요

□ 사업내용

○ 생활밀착형 녹색장터 운영 : 4월 ~ 10월, ’19년 80회 이상 운영목표

- 개인 또는 단체(부녀회, 동호회 등) 주관으로 아파트 주차장, 공원 등에서 운영

□ 추진일정

○ ’19. 3월         : 생활밀착형 구민참여 녹색장터 운영 계획

○ ’19. 3월중       : 녹색장터 운영자 모집

○ ’19. 4월 ~10월  : 녹색장터 운영

○ ’19. 7월          : 상반기 녹색장터 사업실적보고

○ ’19. 11월        : 하반기 녹색장터 사업실적보고 및 정산

○ ’19. 11월중      : 녹색장터 현장 방문 및 평가결과 제출

□ 연차별 시행계획

주요내용		계	2019				2020
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
녹색장터	장터참여 팀수(개)	2,450	-	600	600	-	-	650	600	-
	자원순환 물품수(점)	96,000	-	24,000	24,000	-	-	24,000	24,000	-

※ 자원순환 물품수(점) : 녹색장터(2014년 운영 자료 기준, 1팀당 40점)

□ 소요예산

(단위 : 천원)

구분	계	2019	2020
계	30,000	15,000	15,000
국 비	-	-	-
시 비	14,000	7,000	7,000
구 비	16,000	8,000	8,000

□  온실가스 감축효과

주요내용	계(tCO2/2년)	2019				2020
장터 활성화로 재이용 문화 확산	7.4	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
			1.83	1.83			1.91	1.83

※ 온실가스 감축량 산정방법(서울시 세부산정기준 적용)

‣ 나눔장터 운영에 따른 온실가스 감축량 : 0.2931tCO2/톤

- 연간온실가스 감축량 : 약 10kg/1팀 x 0.2931tCO2/1000kg × 1250팀/년 = 3.66tCO2/년

작 성 자	청소행정과장 : 정유섭 ☎2241-3153 재활용팀장 : 오주환 ☎4411 담당 : 김경태 ☎4416

4-5	전자 폐기물 재활용률 향상

□ 추진방향

○ 생활에 버려진 전자 폐기물(대․소형 폐가전, 휴대폰, 폐사무기기 등)을 최대한 수거하여 금속 자원 회수율을 높이고 자원 재활용 촉진 및 환경보호에 기여

○ 금속자원 추출 등을 통한 석유 에너지 절감

□ 추진목표

○ 2020년까지 전자 폐기물 수거 강화로 재활용률 향상

□ 현황 및 필요성

○ 금속 자원 회수를 통해 국내 자원 보호 및 재활용 촉진 필요

□ 사업내용

○ 공동주택에서 발생되는 소형 폐가전 수거 활성화

○ 학교 캠페인을 통해 폐휴대폰 수거

○ 대형 폐가전 무료 방문 수거 시스템 홍보 강화

□ 추진일정 : 연중 계속(폐가전 수거 및 홍보)

□ 연차별 시행계획

주요내용	계	2019				2020
전자 폐기물 수거 (톤)	43.8	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
		5.4	5.5	5.5	5.5	5.4	5.5	5.5	5.5

□ 소요예산 : 비예산

□  온실가스 감축효과

주요내용	계(tCO2/2년)	2019				2020
전자폐기물 수거를 통한 자원 재활용	145.42	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
		17.93	18.26	18.26	18.26	17.93	18.26	18.26	18.26

※ 온실가스 감축량 산정방법(서울시 세부산정방법 적용)

‣ 천연광물 제조단계 절감 및 매립/소각 대체에 따른 온실가스 절감 효과 : 3.32tCO2/ton

- 연간 온실가스 감축량 : 21.9ton/년 x 3.32tCO2/ton = 72.71tCO2/년

작 성 자	청소행정과장 : 정유섭 ☎2241-3153 재활용팀장 : 오주환 ☎4411 담당 : 김경태 ☎4416