구급장비 구매계약 일반조건

1.	납품기한은 계약일로부터 50일 이내 일괄납품 하여야 하며 납품 계획서(일정)을 수요기관에 사전 제출하여야 한다
2.	납품자는 모든 물품에 대하여 납품 5일전까지 한글번역 제품설명서(Clear File A4) 1부 및 사용안내 설명서 1부(매뉴얼 : Part list, Parts Catalouge)를 수요기관에 제출하여야 한다
3.	납품되는 제품은 납품일 기준 1년 이내에 생산된 제품이어야 한다
4.	납품되는 모든 제품은 각각의 제품에 대하여 제조사가 국내 지정한 A/S업체 지정 계약서류 등을 제출하여야 한다
5.	납품되는 제품의 전 수량(용기, 외장)에 다음 각 호의 사항(상표)을 기재하여 한다 - 제품명, 형명(모델명), 품목허가(신고)번호 - 제조업자 또는 수입업자의 상호와 주소, 전화번호 - 수입품의 경우 제조원(제조국 및 제조사명) - 제조번호와 제조년월일
6.	계약자는 납품하는 전 품목에 대해 서울소방재난본부에서 검사(수)를 받은 후 지정하는 장소(소방서 또는 119안전센터 등)까지 계약자의 부담으로 물품을 안전하게 인계하는 것을 원칙으로 한다

서울소방재난본부

◁ 소방장비 규격서 ▷

기초인명소생가방세트 142개

(의료장비 등 포함)

구급장비

1. 용    도

응급상황을 대비하여 구급대원이 휴대하여 응급처치를 시행할 수 있는 각종 구성품을 안전하게 보관하고 효율적이고 편리하게 사용할 수 있는 응급처치용 가방

2. 필요조건

1) 기초인명소생가방

○ 구급대원이 어떠한 환경에서도 휴대하고 사용할 수 있도록 세가지 형태(손으로 들 수 있는 형태, 어깨에 멜 수 있는 형태, 배낭 형태)로 변형하여 휴대할 수 있어야 한다. 어깨에 멜 수 있는 형태의 어깨끈 및 배낭용 어깨끈은 탈착이 가능해야 한다. 배낭 형태의 경우 이동의 용이성 및 대원의 안전을 고려하는 허리보조벨트가 있어야 하며, 허리보조벨트는 가방에 기본으로 장착되어 있어야 한다.

○ 가방 전후면, 좌우 측면 중앙부 및 외부 모든 지퍼, 내부 파우치(4), 구급주사약품 수납가방의 지퍼에는 반사띠 처리가 되어 식별이 용이하고, 전후면과 상단부의 모든 지퍼는 쌍지퍼로 되어 있어 가방 개방의 용이성을 주어야 한다.

○ 모든 가방(보조가방 포함)의 조절 가능한 끈은 길이 조절 후 남은 끈 정리를 할 수 있게 되어 있어 구급활동에 지장을 주지 않도록 해야 한다.

○ 가방 전후 면에는 수납에 필요한 쌍지퍼형태의 수납공간이 있으며 수납공간 내부는 내용물 확인이 용이한 투명창(포켓의 ⅓크기로 하부에 위치)이 적용된 3개의 포켓으로 구성되어 있고, 멸균 포장된 주사기, 포셉, 가위, 펜라이트 등을 수납할 수 있는 고무밴드 수납 처리가 포켓 외부 및 펼쳐진 면에 있어야 한다.

○ 가방 내부 상단부에는 투명창을 이용하여 수납품 확인이 용이하고 탈착이 가능한 파우치가 4개 구비(각각 다른 색상으로 구성)되어 있어야 하며, 부착 후 임의로 떨어지지 않도록 이탈 방지 처리가 되어 있어야 한다.

○ 내부의 주수납 공간은 조절이 가능한 벨크로 형태의 칸막이로 되어 있어야 하며 기본 8칸의 내부 수납 공간을 확보할 수 있어야 하고 사용자의 편의에 따라 변형 사용이 가능해야 한다.

○ 가방 하부는 여러 구급환경을 고려하여 가방의 오염을 방지하고 내용물을 보호할 수 있도록 하드레일 타입의 3열 발판 형태로 보호되어야 한다.

○ 가방 상부면에 서울소방 로고와 가방을 사용할 소방서명, 안전센터명, 전화번호를 표시 하여야 하며 로고 및 글씨 표기 디자인은 수요부와 협의 후 결정한다. ○ 가방의 디자인 변경(추가 및 수정)은 수요부의 요구에 의하여 결정할 수 있으며, 계약자가 디자인 변경시에는 수요부와 협의 후 변경할 수 있다.

○ 기본 구성으로 구급주사약품 수납할 가방 2개, 보조가방을 포함 한다.

2) 구급주사약품 수납가방

○ 앰플 등을 보관을 위한 전용 수납 가방으로 내부의 온도를 일정하게 유지해야 함. ○ 앰플 10개, 바이알 4개, 3cc주사기 5개, 1회용 알콜솜 10개, 반창고 1개, 가위 1개, 토니켓 2개 등을 충분히 수납할 수 있어야 하며, 각각의 약품명 및 유효기간을 표기(수정)할 수 있는 고정식 알림판과 약물보관을 위한 전용 아이스팩을 구성함.

○ 앰플과 바이알의 보관은 고무밴드형식으로 하고, 수납가방 중앙부는 양측을 분리하여 주사약외 물품을   효과적으로 보관할 수 있어야 하고 외부충격에 내용물이 보호될 수 있어야 함.

○ 가방의 내부에는 앰플명 및 유효기간을 표시․수정할 수 있는 알림판이 있어야 한다.

서울소방재난본부

◁ 소방장비 규격서 ▷

기초인명소생가방세트 142대

(의료장비 등 포함)

구급장비

3) 보조가방

○ 구급대원이 두 손을 자유롭게 사용 할 수 있는 형태로 허리 및 어깨로 맬 수 있어야 하며 자전거, 오토바이를 이용한 이동 등 여러 상황에서의 사용이 용이해야 함.

○ 가방은 상부에는 2개의 오픈덮개를 사용하여 동시에 열고 닫을 수 있어야 한다.

○ 덮개에는 각각의 손잡이와 YKK지퍼이며 각각의 손잡이에 의해 개폐가 되어야 한다.

○ 상부 덮개 안쪽 주머니는 밴드형 망사 구획으로 주머니가 되어 있을 것

○ 가방 전면부에 구조사용 가위 및 펜라이트를 거치 수납할 수 있어야 하며 구급 활동 중 분실하지 않도록 밸크로를 이용한 시건 장치가 되어 있어야 한다.

○ 가방 전면부 중앙에는 서울소방마크 및 소방서명 등이 표기되어야 하며, 디자인 및 내용은 수요부서와 협의하여 표기해야 한다.

○ 가방 내부를 한 눈에 볼 수 있어야 하며, 가방의 주 수납공간은 파티션이 있어 두 부분으로 구분되어 있어야 하며 내용물을 유지 및 보호 할 수 있는 구조이어야 한다.

○ 가방 전면부와 측면부에는 야간 반사띠처리를 해야 한다.

○ 가방은 생활방수가 되어야 하며 물세탁이 가능해야 한다. ○ 허리 고정 끈은 버클 타입을 적용하여 가방과 완전 분리가 되어야 하며 고정 끈 양쪽 측면(옆구리면)에는 편안한 착용감을 주기 위한 패딩 부착물이 부착되어 있어야 한다.

○ 허리벨트는 패딩시스템으로 요추보호까지 가능하여야 한다.

○ 가방의 상부에는 손으로 잡고 이동이 용이한 손잡이가 있어야 하며, 길이 조절이 가능하게 사용되는 모든 끈은 길이 조절 후 남은 끈을 정리할 수 있게 되어 있어 구급활동에 지장을 주지 않아야 한다.

3. 제 원

구분	기초인명소생가방	구급주사약품 수납가방	보조가방
전체크기 (가로×세로× 높이)	56cm×30cm×38cm(±5%)	17cm×10cm×7cm(±5%)	********* **********
재질(소재)	1000D이상 폴리아미드 또는 1000D이상 CODRA	1000D이상 폴리아미드 또는 1000D이상 CODRA	1000D이상 폴리아미드 또는 1000D이상 CODRA

※ 모든 가방은 네이비색이고 생활방수 이상의 방수 기능이 있어야 하며 물세탁이 가능해야 함

4. 구 성 품

○ 기초인명소생가방(1), 구급주사약품 수납가방(2), 보조가방(1)

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 기초인명소생가방세트 142대 (의료장비 등 포함)	구급장비
5. 추가 구성품 1) 모포 10매 ○ 국내제조 품목으로 탈모 보푸라기 등을 방지해야 한다. ○ 가벼운면서도 보온성이 탁월해야한다. ○ 마감은 폭2.5cm 말아박기로 해야한다. ○ 크기 : 100cm × 200cm ○ 무게 : 1,050g(±3%) ○ 색상 : 무지에 로얄블루 ○ 재질 : 폴리에스터 100% ○ 인쇄 : 1도 형광(노랑색) 나염이여야 하며 서울소방마크 및 각 소방서명이 패턴식으로 인쇄 되어야 한다. ※ 인쇄 방법, 글자체, 인쇄위치 등 세부사항은 반드시 수요부서 협의후 결정 ○ KS 기준치 포름알데하이드 검출수치 0 이어야 하며 증빙서류를 제출해야 한다. ○ 포장 : 각각 1개씩 진공포장을 해서 보관이 용이 해야 한다. 2) 일회용 시트 40매 ○ 제품 상단과 하단에 고무줄 처리가 되어 있어서 주들 것 장착시 고정시킬 수 있어야하며 주들 것 의자변형시 흔들림 없이 고정되어야 한다. ○ 한쪽면은 방수가 되는 재질이어야 한다. ○ 크기 : 62cm × 180cm(±10%) ○ 재질 : PP + PE Coated ○ 색상 : 하늘색 ○ 인쇄(크기) : “서울소방 마크” (12Cm×12Cm) 및 “서울소방”(4Cm×12Cm) 문구가 패턴식으로 인쇄 되어야 한다. ※ 인쇄 방법, 글자체, 인쇄위치 등 세부사항은 반드시 수요부서 협의후 결정 3) 구조사용가위(Leatherman Raptor) 1개 4) 전자혈압계(ES-H55 또는 HBP-1300) 1개 6. 납품조건 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 50일로 한다 ○ 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다 ○ 제품의 A/S 및 무상보증기간은 2년으로 한다 ○ 계약자는 납품 후 수요기관과 협의하여 10일 이내에 교육을 실시하여야 한다. (단 추후 수요기관의 필요에 의해 요청시 수시교육을 실시하여야 한다.) ○ 법령에 의한 식품의약품안전청 품목허가를 필한 제품이어야 함(품목허가증 제출) ○ 제조사가 국내에 지정한 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 서류제출) ○ 지정한 장소에 납품시 점검 체크리스트를 작성하여 제출하여야 한다. ○ 각각의 추가 구성품은 동일 모델로 한다.