검 토 보 고 서

공 사 명	서울지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사
제 목	품질관리(시험)계획서 검토 (Rev.6)
1. 검토목적 지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사의 7차공사 발주에 의한 품질시험계획, 목표 수립과 연간 교육훈련 계획서 개정, 공장점검 계획 및 중점품질관리계획서 조정에 따른 시공사로부터 제출된 품질관리계획서(개정)의 적정성 여부를 검토하여 공사추진 에 원활을 기하고자 함. 2 공사 개요 1) 공 사 명 : 서울 지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사 ① 공사위치 : 서울시 송파구 방이동 (올림픽공원 남4문 ~ 올림픽공원역) ② 도 급 자(대표사) : (주)포스코건설 대표이사 정동화 ③ 감 리 자 : (주)유신 대표이사 박찬식 ④ 공사기간 : 총괄 : 2009.12.31~2015.12.29 1 차 : 2009.12.31~2011.12.31 2 차 : 2011.01.01~2011.02.29 3 차 : 2011.08.16~2012.05.31 4 차 : 2012.06.05.~2013.01.20. 5 차 : 2013.01.25.~2014.01.20. 6 차 : 2014.01.27.~2015.01.31. 7 차 : 2015.06.03.~2015.12.29.(금차) ⑤ 공사연장 : 총연장 - L=1,742m(본선 1,408m, 정거장 334m-2개소) 본선환기구 – 3개소 3. 관련규정 2) 관련법 및 규정 ① 건설기술진흥법 시행령 제89조 (품질관리계획 등 수립대상공사) 및 제90조 (품질관리계획등의 수립절차) ② 건설공사 품질관리 업무지침 제2편 제1장 건설공사 품질관리계획의 수립 및 관리 ③ 책임감리현장참여자업무지침서 제21조 (시공사의 제출서류의 검토) ④ 공사시방서 1-4 (품질관리) ⑤ 입찰안내서 제5장 시공관리 5-1-3 (품질관리 지침) 4. 검토사항 1) 건설기술진흥법 시행령 제89조 및 제90조에서 정한 기준에 따른 계획의 적정성 여부. 2) 입찰안내서 제5장 시공관리 5-1-3 (품질관리 지침)에 의한 적정여부. 3) ISO(KSA) 9001지침에 의한 품질관리 시스템구축 및 실행의 적정 여부.

5. 개정사항 검토내용(붙임, 품질관리계획서 검토 점검표 참조)

○ 년간 품질목표 수립 및 연간 교육훈련계획서 개정, 공장점검 계획개정, 중점품질

관리계획 내용보완

6. 검토의견

○ 건설업자
건설업체명 : (주) 포스코건설
공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사
품질관리계획서 문서번호 : QS-QP 제(개)정번호 : Rev.6 제(개)정일자: 2015.07.17.
○ 평가결과
판정 :				승인					조건부승인						재작성
		■					□					□
품질관리계획 작성기준									만 족	시정요구			조치확인
1.건설공사 정보									○
2. 현장 품질방침 및 품질목표 관리절차									○
3. 책임 및 권한									○
4. 문서관리									○
5. 기록관리									○
6. 자원관리									○
7. 설계관리									○
8. 건설공사 수행 준비									○
9. 계약변경관리									○
10. 교육훈련관리									○
11. 의사소통관리									○
12. 기자재 구매관리									○
13. 지급자재 관리									○
14. 하도급 관리									○
15. 공사 관리									○
16. 중점 품질관리									○
17. 식별 및 추적관리									○
18. 기자재 및 공사 목적물의 보존관리									○
19. 검사장비, 측정장비 및 시험장비의 관리									○
20. 검사 및 시험, 모니터링 관리									○
21. 부적합 공사의 관리									○
22. 데이터의 분석관리									○
23. 시정조치 및 예방조치 관리									○
24. 자체 품질점검 관리									○
25. 건설공사 운영성과의 검토 관리									○
26. 공사준공 및 인계 관리									○

○ 시정요구 사항

요 구 사 항	시 정 내 용
“해당없음”	-

- 품질관리계획서

- 기타 절차서 및 지침서, 시험계획서 등

문 서 명	시 정 내 용
“해당없음”	-

7. 결  론

상기 관련규정에 의거 개정된 품질관리계획서〔Rev.6〕를 검토한 결과, 품질관리계획서 작성방법에 따라 적합하게 작성되었으며,

년간 품질목표의 재산정과 연간 교육훈련계획서 개정, 공장점검 계획개정 및 중점품질관리계획(2015년) 내용을 추진계획 공종으로 수정 보완하여 당 현장의 공사(품질)관리를 추진하여야 할 것으로 판단됨.

붙   임 : 1. 품질관리계획서(개정내용)     1부.

2. 품질관리계획서 검토 승인서  1부.   끝.

검 토 자

2015. 7.  .  소속 : 921공구   직위 : 보조감리원  성명 : 문 성 공 (인)

확 인 자

2015. 7.  .  소속 : 921공구   직위 : 책임감리원  성명 : 박 성 찬 (인)