붙임 1. 수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교(’14. 1)

수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교

▐ 탁도

								(단위 : NTU)
구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월		전월	전년
강북	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06		0.06	0.05
광암	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.05		0.05	0.04
구의	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05		0.05	0.05
뚝도	0.05	0.04	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05		0.05	0.05
암사	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05		0.06	0.04
영등포	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.07		0.07	0.05

▐ pH

구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	7.30	7.15	7.10	7.44	7.28	7.20	7.38	7.22	7.26
광암	7.18	7.16	7.29	7.35	7.36	7.04	7.38	7.33	7.24
구의	7.13	7.19	7.24	7.42	7.36	7.22	7.43	7.31	7.29
뚝도	7.27	7.22	7.17	7.47	7.43	7.36	7.49	7.45	7.31
암사	7.16	7.12	7.15	7.33	7.26	7.27	7.34	7.27	7.28
영등포	7.32	7.18	7.28	7.27	7.27	7.22	7.34	7.32	7.26

▐ 잔류염소

						(단위 : mg/L)
구 분	송수			배수지․ 가압장				수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월		전년	금월	전월	전년
강북	0.44	0.46	0.48	0.30	0.31		0.37	0.28	0.28	0.34
광암	0.26	0.29	0.37	0.26	0.29		0.33	0.22	0.27	0.30
구의	0.40	0.40	0.52	0.37	0.35		0.37	0.30	0.30	0.36
뚝도	0.52	0.53	0.54	0.38	0.37		0.44	0.32	0.30	0.39
암사	0.51	0.51	0.54	0.41	0.42		0.45	0.34	0.35	0.42
영등포	0.42	0.44	0.47	0.33	0.35		0.38	0.29	0.29	0.37

▐ 전기전도도

							(단위 : ㎲/cm)
구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	184.97	166.45	173.68	218.82	194.98	199.29	226.85	202.48	205.52
광암	188.49	174.28	156.00	196.79	179.68	193.90	210.90	191.61	194.55
구의	231.80	209.70	207.74	226.38	207.04	201.43	224.60	204.18	204.15
뚝도	192.29	164.36	173.65	224.36	205.98	207.23	224.85	207.83	208.12
암사	149.00	132.27	118.50	232.43	206.86	210.64	241.67	213.18	215.98
영등포	247.65	219.28	228.78	225.62	204.21	199.08	224.63	204.18	203.32

▐ 수온

							(단위 : ℃)
구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	3.67	5.64	2.42	5.15	7.04	4.15	4.92	7.16	3.99
광암	3.97	6.41	3.13	5.61	7.74	6.48	5.39	7.59	3.81
구의	2.78	4.94	-	4.32	6.57	4.42	6.62	8.71	4.21
뚝도	2.64	2.80	1.76	5.47	7.23	3.57	6.43	8.28	4.97
암사	5.52	7.39	2.26	5.03	6.74	3.79	5.19	7.09	3.72
영등포	2.06	4.52	1.65	3.82	5.90	3.59	5.05	7.28	4.26