정수센터 중·장기 사업추진계획 조사

○ 고도정수 완료 이후 추진예정 및 예산편성이 필요한 사업 조사

- 첨부 2030 수도정비기본계획을 근거로 자료작성

○ 중기재정계획 반영을 통한 원활한 사업추진

① 배출수처리시설 개량

(구의아리수정수센터)                                              (단위:백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	2023	비고
사업비				800
사업내용	□ 배출수처리시설 시설개선 ○ 현 황 - 1차 농축조 : 3,019m3 × 2지 - 2차 농축조 : 4,536m3 × 2지 ○ 문 제 점 - 2차 농축조의 체류시간이 10일 이상으로 길어져 갈수기 녹조에 의한 수질악화 - 구조물의 안전문제 제기 ○ 개선방안 - 1차 농축조 ⇆ 2차 농축조 전환 사용 가능토록 개선 (2030 서울 수도정비기본계획에 상기내용 포함) ○ 소요예산 : 800백만원