「2020년 건물일체형 태양광(BIPV) 보급 민간 시범사업」

제 안 요 청 서

2020.  2.

기 후 환 경 본 부

(녹색에너지과)

목 차
		Ⅰ. 사업계획	1
		Ⅱ. 의무사항	2
		Ⅲ. 참가자격 및 주의사항	2
		Ⅳ. 제안서 작성 및 제출	4
		Ⅴ. 제안서 발표 및 심사	6
		붙임자료(심사기준 및 배점, 제안서 제출 시 제출서류)	9

Ⅰ		사업계획

1. 시범사업 개요

○ 사 업 명 :「2020년 건물일체형 태양광(BIPV) 보급 민간 시범사업」

○ 지원대상 : 서울 소재 민간 건축물(신축 및 기존) 소유자 또는 소유예정자

○ 기    간 : 2020. 4 ~ 12월

○ 사업규모 : 총 10억원

○ 지원내용 : BIPV 설치비의 일부를 보조금으로 지원

구 분	보조금 지원 상한 기준		설치위치별 지원비율 (총 사업비 대비)
	용량 기준	금액 기준
일 반 형[1]	20kW 이하	최대 3백만원/kW	․입면형 : 70% ․지붕형 : 35%
디자인형[2]	80kW 이하	최대 6백만원/kW
신기술형[3]	30kW 이하	심사위원회 결정	80% 이하

[1] 일 반 형 : 디자인형 및 신기술형을 제외한 형태

[2] 디자인형 : 태양전지로의 시인성이 낮은(육안으로 구분하기 어려운) 형태

[3] 신기술형 : 국내 신소재 또는 신기술 적용 형태

2. 사업 평가방법 개요

○ 적격평가와 제안서평가를 통해 단계별 평가 진행

※ 사전에 적격평가 항목을 고지하여 미자격 업체 지원 방지

○ 적격 여부 및 정량평가는 내부 자체 평가하고 정성평가는 심사위원회 구성하여 평가

○ 총 사업비 3억원 이하는 심사위원회 심사위원 전체가 서류 심사하여 평균 70점 이상인 경우 지원

○ 총 사업비 3억원 초과 및 신기술형은 참여업체가 심사위원회에서 직접 제안서를 발표하고, 심사 결과 평균 70점 이상인 경우 지원

○ 총 지원금액이 10억원을 초과할 경우 최종 지원대상은 심사위원회에서 결정

Ⅱ		의무사항

○ 설치 완료 기한 : 착공후 90일 이내 완공 및 연내 설치

- 최초 연내 설치 완료로 계획되었으나, 건축 공정 자체의 지연 등으로 연내         설치가 어려울 경우 연장계획서를 서울시에 제출 및 승인 후 연장 가능

○ 생산물배상책임보험 가입서류 제출(착공시)

○ 설치확인일로부터 5년간 무상 하자보수 의무(준공시 제출)

○ 참여 업체는 설치 당해연도 포함 보증 완료기간까지 연 1회 이상 사후 관리 실시후 그 결과를 서울시에 보고해야 함(미준수시, 향후 5년간 지원 대상 및 참여업체 제외)

○ 지원 대상 확정 사업은 타 참여업체에 양도할 수 없음

○ 참여업체는 착공시 외부 책임감리를 선임하여 시공하고 감리완료 보고서에 근거하여 보조금 지급

○ 태양광 발전 모니터링 단말기 의무 설치

- 서울시에서 운영 중인 공공 태양광 모니터링시스템과 연결 운영

Ⅲ		참가자격 및 주의사항

1. 참여업체 참가자격

○ 서울시 지원대상 건축물에 BIPV 설치와 관련하여 BIPV 제조사 및 관련       건설 면허 보유 업체로 아래의 요건을 갖춘 업체

※ 제조사는 단독 참여가 불가하며, 시공요건을 갖춘 업체와 동시 참여 가능

1) 등기부등본 상 본사 또는 지사(지점)가 서울시에 소재한 업체

2) 관련 면허 보유 업체 (설치 업체)

- 종합건설 면허 보유 또는 설치 위치 및 형태와 관련된 전문 건설 면허보유 업체는

추가로 전기 공사업 면허를 함께 보유한 업체

3) 태양전지 모듈 제조 시설 보유 업체

- 필수 제조설비 보유 현황

[태빙(tabbing) 설비, 라미네이터(laminator), 시뮬레이터(simulator) 등]

2. 주의사항

○ 참가 신청서류 접수 마감일 기준으로 등록취소, 휴업, 폐업, 부정당업체 지정 및 자격정지 등 관련 규정에 위반 조치된 자는 사업에 참가할 수 없으며, 자격심사 후에라도 해당 사유 발생시는 시범사업 참가자격 및 권리 일체를 박탈함

○ 본 사업에 참여하는 자는 붙임 양식의 “명의대여금지서약서”를 제출하여야 하며, 특히 사업일체를 대행료만 취하고 재하도급 하는 경우, 사업선정 취소 및 보조금 지급이 불가함(서식의 명의대여금지서약서 미제출시 제안서 접수 불가)

○ 공동수급(공동이행방식)을 허용하며, 공동수급 참여자(구성원)는 참가자격을 충족하여야 하고, 공동수급체 구성원은 주사업자(대표자)를 명시한 공동협정서를 반드시 제출하여야 하며, 대표사는 지분참여 비율이 많은 업체로 함. 공동도급 구성원별 계약참여 최소지분 5% 이상으로 함

○ 근로자 권리보호 이행 서약서 제출

- 본 시범사업에 참가하고자 하는 자는 근로자의 권리보호를 위한「근로자 권리보호 이행 서약서」를 숙지한 후 참여에 응하여야 하며, 제안서를 제출한 자는「근로자 권리보호 이행 서약서」를 제출한 것으로 간주함

- 참여업체는 근로기준법 제43조에 의거 소속 근로자에게 적기에 임금을 지급해야 하며, 만약 서약서 내용을 위반한 사실이 발견될 경우, 근로기준법 등 관계법령에 따라 소관 고용노동청에 통보조치 할 수 있음

○ 기타사항

- 제안서는 공문에 첨부하여 제출하여야 하며, 대표자의 인감 날인이 없는 경우 불인정

- 제출된 서류는 일제 반환하지 않으며, 자료 제출에 소요되는 일체의 비용은 별도 지불 안함

- 제안서 평가는 서울특별시의 평가기준에 의하여 평가하며, 제안서는 평가 결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없으며, 평가결과는 평가위원회 개최 후 평가위원별 평가점수를 공개함(단, 평가위원 실명 비공개)

Ⅳ		제안서 작성 및 제출

1. 제안서(참여신청서) 작성

○ 규    격 : A4 백색용지 횡으로 작성, 단면인쇄(흑백 가능), 가로 상철(위로넘기기)

○ 작성요령

- 양식은 제안업체의 창의적인 아이디어를 반영하여 작성

- 내용은 구체적인 계획이 포함되어야 함

- 제안서와 첨부자료(각종 증빙서류)는 쉽게 구분될 수 있도록 하며, 첨부자료도 인식표(견출지) 등을 붙여 해당 증빙자료별로 쉽게 구분될 수 있도록 함
※ 제안서의 수량, 내용, 순서는 작성방법을 참고로 하되, 업체 특성을 살려 작성할 수 있음

○ 기타사항

- 제안서 작성 비용 등은 별도로 지급하지 않음

2. 제안서 제출

○ 접수방법 : 직접 방문접수(※우편, 택배, 퀵서비스 등 접수 불가)

- 공고 및 접수기간 : 2020. 2. 26(수) ~ 3.20(금) 18:00까지

- 접 수 처 : 서울시 녹색에너지과 햇빛지원팀(서울시청 서소문 청사 1동 11층)

- 제출서류 (※ 반드시 순서대로 정렬하여 녹색에너지에 제출)

① 참여제안서 제출서(공문)(서식 제1호) 1부

② 신청기관 사업자등록증(해당 신청자) 1부

③ 법인인감증명서(기관), 법인등기부등본(기관), 본인서명사실확인서(개인) 1부

④ 공동수급표준협정서(서식 제2호) 1부 : 해당되는 경우

⑤ 서약서 1부 〔서식 제3호〕

⑥ 명의대여금지서약서 1부 〔서식 제4호〕

⑦ 근로자 권리보장 이행 서약서 1부 〔서식 제5호〕

⑧ 참여업체 이행과정 확인서 (서식 제6호) 1부

⑨ 제안서 표지(서식 제5호)

⑩ 건물일체형 태양광 시범사업 지원신청서 :〔서식 제8호〕

⑪ 설치 예정장소 현장사진(4x6) 및 약도

⑫ 건물등기부등본 또는 건축물대장(허가서)

⑬ 건물일체형 태양광 설비 설치계획서 :〔서식 제9호〕

⑭ 상세도면 및 설계내역서(일위대가표 등 포함)

⑮ 신청업체(기관) 일반 현황 :〔서식 제10호〕

⑯ 기술인력의 자격 및 보유 현황 :〔서식 제11호〕

⑰ 신용평가서 1부

⑱ 제품(모듈,인버터) 국산입증 증명서 1부 : 해당되는 경우

⑲ 건축물 에너지효율등급 및 제로에너지 건축물 인증서 또는 취득계획서 1부 : 해당되는 경우

⑳ 품질인센티브와 관련 증명서(신기술, 특허 등) 1부 : 해당되는 경우

※ ⑨~⑳를 1권으로 만들고 10부 제출

- 1부는 제안업체명 기재, 9부는 제안업체명을 인지할 수 있는 어떠한 표시도 불가

※ 제출서류 중 ⑨~⑳까지의 ‘제안서’ 작성시 일체의 업체식별정보(업체명,  로고, 대표자 등)를 비공개 처리(제안서 설명시 업체 식별정보 비공개 진행원칙)

※ 업체식별정보 의도적 공개 시 감점(-10점) 처리

○ 유의사항

- 제안서 등 제출서류는 직접 제출하여야 하며, 우편접수는 불가함

- 제안서 제출 후 접수증을 교부받아야 함

- 제안서는 품의서(서식 제1호)를 첨부하여 제출하여야 하며, 대표자의 직인 날인이 있어야 함 (※ 직인 날인이 없는 경우 제안으로 인정하지 않음)

- ‘참여제안서’ 작성 시 업체식별정보를 의도적으로 노출하는 경우 감점(-10점) 처리됨

- 기재사항이 누락되거나 제안요청 내용에 대해 언급이 없는 항목은 해당사항이 없는 것으로 간주함

- 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 제출된 자료의 기재내용이 허위사실이
인정될 경우 평가대상에서 제외, 최종선정 후에도 자격이 상실될 수 있음

- 평가결과는 심사위원회 결정 후 검증 과정을 거쳐 개별 통보함

- 제출된 제안서 내용은 임의로 변경할 수 없음

- 제출서류가 미비하거나, 심사에 필요한 내용항목의 누락 등 구비서류가 불충분한 경우 심사대상에서 제외될 수 있음

- 서울시는 필요 시 참가업체에게 추가제안 또는 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이때 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 발생함

- 제출된 제안서는 일절 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요 비용은
참가업체의 부담으로 함

- 서울시로부터 배부 받은 제안요청서 또는 각종자료와 제안과정에서 얻은 정보를 본 제안 외의 목적으로 사용할 수 없음

- 본 요청서에 제시된 사항을 위반할 경우 또는 부정한 방법으로 참여한 사실이
확인될 경우 참여자격을 박탈할 수 있음

- 모든 증빙자료는 발행자격이 있는 기관에서 발행하는 서류로 제출해야 함

- 심사방법 등은 별도의 외부 심사위원회에서 결정 심의 결정하며, 참여자로 선정된 업체는 서울시 규정 및 기타 제반 규정을 준수하여야 함

Ⅴ		제안서 발표 및 심사

1. 제안서 발표

○ 발 표 일 : 2020. 3. 27(금) 13:30~18:00 예정

○ 진행방법

- 총 사업비 3억원 이하는 심사위원회 심사위원 전체가 서류 심사

- 총 사업비 3억원 초과 및 신기술형은 참여업체에서 파워포인트 또는 PDF를 활용하여 제안업체별 10분 이내 제안 설명

- 제안서 발표시 주 참여업체 책임자가 직접 발표

- 제안업체는 타사의 설명을 청취할 수 없음

- 제안서 내용에 대한 심사위원 질의응답 10분 이내

○ 평가위원 심사

- 위원구성 : 10인 이하(외부 전문가 중심으로 구성)

- 평가내용 : 평가항목 중 정성평가 70점에 대하여 평가

- 진행순서

① 제안서 내용 검토․확인

② ‘위원별 정성평가 점수표’ 작성(절대평가)

③ 위원별 정성평가 점수표의 총점을 비교하여 최고점과 최저점을 결정

④ 위원별로 작성한 정성평가 점수표 중 최고점과 최저점을 부여한 위원의

평가표를 제외한 위원들의 평가표에 의거하여 ‘업체별 정성평가 점수

집계표’ 를 작성하여 산술평균점수를 산출

- 기타사항 : 심사일정이 변경될 경우는 개별통보 및 서울시 홈페이지에 공고,
일정 문의는 녹색에너지과 햇빛지원팀(☎ 2133-3566)에서 확인

2. 제안서 심사

○ 일반기준

- 적격평가와 제안서평가를 통해 단계별 평가 진행

※ 사전에 적격평가 항목을 고지하여 미자격 업체 지원 방지

- 제안서 평가에 있어 평가항목과 배점은 100점으로 한다.

- 사전제출한 제안서로 계량화한 ‘정량평가(30점)’ 및  계량화 하지 않은 ‘정성평가(70점)’로 평가한다.

- 평가위원은 ‘정성평가(70점)’에 대하여 평가하고,
업무담당자는 ‘적격심사’와 ‘정량평가(30점)’에 대하여 점수표를 작성하고 이를 업무총괄자(햇빛지원팀장)가 확인한다.

※ 정량평가(30점)에 대하여는 평가위원이 정성평가(70점)를 마친 후에 공개하고 합산한다.

- ‘정성평가(70점)’는 최고점수와 최저점수를 준 위원을 제외하고 나머지 위원의
평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 한다. 단, 최상위와 최하위 평점이 2개 이상인 경우에는 각 1개씩만을 제외한다.

- 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째자리에서
반올림 한다.

- ‘참여업체 선정’은 평가위원 평가점수(정성평가)와 정량평가의 최종 합산점수가 70점 이상인 업체들의 고득점 순으로 결정하되 점수가 동일한 경우에는 추첨에 의한다.

- 제안서의 평가에 있어서 필요한 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 제안서 내용의 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 기한을 정하여 보완을 요구한다.

- 보완요구 기한까지 보완서류가 제출되지 아니한 경우에는 당초 제출된 서류만으로 평가하고, 당초 제출된 서류가 불명확하여 평가가 불가능한 경우에는 평가에서 제외한다.

○ 심사기준 및 배점 : 붙임 참조

○ 시범 참여업체 확정 발표

- ‘업체별 정량점수 집계표’ 및 ‘업체별 정성점수 집계표’를 종합하여 ‘제안서 종합
평가서’를 작성

- ‘제안서 종합 평가서’에 의거 평가점수 총점이 고득점 순에 의하여 ‘시범사업 참여업체’ 를 확정하여 ‘제안서 평가결과 의결서’를 작성

- 평가위원 및 평가위원장의 서명

- ‘제안서 평가결과 의결서’에 의거 ‘시범사업 참여업체’를 발표

○ 참여업체 통보 : 추후 통보 예정

붙 임  1. 심사기준 및 배점
2. 제안서 제출 시 제출서류

【 붙 임 1 】

심사기준 및 배점

정량 평가 : 참여업체 선정 배점표 (30점)

구분

평가

항목

최대

배점

배점기준

비고

정량

평가

(30)

기술

인력

10

자격증 보유자 및 경력수첩	4명 이상	3명	2명	1명
배점	10	8	6	4

자격증,경력수첩 사본 및 고용

사실 확인원

기업신용

평가

7

신용등급	A 계열	BBB 계열	BB 계열	B 계열	C 계열	미제출
배점	7	6	5	4	3	0

신용

평가서

제품 사용

5

제품별 원산지	모듈		인버터
	국산	외산	국산	외산
배점	3	0	2	0

※ 모든 제품이 국산일 경우 인정

국산임을 증빙하는 서류

착공

시기

6

월	점수
4~5	6
6	5
7	4
8	3
9	2
10	0
11	-1

착공

신고서

건축물

효율등급 인증

2

건축물 에너지효율등급 및 제로에너지건축물 인증서 또는

취득계획서 제출

신인도

가점

감점

구분	평가사항	배점
품질인증 인센티브	평가대상: 모듈, 인버터 제품 모두 평가항목: 신제품(NEP), 신기술(NET), 특허(국내특허), GS(국산우수 SW) 인증, 성능인증(NPC) 등	평가항목 당 1점 최대 4점
이행과정 성실성	납품지연, 임금체불, 최저임금 미준수, 장비(물품) 대금 미지급, 불공정거래 행위자, 하도급 상습 위반자	건당 1점 제한없음

인증서 제출 및 참여업체 이행과정 확인서

▢ 기술인력: 10점

○ 평가대상: 국가기술자격증 또는 경력수첩 사본,

인원과 4대보험 가입자 명부 일치 인원 수

○ 배점기준

- 기술인력(산업기사이상 및 기능사) 배점의 합계는 최대 10점을 초과할 수 없음

구분	국가 기술자격 보유인력	배 점
		전기 및 태양광 관련 자격증
10점 한도	가. 산업기사 이상
	① 4명 이상	10
	② 3명이상 4명미만	8
	③ 2명이상 3명미만	6
	④ 1명이상 2명미만	4
	나. 기능사
	① 8명 이상	10
	② 6명이상 8명미만	8
	③ 4명이상 6명미만	6
	④ 2명이상 4명미만	4
	⑥ 1명이상 2명미만	2

※ 예시 1 : 산업기사 1명(4점) + 기능사 3명(4점) = 8점

※ 예시 2 : 산업기사 4명(10점) + 기능사 7명(8점) = 10점(10점 한도)

※ 전기공사업법 제2조 9항 나목에 관한 사항은 경력수첩 사본 인정

- 중급이상(산업기사이상), 초급이상(기능사)로 준해서 평가

○ 인정서류 : 4대보험 가입자 명부 및 국가기술자격증 사본(기능사 이상)

- 기술인력은 국가기술자격법상의 국가기술자격증(또는 경력수첩) 사본, 고용일자 확인용 증빙자료(4대보험 가입자 명부)를 제출해야 하며 육안상 확인이 불가하거나 미제출시에는 기술인력으로 인정하지 않음

▢ 경영상태 평가(기업 신용평가 등급에 의한 평가): 7점

기업신용평가 등급	평점
AAA	7.0
AA+, AA0, AA-	7.0
A+	7.0
A0	7.0
A-	7.0
BBB+	6.0
BBB0	6.0
BBB-	6.0
BB+, BB0	5.0
BB-	5.0
B+, B0, B-	4.0
CCC+ 이하	3.0
미제출	0

주1. 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제4조 제1항 제1호나 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 공고일 기준 최근 1년 이내에 기업신용평가등급으로 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급(위의 신용정보업자가 신용평가등급, 등급평가일 및 등급유효기간 등을 명시하여 작성한 ‘신용평가등급확인서’)을 기준으로 평가한다.

주2. 합병한 업체에 대하여는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 심사하여야 하며 합병 후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급으로 심사한다.

주3. 신규 등록등으로 신용 평가가 어려운 업체의 경우 대표자 및 최대주주의 신용평가로 평가 진행

▢ 제품사용: 5점

○ 평가대상: 참여제안 시 제출하는 모든 제품에 관하여 국산임을 증빙하는 서류

제품별 원산지	모듈		인버터
	국산	외산	국산	외산
배점	3	0	2	0

▢ 착공시기 : 6점

○ 평가대상: BIPV 공사 착공시기 평가

월	점수
4~5	6
6	5
7	6
8	3
9	2
10	0
11	-1

▢ 건축물효율등급 인증 : 2점

인증시설물	미인증 시설물
2	0

○ 인증 시설물 여부

○ 건축물 에너지효율등급 및 제로에너지건축물 인증서 또는  취득계획서 제출

▢ 신인도: 가·감점 적용

구 분		평가사항	배 점
가점	품질인증 인센티브	평가대상: 모듈, 인버터 제품 모두 평가항목: 신제품(NEP), 신기술(NET), 특허(국내특허), GS(국산우수 SW) 인증, 성능인증(NPC) 등	평가항목 당 1점 최대 4점
감점	이행과정 성실성	납품지연, 임금체불, 최저임금 미준수, 장비(물품) 대금 미지급, 불공정거래 행위자, 하도급 상습 위반자	건당 1점 제한 없음

※ 예시 1: 신기술(NET) 1건 + 특허(국내특허) 4건 = +2점(항목당 1점씩 가점)

※ 예시 2: 남품지연 3건 + 임금체불 2건 = -5점(건당 1점 감점)

○ 참여업체 신인도(이행과정) 확인서 제출

정성 평가(안): 제안서 세부 배점표 (70점)

구분		평가요소	배점
			만점	수	우	미	양	가
사업계획 (30)	적합성 (10)	사업 목적 적합성	10	10	8	6	4	2
		에너지절약 및 환경개선 기대효과
		입지 선정의 적정성(예: 정남, 정동 등)
	적정성 (10)	설치 계획 충실도 (도면, 일정, 인력 배치 등)	10	10	8	6	4	2
		모니터링 및 사후 관리 계획
	비용 (10)	설계 내역서의 타당성	10	10	8	6	4	2
		개별 단가의 적정성
디자인평가 (20)	모듈특징 (10)	태양전지 인식율(10미터 이상 거리)	10	10	8	6	4	2
		건자재와 유사성
		건물 색상과 조화성
		마감 방법의 적절성
	건축 특징 (10)	BIPV의 상징성이 돋보이는지	10	10	8	6	4	2
		설치 형태가 건물의 일부로 인식되는지
		이질감이 느껴지지 않는지
성능평가 (20)	형태 특징 (10)	효율 평가	10	10	8	6	4	2
		시공 특징에 맞는 시험 및 규격 구비(인증서 및 시험성적서 내용)
		모듈의 전면 교체 가능 여부
	적격 특징 (10)	단열, 환기, 구조, 수밀 기능 고려 여부	10	10	8	6	4	2
		화재, 안전 기능 고려 여부
총점			70	70	56	42	28	14

【 붙 임 2 】

- 참여제안서 제출 시 구비서류 -

1. 참여제안서 제출서(공문양식) 1부 〔서식 제1호〕

2. 신청기관 사업자등록증(해당 신청자) 1부.

3. 법인인감증명서(기관), 법인등기부등본(기관), 본인서명사실확인서(개인) 1부.

4. 공동수급표준협정서(서식 제2호) 1부 : 해당되는 경우

5. 서약서 1부 〔서식 제3호〕

6. 명의대여금지서약서 1부 〔서식 제4호〕

7. 근로자 권리보장 이행 서약서 1부 〔서식 제5호〕

8. 참여업체 이행과정 확인서 (서식 제6호) 1부

※ 제1~8항은 1부만 제출

※ 제9~제20항은 별도 편철하여 10부 제출

9. 제안서 표지 :〔서식 제7호〕

10. 건물일체형 태양광 시범사업 지원신청서 : 〔서식 제8호〕

11. 설치 예정장소 현장사진(4x6) 및 약도

12. 건물등기부등본 또는 건축물대장(허가서)

13. 건물일체형 태양광 설비 설치계획서 : 〔서식 제9호〕

14. 상세도면 및 설계내역서(일위대가표 등 포함)

15. 참여업체(기관) 일반 현황 :〔서식 제10호〕

16. 기술인력의 자격 및 보유 현황 :〔서식 제11호〕

17. 신용평가서 1부

18. 제품(모듈,인버터) 국산입증 증명서 1부 : 해당되는 경우

19. 건축물 에너지효율등급 및 제로에너지 건축물 인증서 또는

취득계획서 1부 : 해당되는 경우

20. 품질인센티브와 관련 증명서(신기술, 특허 등) 1부 : 해당되는 경우

<서식 제1호> - 참여제안서 제출서(공문)

ㅇㅇㅇ 업체명(기관명)

우000-000 도로명 주소 / 전화( )000-000 / 전송000-000 / 담당OOO

문서번호 000 - 000 시행일자 2020. . 수신 서울특별시장 참조 녹색에너지과장	선람	녹색에너지 과장		지시
	접수	일자 시간	. .	결재 ․ 공람	햇빛지원 팀장
		번호
	처 리 과
	담 당 자

제    목  『2020 건물일체형 태양광(BIPV) 보급 민간 시범사업』참여제안서 제출

1. 서울특별시공고 제2020-000(2020.  .  )호와 관련입니다.

2.『2020 건물일체형 태양광(BIPV) 보급 민간 시범사업』참여자 선정에 신청      하고자 붙임과 같이 제안서를 제출합니다.

붙임 : 1. 참여제안서류(증빙자료 포함) 10부.   끝.

담당부서 확인 : 녹색에너지과   정 인 영  (인)

ㅇㅇ 업체명(기관)   대표         성명         (직인)

<서식 제2호> - 공동수급표준협정서

공동수급표준협정서 (공동이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 시범사업에 대한 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 시공 등을 위하여 출자비율에 따라 공동 연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 건    명 :

2. 금    액 :

3. 발주부서명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

2. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 하도급계약을 체결하려는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조 (거래계좌)  시범사업 착공 후 선급금, 보조금 지원금 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 출자비율) ① 각 구성원의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○:     %

2. ○○○:     %

② 제1항의 출자비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경함에 있어 일부 구성원의 출자지분 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③ 현금 이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조 (손익의 배분) 계약을 이행한 후 이익 ․ 손실이 발생한 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 해야 한다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제92조 제1항 제6호에 따라 입찰참가자격 제한조치를 받은 경우

② 제1항에 따라 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존구성원이 공동 연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다. 다만, 잔존구성원이 2인 이상으로써 잔존구성원이 모두 동의한 경우에는 자율적으로 출자비율을 조정할 수 있다.

④ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조 (하자보수) 시공완료 후 5년이내에 하자발생시는 공동수급의 주 책임업체에서 일체 원인규명 및 하자보수에 대한 책임을 진다

제15조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

20  년    월     일

○○○ (인)

○○○ (인)

<서식 제3호>

서  약  서

업체명 :

주  소 :

서울특별시『2020년 건물일체형 태양광(BIPV) 보급 민간 시범사업』 참여업체 선정과 관련 다음과 같이 제반 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 제출된 모든 관련 증빙서류는 성실하게 작성 제출하며, 만일 허위 기재사항이 확인될 경우에는 참가자격에서 제외되어도 아무런 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 제안서 평가를 위해 구성된 심사위원단의 평가방법 및 평가기준, 평가결과에 어떠한 이의 제기도 하지 않겠습니다.

2020년  월    일

대표자   성명            (인)

서 울 특 별 시 장 귀하

<서식 제4호> 명의대여금지서약서

명의대여 금지 서약서

당사는 서울시 건물일체형 태양광 보급 민간 시범사업을 수행함에 있어 다음의 사항을 반드시 준수할 것을 서약합니다.

1. 당사는 서울시 건물일체형 태양광 태양광 보급 민간 시범사업을 추진함에 있어 명의대여 행위를 하지 않겠습니다.

· 명의대여 : 참여기업이 직접 시공을 하지 않으면서 보조금 관련 행정업무 대행 명분으로 실제 시공기업으로부터 수수료를 받고 별도의 이면계약을 통해 시공 및 A/S 전체를 하도급하는 행위

2. 당사는 부득이한 사유를 제외하고 직접 시공하여 설치까지 완료할 것을 약속하며 신청자에게 설치와 관련한 전 과정을 안내하고, 하자이행보증서를 제출하겠습니다.

3. 향후 상기 사항을 위배하여 적발되었을 경우 서울시 태양광 보급사업 참여제한, 민·형사상 책임부과 조치가 내려짐을 확인하고 서약서를 제출합니다.

2020년    월    일

참여업체명 :

대    표 :           (인)

서울특별시장 귀하

<서식 제5호> 근로자권리보호이행서약서

근로자 권리보호 이행 서약서

당사는 서울특별시에서 시행하는 2020년 건물일체형태양광(BIPV) 보급 민간 시범사업 참가업체로서 근로자(하도급 업체 포함)의 인권보호․고용안정․노동환경 등의 권리보호를 위해 다음사항을 이행할 것을 서약합니다.

1. 당사는 근로자가 인간으로서의 존엄과 가치 및 자유와 권리를 누릴 수 있도록 인권보호를 위한 경영정책(관련 법령에 의거 취업규칙 작성·신고 등)을 확립하도록 노력하겠습니다.

2. 근로자에 대하여 인종· 종교· 신체적 결함· 성별· 출생지· 노동조합 가입여부  등의 이유로 고용·보상·훈련의 기회, 승진, 이직, 퇴직 등에 차별을 하거나 차별을 조장하지 않겠습니다.

3. 산업에 대한 효과적인 지식을 소유하고 안전시설, 휴게시설 등을 설치하여  근로자의 노동환경을 개선하고, 작업과 관련한 사고나 질병을 예방하기 위해 적절한 조치를 취하며 특히, 근로자가 건강과 안전이 위험하다고 판단하여 작업을 거부한 경우 즉시 현장의 문제를 조사하여 조치를 취하도록 하겠습니다.

4. 근로자에게 노동력 착취적인 언어 ․ 신체적 접촉과 성적 강압 등과 같은 행위, 정신적 강압이나 언어폭력 등은 허용하지 않고, 근로자의 개인정보나 사생활에 대한 권리를 존중하겠습니다.

5. 근로자에게 관련 규정에 부합한 노동시간 준수 및 휴일 제공으로 근로자 자신과 가족이 건강한 생활수준을 누릴 수 있게 하며, 여성근로자의 모성은 특별한 도움을 받을 권리를 보장하겠습니다.

6. 당사는 근로 중 근로자에게 발생한 문제에 대하여「근로기준법」,「산업재해보상보험법」,「국민건강보험법」등 관련 법령을 준수하여 필요한 조치를 취하며 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임지겠습니다.

2020.  .   .

서약자 : ooo 회사 대표 ooo (서명 또는 날인)

<서식 제6호> 참여업체 신인도(이행과정) 확인서

2020년도 건물일체형 태양광 보급 민간 시범사업 모집

참여업체 신인도(이행과정) 확인서

조회사항	최근 3년간 해당사항 (2017년 1월 1일 이후)
	무	유*
납품지연
임금체불
최저임금 미준수
장비(물품) 대금 미지급
불공정거래 행위자
하도급 상습 위반자

* 해당사항 있을 시 총 건수 기재

참여업체는 위 사실이 틀림없음을 확인하며 허위로 밝혀질 시 서울시의 행정지도 및 시범사업 참여 배제·제한 등 규제 조치에 전적으로 따르겠습니다.

2020년    월    일

참여업체 :	(인)

<서식 제7호> - 참여제안서 표지

「2020년 건물일체형 태양광(BIPV) 보급 민간 시범사업」

참  여  제  안  서

2020.  3.

업체코드	(빈칸)

<서식 제8호> - 지원신청서

건물일체형 태양광 보급 민간 시범사업 지원신청서

신청자(기관)
주소	우편번호( )
연락처	전 화 : 팩 스 : E-mail : 이동전화 :
신청분야 (BIPV형태)	일반형,디자인형,신기술형		설비타입	BIPV
예상사업비 (통신연계비 포함)	총사업비: 천원/ 보조: 천원/ 자부담: 천원 * 천원 단위 미만 절사
설치규모 (소수점이하 적용)	용량: ㎾ / 설치 면적 : ㎡
계 약 전 력 량	㎾/ * 한전 계약전력량 기재, 한전 계약종합정보내역 증빙필요, 설치용량은 계약전력량 이하 지원가능
참여기업(주관기업명)		기업명: 담당자 : 전화 :
공동참여 업체		기업명: 담당자 : 전화 :
설치장소	(신청자 주소와 다를 경우 주소 및 해당 건물명 기재, 도로명주소 기재)
활용목적
위와 같이 건물일체형 태양광(BIPV) 설치에 따른 서울시 지원을 신청합니다. 년 월 일 신 청 자 : (서명 또는 인) 참여(주관)기업 : (직인) 공동참여기업 : (직인) 서울특별시장 귀하
[첨부서류] 1. 설치 예정장소 현장사진(4x6) 및 약도 각 1부 2. 건물등기부등본 또는 건축물대장(허가서) 1부 3. 건물일체형 태양광 설비 설치계획서 1부 4. 상세도면 및 설계내역서(일위대가표 등 포함) 1부

<서식 제9호> - 지원신청서

건물일체형 태양광 설비 설치 계획서

1. 사업 개요

사업명
신청자(기관)명
주 소	우편번호( )
신청자연락처	전 화 : 팩 스 : E-mail : 이동전화 :
설치장소	(신청자 주소와 다를 경우 주소 및 해당 건물명 기재, 도로명 주소 기입)
신청 BIPV 형태	일반형,디자인형,신기술형	기능 타입 (신기술 기능 명기)
예상사업비 (통신연계비 포함)	총사업비: 천원/ 보조: 천원/ 자부담: 천원 * 천원 단위 미만 절사
설 치 용 량 (소수점이하 적용)	용량: ㎾/ 설치 면적 : ㎡
계 약 전 력 량	㎾/ * 한전 계약전력량 기재, 한전 계약종합정보내역 증빙필요, 설치용량은 계약전력량 이하 지원가능
참여기업	기업명: 담당자 : 전화 :
사업기간
활용목적
설 치 장 소 사 진

2. 설치(예상)기간 및 사업일정표

가. 설치기간

나. 사업일정표

일자	공정계획	사업진도율 (%)	비고

3. 총사업비

(단위 : 천원)

총사업비 (A+B)	보조금(A)		자부담(B)		보조금단가 (공고 기준)
	태양광 설비	철거비 (리모델링시)	태양광 설비	철거비 (리모델링시)	태양광 설비	철거비 (리모델링시)

작성예) 사업내용의 사업비 산출내역과 연동하여 기술

4. 자부담 방법(구체적으로 기술)

5. 신청기관 현황 및 특성 (기관의 경우 기술)

작성 예) 기관현황(설립, 주요사업현황 등), 시공실적, 기관특성 등 기술

6. 참여기업의 건물일체형 태양광 기술개발사업 참여현황

7. 설치환경(조건) 및 시설용량 산정방법, 효과

가. 설치환경(조건)

작성 예) 해당 설비 설치시 문제없이 설치가능한지를 판단할수 있는 설치환경 기술

나. 시설용량 산정방법

- 시설용량 산정내용

- 건물 냉·난방 부하, 급탕부하 계산(태양열, 태양열냉난방, 지열분야 등)

- 전력사용량 자료(최소 1년치)

- 연료사용량 자료(최소 1년치)

다. 에너지절약 및 환경개선 기대효과( 디자인 개선, 투자비회수기간 등)

작성 예) 정량적, 정성적 기대 효과 모두 기재

라. 설비 모니터링 운영계획(모니터링 대상 설비)

작성 예) 모니터링시스템 및 향후 유지관리 계획(5년간) 포함하여 기술

8. 신청자 및 참여기업의 사후관리(설비사용) 방법

작성 예) 사후관리 매뉴얼에 기반한 사후관리 방법 기술,

9. 사업내용

가. 시스템 주요 제품사양

제품명	모델명	규격및 용량	수량	생산자	단가 (천원)	인증번호	효율	비고
예) 모듈	AA	00W	0	BB	000	oo-ooo-o-oooo	00%
예)인버터	CC	00kW	0	DD	000	oo-ooo-o-oooo	00%

작성 예) 주요 제품사양은 모두 상세히 기술

※ 해당 설비는 센터에 등록한 신재생에너지 인증제품을 우선 사용하여야 하며, 인증기준 등이 없을 경우 KOLAS 인정 시험기관(해당 시험분야)에서 발행한 시험성적서로 대체 가능, 이를 변경할 시에는 소비자 동의서 등의 관련서류를 구비하여 센터에 변경요청 및 승인을 받아야 함. 다만, KOLAS 인정 시험기관에서 발행한 시험성적서 제출이 불가한 경우 국가기술표준원에서 지정한 성능 시험기관의 시험성적서도 제출 가능 함

나. 사업비 산출내역

작성 예) 사업비내역을 총사업비 내역과 연동하여 목록별 기술 (별도 제출)

다. 설비의 주요구성 및 설계도

작성 예) 설치예정인 설비의 개략도, 상세도(P&ID)까지 모두 첨부 (별도 제출)

(BIPV)설비 개략도, 상세도(P&ID) 외 설치상세도면(연결부 포함) 첨부

라. 설치조감도

위와 같이 20 년도 건물일체형 태양광 설비 설치 계획서를 제출합니다.

20  년     월     일

신 청 자 :               (서명 또는 인)

참여기업 :                       (직인)

공동참여기업 :                       (직인

<서식 제10호> - 참여업체(기관) 일반현황

참여업체(기관) 일반 현황

사 업 분 야
설 립 년 도	년 월	자 본 금

구 분	계
인적구성

면허 보유현황
제조설비 보유현황	태양전지 모듈 제조사만 해당

주 요 연 혁
주요사업내용 (연도별 구분)

※ 유의사항

○ 면허증 사본 첨부 제출

○ 장비보유 현황은 세부내역 별도제출(제조사만 해당)

○ 공동 참여기업은 각각 제출

○ 재정 상태에 관한 관련서류 제출

○ 제안서에 기재내용이 허위사실로 판명될 경우, 선정대상기관에서 제외 및 최종선정 후에도 계약을 해제 또는 해지할 수 있음.

<서식 제11호> - 참여업체(기관) 일반현황

기술인력의 자격 및 보유 현황

구분	성명	연령	직위	담당업무	비고 (입사 년도)
기사
기능사

※ 구분 : 예시) 산업기사이상, 기능사

※ 전기공사업법 제2조 9항 나목에 관한 사항은 경력수첩 사본 인정

- 중급이상(산업기사이상), 초급이상(기능사)로 준해서 평가

※ 유의사항

○ 4대보험 가입자 명부 및 국가기술자격증 사본(기능사 이상) 별도 제출

- 기술인력은 국가기술자격법상의 국가기술자격증(또는 경력수첩) 사본, 고용일자 확인용 증빙자료(4대보험 가입자 명부)를 제출해야 하며 육안상 확인이 불가하거나 미제출시에는 기술인력으로 인정하지 않음

○ 상기 기재내용이 허위사실로 판명될 경우 최종선정 후에도 계약을 해제 또는 해지 할 수 있음