공 사 설 계 검 토 서

건    명

2022년 수유동외 5개동 상수도공사

요청기관(부서)

북부수도사업소

(시설관리과)

접수일자

2022. 3. 10.

공 사 금 액

금765,050천원

계약방법

-

검 토 금 액

금759,000천원

( 감 6,050천원 )

구  분

검     토     결     과

비  고

검토사항

사업개요

○ 공사기간 : 착공일 ~ 2023. 6. 30.

○ 공사개요 : 상수도관(D=15~300㎜, L=859m) 부설

단가 및

수량 산정의

적정성

○ 수량조정⑴ : 구조물공

- ‘원형밸브실 설치공’ 및 ‘철개고정장치 설치공’ 수량조정

공종	규격	수량(㎥)
		당초	조정
원형밸브실 설치공 (기초재활용플라스틱)	D=80㎜	7	4
원형밸브실 설치공 (기초재활용플라스틱)	D=100㎜	14	8
원형밸브실 설치공 (기초재활용플라스틱)	D=150㎜	3	2
철개고정장치 설치공	원형받침용	11	17

○ 수량조정⑵ : 자재-주철관

- ‘철개고정장치’ 수량조정 : 11개 → 17개

○ 수량조정⑶ : 부대공

- ‘철거자재운반’ 수량조정 : 7톤 → 6톤

조  정 내역서 참  조

제비율

○ 적정함

시방서 및

기타

○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사시방서를 작성하여 발주하기 바람

조치요구

○ 검토결과를 반영하여 발주 요망