공 사 설 계 검 토 서

건 명		2022년 도봉구 관내 급수공사-2차(장기계속단가계약)		요청기관(부서)	북부수도사업소 (급수운영과)
접수일자		2022. 4. 28.		공 사 금 액	금1,078,522천원
계약방법		-		검 토 금 액	금1,068,836천원 ( 감 9,686천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사기간 : 착공일 ~ 2023. 6.30. ○ 공사개요 : 상수도관로 부설(D=13~300㎜, L=1,301m)
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가조정 - 유류비 부가세 중복적용 수정 ○ 수량조정⑴ : 토공 - ‘터파기’ 등 토사관련 공종 수량 일치 조정 - ‘아스팔트 깨기’ 등 파쇄물관련 공종 수량 일치 조정 ○ 수량조정⑵ : 구조물공 - ‘철개고정장치 나사조임’ 및 ‘철개고정장치 설치공’ 사용자재 수량과 일치 조정 ○ 수량조정⑶ : 부대공 - ‘가설급수장치 본관 설치 및 철거’ 수량 조정 - ‘철거자재운반’과 ‘고재처리’ 수량 일치 조정			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 산업안전보건관리 대상액(관급포함 5억~50억미만) 적용 : - 관급포함인 경우 : 2.93 -> 1.86 + 5,349천원
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망